| Открытый запрос предложений |
| --- |
| по замене окон в помещениях бактериологической лаборатории для нужд МУП «Горводоканал» г. Волгограда» в 2014 г. |
| Предмет договора: | Замена окон в помещениях бактериологической лаборатории (ЦИЛППВ) инв.№ 000010176 цеха группы ВОС "Северные" в Тракторозаводском районе г. Волгограда в 2014г. |
| Порядковый номер: | 266-2014 |
| Размещено (активация): | 19 февраля 2014 г. |
| Действительно до: | 28 февраля 2014 г. |
| Дата последнего редактирования: | 24 февраля 2014 г. |
| Организатор закупки: | МУП "Горводоканал г. Волгограда" |
| Место нахождения заказчика: | 400050, г. Волгоград, ул. Пархоменко, 47а |
| Порядок предоставления закупочной документации: | Документация по закупке предоставляется на бумажном носителе, каждая страница скреплена печатью и подписью уполномоченного лица. Копии конкурсной и сметной документации предоставить в электронном виде (на CD-диске или другом носителе). |
| Срок и место предоставления закупочной документации: | с 8-00 20 февраля 2014 г. до 16-00 28 февраля 2014г., г. Волгоград, ул. Пархоменко, 47а, каб. 38 |
| Дата и время вскрытия конвертов | 03 марта 2014г., 13-00 |
| Дата и место проведения закупки и подведения итогов: | 07 марта 2014г.,г. Волгоград, ул. Пархоменко, 47а |
| Источник (программа) финансирования: | Производственная программа |
| Способ закупки: | Открытый запрос предложений |
| Условия оплаты: | Вид средств оплаты - безналичная форма расчетов. Цены должны быть указаны в рублях с НДС 18%. Фиксированная цена изменению не подлежит в течение срока действия договора |
| Сроки оплаты: | 100% отсрочка платежа (согласно условиям договора) |
| Условия поставки: | Отсрочка платежа на 30 рабочих дней после подписания актов выполненных работ (согласно условиям договора) |
| Место доставки поставляемых товаров, выполнения работ, оказания услуг: | 400050, г. Волгоград, ул. Пархоменко, 47а |
| Альтернативные предложения: | рассматриваются |
| Ответственное лицо: | Рукомина Галина Петровна |
| Номер контактного телефона заказчика: | +7 (8442) 26-74-18 |
| Контактный адрес e-mail: | Zakupki.Vv@gmail.com |
| Комментарии: |  |
| Отсутствие в составе Предложения какого-либо документа могут являться основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений. |
| Настоящий запрос предложений не является офертой (публичной офертой) организатора. Организатор вправе отказаться от проведения закупки в любое время со дня ее объявления, в том числе после окончания срока приема заявок. |
| Сайт Заказчика http://www.mupgvv.ru/ |

Состав работ:

Составить и согласовать с Заказчиком:

- Сметную документацию согласно заданию на производство работ (Приложение №3)

- спецификацию на материалы по фактической цене (Приложение № 4).

- Локальный сметный расчет составлять на основании рекомендаций (Приложение № 5).

Поставить необходимые строительные материалы, оборудование и технику в соответствии с техническими условиями, спецификацией и государственными стандартами;

Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды;

Гарантировать качество на выполненные работы не менее 3 лет с даты подписания акта приемки в эксплуатацию;

За свой счет устранять дефекты  выполненных работ, выявленные в течение гарантийного срока.

Сдать выполненные работы Заказчику в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

Приложения:

1.Анкета делового партнера

2.Котировочная заявка

3.Задание на производство работ

4.Спецификация на материалы

5.Рекомендации для определения сметной стоимости ремонтных работ

6.Методика оценки предоставляемых заявок

7.Типовой договор

Основные термины и определения

МУП «Горводоканал г. Волгограда» - Муниципальное унитарное предприятие «Городской водоканал г. Волгограда»

ППР - планово-предупредительный ремонт.

ТМЦ - товарно-материальные ценности.

ЦФО - центр финансовой ответственности.

ЭТП - электронная торговая площадка

ЭЦП - электронная цифровая подпись

Закупка - совокупность действий, предусмотренных Положением о закупке МУП «Горводоканал г. Волгограда» и направленных на своевременное и полное удовлетворение потребностей Заказчика в продукции на основе договора с необходимыми показателями цены, качества и надежности.

Закупочная документация - комплект документов, содержащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете закупки, условиях ее проведения и включающий проект договора.

Заявка на закупку - документ, содержащий сведения о потребности подразделения Организации в закупке продукции в соответствии с планом работ на период и утвержденный руководителем этого подразделения.

Извещение о закупке - документ, публикация или рассылка которого означает официальное объявление о начале процедур закупки. Извещение о проведении закупки является неотъемлемой частью документации о закупке.

Критерии оценки - совокупность качественных и количественных критериев оценки заявок претендентов в отношении характеристик, определённых в закупочной документации, по которым производится балльная оценка и распределяются приоритеты при выборе поставщика по итогам закупочной процедуры.

Официальный сайт - совокупность веб-страниц, размещенных в сети «Интернет» по адресу: http://zakupki.gov.ru, на которых размещается информация об отдельных аспектах осуществления закупочной деятельности Заказчика, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации

План закупок - сводный документ, определяющий распределенные по периодам годовые потребности всех подразделений Организации в закупке продукции, формирующийся на основе производственной программы, программы ППР, Инвестиционной программы и иных программ и планов, предусматривающих проведение закупок.

Победитель процедуры закупки - участник закупки, выбранный в качестве поставщика продукции по результатам процедуры закупки.

Положение - положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд МУП «Горводоканал г. Волгограда».

Поставщик - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, с которым Заказчиком заключен договор на поставку продукции.

Продукция - товары (в т.ч. товарно-материальные ценности), работы, услуги и иные объекты гражданских прав, приобретаемые Заказчиком.

Проект договора - зафиксированный в письменной форме проект соглашения, который будет подписан между Заказчиком и победителем процедуры закупки, фиксирующий установление, изменение, прекращение гражданских прав, касающихся предмета закупки. Порядок формирования проекта договора устанавливается локальными нормативными документами Заказчика.

Простая продукция - продукция, характеристики (потребительские свойства) которой легко формализуются и описываются, допускают установление однозначных требований к качеству, либо общеизвестны (в т.ч. стандартизованы), и при этом продукция не может быть отнесена к сложной.

Процедура закупки - процедура, результатом выполнения которой является определение контрагента для заключения гражданско-правового договора в целях приобретения Заказчиком необходимой продукции.

Прямая закупка - неконкурентный способ закупки товаров, работ, услуг, сведения о которой не размещаются на сайте Заказчика и стоимость которой не превышает лимита, установленного законодательством Российской Федерации.

Сайт Заказчика - совокупность веб-страниц, размещенных в сети «Интернет» по адресу: http://www.mupgvv.ru/, на которых, в том числе, размещается информация об осуществлении закупочной деятельности Заказчика.

Сложная продукция - продукция, в отношении которой выполняется хотя бы одно из трех условий (при ее закупке):

- квалифицированный Заказчик не может с достаточной степенью детализации описать однозначные требования к качественным и техническим характеристикам закупаемой продукции;

- ожидаются предложения инновационных решений;

- высока вероятность возникновения неприемлемо больших потерь Заказчика от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключаемого договора (например, многократно превосходящие цену закупки).

Сложный вид работ, услуг - работа, требующая применения сложных инженерно-технических решений или уникальных технологий с применением редкоиспользуемых материалов, оборудования и механизмов, разработка проектов, а так же работы производимые по разработанным и утвержденным проектам.

Техническая экспертиза - процедура оценки предложений участников закупки на соответствие требованиям закупочной документации. В рамках настоящего Положения термин «техническая экспертиза» применяется для экспертизы предложений на поставку любых видов продукции (в т.ч. работ, услуг).

Техническая закупочная документация - документ, формируемый Инициатором закупки в составе закупочной документации (Опросный лист, Техническое задание, Технические требования, Требования Заказчика или иной документ).

Участник закупки - потенциальный поставщик, явным образом принявший участие в соответствующих процедурах закупки.

Центр финансовой ответственности (ЦФО) - структурное подразделение Заказчика, на которое возложено совершение каких-либо действий, связанных с проведением закупки, и персональная ответственность за их исполнение.

Электронная торговая площадка (ЭТП) - комплекс информационных и технических решений, обеспечивающий взаимодействие Заказчика и потенциальных поставщиков через электронные каналы связи на всех этапах процедуры закупки.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

- Общие положения

Процедура запроса предложений проводится в следующей последовательности:

4.3.1. Организатор закупки размещает закупочную документацию (в т.ч. Извещение о закупке) на сайте Заказчика не менее чем за 15 рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в закупочной документации (при закупке сложной продукции и сложных видов работ, услуг, кроме финансовых), не менее чем за 10 рабочих дней (при закупке финансовых услуг) и не менее чем за 5 рабочих дней (при закупке простой продукции и прочих видов работ, услуг).

4.3.2. Размещаемая закупочная документация в обязательном порядке должна соответствовать требованиям, установленным разделом Положения о закупках товоров, работ и услуг МУП «Горводоканал г. Волгоград».

4.3.3. Любой участник закупки вправе направить Организатору закупки запрос о разъяснении положений закупочной документации. В течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного запроса Организатор закупки направляет в письменной форме или в форме электронного документа требуемые разъяснения, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня окончания подачи предложений участниками закупки.

4.3.4. В случае внесения изменений в закупочную документацию (в т.ч. в Извещение о закупке), срок подачи предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте Заказчика внесенных изменений до даты окончания подачи предложений участниками закупки, такой срок составлял не менее чем 4дня.

4.3.5. Изменения, вносимые в закупочную документацию (в т.ч. в Извещение о закупке), разъяснения положений такой документации размещаются Организатором закупки на сайте Заказчика не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. При этом разъяснения положений закупочной документации размещается с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

4.3.6. Предложение подается участником закупки в порядке и в соответствии с требованиями, установленными в закупочной документации.

4.3.7. Участник закупки, подавший предложение, вправе изменить или отозвать данное предложение в любое время до окончания срока, установленного в закупочной документации.

4.3.8. При необходимости Организатор закупки после окончания срока подачи предложений направляет поступившие предложения Экспертам для проведения технической экспертизы,

4.3.9. Эксперты в срок не более 5 дней рассматривают предложения участников закупки и формируют по результатам рассмотрения Экспертное заключение в произвольной форме.

4.3.10. Закупочная комиссия на очередном заседании рассматривает поступившие предложения на соответствие их требованиям, установленным в Извещении о закупке и закупочной документации, и оценивает такие заявки.

4.3.11. Оценка предложений участников закупки осуществляется на основании заключения Экспертов в соответствии с критериями и в порядке, установленными закупочной документацией.

4.3.12. Закупочная комиссия по результатам оценки определяет победителя запроса предложений.

4.3.13. Результаты рассмотрения и оценки предложений оформляются Протоколом о результатах запроса предложений, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, в том числе сумме договора, сведения об условиях исполнения договора, указанных в предложении победителя и иные необходимые сведения.

4.3.14. Протокол о результатах процедуры закупки подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии и размещается Организатором закупки на сайте Заказчика не позднее чем через 3 дня со дня подписания такого протокола.

4.3.15. В случае если по запросу предложений не подано ни одно предложение или по результатам оценки предложений не был выбран победитель, запрос предложений признается несостоявшимся.

4.3.16. Если при проведении процедуры запроса предложений поступило только одно предложение, то оно рассматривается, и в случае соответствия предложения и участника закупки требованиям закупочной документации, с таким участником может быть заключен договор. В случае несоответствия предложения и участника закупки требованиям закупочной документации, запрос предложений признается несостоявшимся.

- Порядок, место подачи заявок и порядок их приема

Участник подает заявку на бумажном носителе в отдельном запечатанном конверте по адресу: 400050, г. Волгоград, ул. Пархоменко, 47а, каб. 40 ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (пятница – с 8.00 до 16.00), обед с 12.00 до 12.48 (время московское).

Конверт должен содержать следующую информацию:

  - наименование и адрес Заказчика;

  - наименование и адрес участника;

  - наименование предмета запроса предложений, по которому подана конкурсная заявка;

  - слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО …» (проставляется время и дата начала процедуры вскрытия конвертов).

Если участник подаст заявку без соблюдения порядка, установленного настоящей документацией, то Заказчик вправе отклонить заявку данного участника.

Участник вправе не указывать на внешнем конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), если иное не предусмотрено правилами почтовой или курьерской пересылки.

В случае направления заявки почтой участник самостоятельно несет риск не поступления заявки в установленный срок Заказчику.

Организатор открытого запроса предложений заканчивает принимать заявки в 16.00 часов (время московское) 28 февраля 2014 года. Заявки, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания. Заявки, поступившие в установленный срок, регистрируется уполномоченным лицом Заказчика в Журнале регистрации заявок в порядке поступления. При необходимости лицу, доставившему конверт, выдается расписка о его получении с указанием времени получения. О получении ненадлежащим образом запечатанной заявки делается соответствующая пометка в расписке.

Если Заказчик продлевает срок окончания приема заявок, то участник, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

  - отозвать заявку;

  - не отзывать заявку, продлив при этом срок ее действия на соответствующий период времени и изменив ее (при желании);

  - не отзывать заявку и не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок.

- Требования к участникам открытого запроса предложений:

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, являющейся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- в случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности. Для коллективного участника оценка осуществляется путем суммирования баллов участников, входящих в состав коллективного участника.

- Общие требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки

Участник открытого запроса предложений должен подготовить заявку по форме, установленной настоящей документацией. Заявка участника должна включать следующие документы:

- Устав и другие учредительных документов (в необходимых случаях нотариально заверенные) с учетом их изменений и дополнений;

- Свидетельство о государственной регистрации;

- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ;

- Бухгалтерский баланс с приложениями (за предшествующий год и последний отчетный период) с отметкой ИФНС;

- оригинал или нотариально заверенную участником копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения извещения о проведении открытого запроса предложений;

- Доверенность представителя на право ведения переговоров и заключение сделки, других документов, подтверждающих полномочия представителя;

- Приказ на руководителя или доверенность на лицо, имеющее право подписи счетов-фактур и других документов;

- Лицензий (если деятельность подлежит лицензированию).

- Справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей;

В случае если по каким-либо причинам участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения организатору о соответствии участника данному требованию.

Участник имеет право подать только одну заявку. В случае нарушения этого требования все заявки такого участника отклоняются без рассмотрения по существу.

Не допускается подача заявки на часть объема работ.

Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью участника запроса предложений и подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника уполномоченным лицом, кроме нотариально заверенных копий документов.

Документы, входящие в заявку, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. Все листы заявки подшиваются в один том и нумеруются. Если заявка состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.

Никакие исправления в тексте заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

При описании условий и предложений участниками должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего законодательства. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований.

Заявка должна быть действительна до завершения процедуры проведения закупки. Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения заявки.

- Требования к валюте заявки открытого запроса предложений

Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в российских рублях за исключением нижеследующего.

Документы, оригиналы которых выданы участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

- Лоты

Открытый запрос предложений проводится по следующим лотам:

Лот № 1 «Замена окон в  помещениях  бактериологической лаборатории (ЦИЛППВ) инв.№ 000010176 цеха группы ВОС "Северные" в Тракторозаводском  районе г. Волгограда»

Начальная (предельная) стоимость лота -  204 000,00 рублей с НДС.

Приложение № 1

Анкета делового партнёра

| 1. Полное наименование организации: |  |
| --- | --- |
| 2. Организационно-правовая форма: |  |
| 3. Юридический адрес: |
| 4. Фактический адрес: |
| Телефоны: |  | Факс: |  |
| 5. Банковские реквизиты: |  |
| № расчетного счета: |  | Название банка: |  |
| Кор. счет: |  | БИК: |  |
| 6. Основные виды экономической деятельности: |  |
| 7. Регистрационные данные (дата регистрации, № свидетельства, регистрирующий орган, ОГРН): |  |
| 8. Данные о постановки на учёт в налоговом органе (№ свидетельства, дата и место постановки, ИНН, КПП) |  |

9. Сведения об учредителях или крупных акционерах (более 10% акций):

| ФИО | Дата рождения | Паспортные данные | Регистрация по месту жительства | Доля в уставном капитале |
| --- | --- | --- | --- | --- |

10. Численный состав работников организации – всего _______ чел., в том числе:

10.1. Руководящий состав:

| Должность | Ф.И.О. | Образование, специальность | Стаж работы (лет) | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  |  |
| Заместитель директора |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер |  |  |  |  |

10.2. ИТР – всего ________ чел.

10.3. Рабочих – всего ________ чел.

11. Техническая база организации:

11.1. Количество собственных машин, механизмов, станков, сооружений всего _________ единиц, в том числе (перечислить):

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

11.2. Количество арендуемых строительных машин и механизмов всего ____ единиц, в том числе: _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

11.3. Площади производственных и складских помещений _____ м2, их местонахождение ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

11.4. Наличие офисных помещений ________________________ м2;

их местонахождение ______________________________________________________________

12. Краткая справка о производственной деятельности делового партнёра (приложить).

13. Перечень наиболее крупных заказов, выполненных за последний год (не менее трёх):

| Наименование Заказчика | Ориентировочная дата | Вид поставок, работы, услуг | Цена договора, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |

14. Отзывы заказчиков на основные выполненные работы (приложить).

15. Рекламные материалы, печатные издания, фотографии и другие документальные свидетельства, подтверждающие опыт претендента (приложить).

Я заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации ________________________________________________________

МП

Приложение №2

Муниципальное унитарное предприятие «Городской водоканал г. Волгограда»

На бланке организации

Дата, исх. номер

## Котировочная заявка

на выполнение работ по замене окон в помещениях бактериологической лаборатории (ЦИЛППВ) инв.№ 000010176 цеха группы ВОС "Северные" в Тракторозаводском районе г. Волгограда

1. ___________________________________________________________________________,

(наименование организации заявителя)

в лице _______________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.- указать полностью)

сообщает о согласии заключить договор подряда и выполнить работы для нужд МУП «Горводоканал г. Волгограда» в соответствии с условиями настоящего Извещения.

2._____________________________________________________________________________;

(наименование и объем выполняемых работ)

3. Место выполнения работ ______________________________________________________;

4. Сроки выполнения работ  ________________________________________________________;

5. Цена предложения составляет __________________________руб., в том числе НДС, расходы на перевозку и страхование, прочие платежи и сборы.

6. Срок и условия оплаты выполнения работ ________________________________________________;

7. Условия о гарантии на выполненные работы ______________________________________________;

Для оперативного решения организационных вопросов и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ______________________________________________________

______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон контактного лица организации)

______________________

(Подпись)

М.П.

Приложение №3

| ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ № 1 |
| --- |
| Замена окон в помещениях бактериологической лаборатории (ЦИЛППВ) инв.№ 000010176 цеха группы ВОС "Северные" в Тракторозаводском районе г. Волгограда |
| Раздел 1. Демонтаж окон |
| 1 | Снятие оконных переплетов: остекленных | м2 | 36,5 |  |
| 2 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 13 |  |
| Раздел 2. Монтаж окон |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | м2 | 1,63 | Блоки ПВХ - 1,63 м2 |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | м2 | 8,71 | Блоки ПВХ - 8,71 м2 |
| 5 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | м2 | 26,12 | Блоки ПВХ - 26,12 м2 |
| 6 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | м2 | 8,6 |  |
| 7 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | м2 | 17,8 |  |
| 8 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | м2 | 17,8 |  |
| 9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | м2 | 17,8 |  |
| 10 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | м | 18,2 |  |
| Раздел 3. Прочие работы |
| 11 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (при монтаже окна на высоте) | м2 | 2 |  |
| 12 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный, с погрузкой вручную | т | 4,9493 |  |
| 13 | Перевозка автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | т | 4,9493 |  |

Выполнить работы в марте 2014г.

Приложение №4

| Согласовано: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации |  |  |  |
| __________________Ф.И.О. Руководителя организации |  |  |  |
| "___"_______________2014 г. |  |  |  |
| Спецификация материалов |
| на выполнение работ по замене окон в помещениях бактериологической лаборатории (ЦИЛППВ) инв.№ 000010176 цеха группы ВОС "Северные" в Тракторозаводском районе г. Волгограда |
| № п/п | Наименование материала | Ед. изм | Кол. | Стоимость материалов за ед. без НДС в руб. | Стоимость материалов без НДС в руб. |
| 1 |  |  |  |  | 0,00 |
| 2 |  |  |  |  | 0,00 |
| 3 |  |  |  |  | 0,00 |
| ИТОГО: | 0,00 |
| Цены соответствуют среднерыночным |
| Начальник отдела закупок и логистики ___________________________Шапиев И.Ш. |  |

Приложение № 5

РЕКОМЕНДАЦИИ

для определения сметной стоимости  ремонтных работ

1. Определение сметной стоимости ремонтных работ производить на основании задания на производство работ  с учетом фактической стоимости используемых материалов по спецификации.

2. Сметную документацию выполнять в программе ГРАНД-Смета  базисно-индексным методом с применением ТСНБ-2001 Волгоградской области в редакции 2009-2010 гг и использованием индексов изменения сметной стоимости к каждой единичной расценке ТЕР -2001 в действующей редакции (2009-2010гг), разработанных ГАУ ВО «Региональный Центр по ценообразованию в строительстве Волгоградской области» (далее ГАУ ВО РЦЦС).

3. При определении стоимости в сметной документации руководствоваться положениями:

а)  Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 (далее МДС 81-35.2004), принятой и введенной в действие с 9 марта 2004 г. постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004г. № 15/1 (с учётом изменений, изложенных в Письме Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 23.06.2004 г. № АП-3230/06 и приказе Минрегиона России от 01.06.2012 №220 (далее – МДС 81-35.2004), регистрационный номер 94 от 15.12.2009 федерального реестра сметных нормативов.

б) «Порядка определения стоимости строительной продукции на территории Волгоградской области», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области от 10 октября 2012г № 86-ОД с изменениями и дополнениями, утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области от 28 мая 2013г № 410 -ОД;

Основные положения по разработке сметной документации

| № п/п | Наименование работ и затрат | Обоснование | Порядок определения Стоимости |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Прямые затраты | МДС 81-35.2004; Порядок определения стоимости строительной продукции на территории Волгоградской области, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области от 10 октября 2012г № 86-ОД с изменениями и дополнениями, утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области от 28 мая 2013г № 410 -ОД; индексы изменения стоимости к ТЕР-2001, ФЕР-2001 в действующей редакции 2009-2010гг. | По сметно-нормативной базе ТСНБ-2001г Волгоградской области в действующей редакции 2009-2010гг. |
| 1.1. | Основная зарплата рабочих и зарплата рабочих, обслуживающих механизмы | МДС 81-35.2004; Протокол об утверждении показателей по ценообразованию в строительстве за 4 квартал 2013г., утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области; индексы изменения стоимости к ТЕР-2001, ФЕР-2001 в действующей редакции 2009-2010гг. | По разрядам работ и индексам изменения стоимости на 4 квартал 2013г. |
| 1.2. | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | МДС 81-35.2004; Протокол об утверждении показателей по ценообразованию в строительстве за 4 квартал 2013г., утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области; индексы изменения стоимости к ТЕР-2001, ФЕР-2001 в действующей редакции 2009-2010гг. | Исходя из нормативной потребности машин и механизмов (маш.-час.) и соответствующей цены по состоянию на 4 квартал 2013г. |
| 1.3. | Материальные ресурсы | МДС 81-35.2004; Протокол об утверждении показателей по ценообразованию в строительстве за 4 квартал 2013г., утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области; индексы изменения стоимости к ТЕР-2001, ФЕР-2001 в действующей редакции 2009-2010гг. | Исходя из нормативной потребности по фактическим ценам, но не выше средне сложившихся цен в регионе, приведённых в «Сборнике текущих средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в Волгоградской области в уровне цен 4 квартала 2013 г», разработанного ГАУ ВО РЦЦС. В исключительных случаях, при невозможности приобретения материалов по средним ценам, применение материалов с более высокими ценами согласовывать с заказчиком письменно до начала производства работ. Величину транспортных расходов по доставке материалов до приобъектного склада определять исходя из данных об источниках их получения, наиболее рациональных способах их транспортирования по кратчайшему расстоянию и тарифов на перевозку грузов. Тарифы на перевозку грузов автомобильным транспортом принимать в соответствии с классификацией грузов по ценам, разработанным ГАУ ВО РЦЦС по состоянию на 4 квартал 2013г. Погрузочные работы, как правило, учитываются непосредственно отпускной ценой, а разгрузочные – в составе единичных расценок. Для материалов и оборудования, включенных в сметный расчет по оптовой цене, заготовительно-складские расходы определять расчётом, но не более чем: а) для оборудования – 1,2%; б) для металлоконструкций – 0,75%; в) для остальных материалов – 2% |
| 1.4. | Дополнительные затраты на усложненные условия производства работ | МДС 81-35.2004; Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 23.06.2004 № АП-3230/06 | Применять к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая затраты труда и заработную плату рабочих, обслуживающих машины). Данные затраты учитывать на основании проекта организации строительства (ПОС), проектов производства работ (ППР) и заданием на производство работ, утвержденных заказчиком. Если усложняющие факторы учтены элементными сметными нормами и единичными расценками, коэффициенты, приведенные в МДС 81-35.2004 и Письме Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 23.06.2004 № АП-3230/06 - не применять. |
| 2. | Накладные расходы | МДС 81-33.2004 Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу с учетом изменений и дополнений, изложенных в письме Федерального агентства по строительству и ЖКК от 08.02.2008 № ВБ-338/02. Порядок применения нормативов накладных расходов в строительстве в текущем уровне цен сообщен письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Минрегиона России от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС | Начислять от фонда оплаты труда по МДС 81-33.2004 (по видам работ). Нормативы накладных расходов на работы по капитальному ремонту производственных зданий и сооружений начислять в размерах, установленных для строительных работ. При определении сметной стоимости изготовления узлов, полуфабрикатов, а также металлических и трубных заготовок, изготовляемых в построечных условиях, накладные расходы начислять в размере 66% к фонду оплаты труда. При определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, нормативы накладных расходов следует начислять с коэффициентом 0,9. Для подрядных организаций, использующих упрощенную систему налогообложения, необходимо применять понижающий коэффициент 0,94. Для индивидуальных частных предпринимателей – по индивидуальной норме. К нормативам накладных расходов следует применять коэффициент 0,85(за исключением определения сметной стоимости изготовления узлов, полуфабрикатов, а также металлических и трубных заготовок, изготовляемых в построечных условиях). |
| 3. | Сметная прибыль | МДС 81-25.2001 Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу с учетом изменений и дополнений, изложенных в письме Федерального агентства по строительству и ЖКК от 18.11.2004 № АП-5536/06. Порядок применения нормативов сметной прибыли в строительстве в текущем уровне цен сообщен письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Минрегиона России от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС | Начислять от фонда оплаты труда по МДС 81-25.2001 (по видам работ). Для индивидуальных частных предпринимателей – не применять. Для подрядных организаций, использующих упрощенную систему налогообложения, применять понижающий коэффициент 0,9. |
| 4. | Затраты на временные здания и сооружения | ГСН 01-05-01-2001, пункт 3.2 ГСНр 81-05-01-2001, пункт 3.2 | Расчет между заказчиками и подрядчиками за титульные временные здания и сооружения производить за фактически построенные временные здания и сооружения. Не титульные временные здания и сооружения оплачиваются за счет накладных расходов. |
| 5. | Затраты на удорожание производства работ в зимнее время | ГЭСН 81-05-02-2001 ГЭСНр 81-05-02-2001 | Определять по разделу № 1 ГЭСН 81-05-02-2001 и ГЭСНр 81-05-02-2001. На работы, отсутствующие в разделе № 1, допускается применение норм раздела № 2 с применением коэффициентов, учитывающих удельный вес продолжительности зимнего периода (см. таблицу № 3 вышеуказанных ГЭСН). При производстве работ в летний период и в отапливаемых зданиях и сооружениях данные затраты не учитывать. |
| 6. | Прочие работы и затраты | МДС 81-35.2004 | Принимать по приложению № 8 МДС 81-35.2004 и только при их фактическом наличии у подрядчика |
| 7. | Непредвиденные работы и затраты | МДС 81-35.2004, пункт 4.96. | В размере 2% |

Кроме того:

1. В заголовке локального сметного расчета должны быть указаны следующие сведения:

- № сметы

- № дополнений к смете

- ссылка на документ, на основании которого приняты объемы и условия производства работ (проект, опись работ, задание на производство работ, акт на дополнительные работы и т.д.),

- по каким ценовым факторам составлена сметная документация

- отнесение к виду затрат: реконструкция, капитальный ремонт, новое строительство и т.д.

- четкое наименование объекта по ведомости основных средств МУП «Горводоканал г. Волгограда» (инвентарный номер).

2. В тех случаях, когда отсутствуют необходимые сметные нормативы в действующей сметно-нормативной базе или технология работ и потребность в ресурсах существенно отличаются от предусмотренных в сборниках действующих элементных сметных норм ГЭСН, разрабатывать индивидуальные нормы и расценки.

3. Использование нормативной базы ценообразования в строительстве уровня 2001 года, не включенных в Федеральный реестр сметных нормативов (согласованных в Министерстве регионального развития Российской Федерации), не допускается.

4. Расход материальных ресурсов следует определять в физических единицах измерения: м3, м2, т и пр., а стоимость их включать в состав сметной документации (ведомости договорных цен, сметы, акты выполненных работ) независимо от того, кому принадлежат материалы – заказчику или подрядчику (см. п. 4.22 МДС 81-35.2004).

5. В локальных сметных расчётах (сметах) построчные и итоговые цифры округляются до целых рублей, в объектных сметных расчётах (сметах) итоговые цифры из локальных сметных расчётов (смет) показываются в тысячах рублей (в текущем уровне цен) с округлением до двух знаков после запятой, в сводных сметных расчётах стоимости строительства или ремонта (сводках затрат) итоговые суммы из объектных сметных  расчётов (смет) показываются в тысячах рублей с округлением до двух знаков после запятой. Сумма налогов не округляется.

Приложение № 6

Методика оценки предоставляемых заявок

В рамках оценочной стадии Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Предложения, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, исходя из следующих критериев:

- Стоимость предложения – 30%;

- Технологические и организационно-технические предложения по оказанию услуг – 10%;

- Надежность Исполнителя (опыт, ресурсные возможности, деловая репутация и т.д.) – 20%;

- Условия и график поставок – 20%;

- Условия и график оплаты– 20%.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

Если стоимость договора, содержащаяся в предложении участника, на 50 и более процентов ниже средней стоимости, рассчитанной комиссией на основании предложений всех участников, допущенных комиссией к оценке и сопоставлению, комиссия вправе принять решение об отклонении данного предложения.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Приложение № 7

Договор подряда № ____________

| г. Волгоград | «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- |

Муниципальное унитарное предприятие «Городской водоканал г. Волгограда», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Аношина Андрея Геннадьевича, действующей на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем по тексту совместно либо раздельно именуемые соответственно «Стороны» либо «Сторона», заключили настоящий Договор, в дальнейшем по тексту именуемый «Договор», о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в пункте 1.2. настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: _____________________________, именуемую в дальнейшем «Работа». Объем и содержание выполняемой работы определяется заданием на производство работ №1, изложенным в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов и при необходимости допускается применение материалов Заказчика (давальческий материал), на своем оборудовании и своими инструментами. Количество, качество и стоимость материалов, используемых Подрядчиком, в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. В случае несогласования оплата использованных материалов Заказчиком производиться не будет.

1.4. Срок выполнения работ:

- начало: «_____» _______ 201_г.;

- окончание: «___» ______ 201_г.

Начало выполнения работ может быть отложено, при невыполнении п. 3.2 Заказчиком.

Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право выполнить работы досрочно.

1.5. Работа считается выполненной после подписания акта приема-передачи работы Заказчиком или его уполномоченным представителем, а также Подрядчиком.

1.6. Заказчик может оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы, условия которого оговариваются в дополнительных соглашениях.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему. В случае необходимости проведения земляных или иных  работ, требующих предварительного согласования  с компетентными органами, Подрядчик собственными силами и  за свой счет производит необходимые согласования с получением разрешительной документации.

2.1.2. Сдать работу в срок, указанный в пункте 1.4. настоящего Договора.

2.1.3 Собственными силами в счет стоимости работ, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии со строительными нормами и правилами возводить все необходимые временные сооружения.

2.1.4. Обеспечивать в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

2.1.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения работы до ее приемки Заказчиком.

2.1.6. Немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от него обстоятельствах, которые грозят причинением ущерба работе либо создают невозможность завершения работы в срок.

2.1.7. Передать результат работы Заказчику с приложением исполнительной документации в составе, предусмотренном СНиП 3.01.04-87 и другой предусмотренной договором нормативно-технической документацией.

2.1.8. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 10-ти дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы.

2.1.9. Следовать указаниям Заказчика о ходе выполнения работ.

2.1.10. Нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ людям, зданиям или оборудованию.

2.1.11. Производить очистку объекта производства работ от отходов, оставшихся после выполнения работы в течение 5-ти дней с момента выполнения работ. Материальные ценности, полученные при разборке и демонтаже, содержащие цветные и (или) черные металлы или иные ценные сплавы, подлежащие утилизации, а также пригодные для дальнейшего использования должны быть переданы Подрядчиком по акту формы М-35 Заказчику в течение 3-х дней после производства демонтажа. До момента передачи демонтированных материалов Заказчику, Подрядчик несет ответственность за сохранность демонтированных материалов.

2.1.12. На следующей день после окончания скрытых работ извещать Заказчика о готовности к сдаче скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

2.1.13. Обеспечить доступ представителя Заказчика к объекту работ или его части в рабочее время.

2.1.14. Относиться к информации, передаваемой ему Заказчиком, как к конфиденциальной.

2.1.15. Передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета настоящего Договора.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (Субподрядчиков). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком в соответствии с правилами статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации, а перед Субподрядчиком – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему Договору.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Принять работы, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, путем подписания обеими Сторонами акта приема-передачи по форме КС-2 в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.

2.3.2. Оплатить работу по цене и в порядке, указанном в разделе 3 настоящего Договора.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результатов работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

2.4.4. Отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время работы станет очевидно, что она не будет выполнена надлежащим образом, в случае если Подрядчик не выполняет обязанности в сроки, предусмотренные п. 2.1.8 настоящего Договора.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Договора составляет ______, в том числе НДС 18% - ________, за весь период действия настоящего Договора согласно локального сметного расчета №1, утвержденного Сторонами, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Оплата производится в следующем порядке:

Перед началом выполнения работ Заказчик переводит на расчетный счёт Подрядчика аванс в размере _____% от стоимости договора.

Окончательный расчёт производится за фактически выполненные работы на основании подписанного обеими Сторонами акта формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и выставленного счета-фактуры в течение 30 рабочих дней со дня его выставления.

3.3. Оплата Заказчиком Подрядчику цены выполненных работ по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.

4. Сдача-приемка работы

4.1. На следующий день после окончания работ Подрядчик уведомляет Заказчика о выполнении работ, указанных в п. 1.2. настоящего Договора, и передает Заказчику 2 экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

4.2. Заказчик обязан в течение 10-ти дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы либо по истечении срока, указанного в пункте 1.4. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работы, на основании чего Сторонами оформляется и подписывается акт приема-передачи работ по форме КС-2. Обнаруженные в ходе приемки работ отступления от Договора, ухудшающие результат работы, или иные недостатки в работе, фиксируются Заказчиком в акте приема-передачи по форме КС-2 и (или) ином документе (письменные возражения, претензия и т.п.).

4.3. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

4.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 6 (шести) месяцев с момента их обнаружения.

4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

5. Гарантии качества работы

5.1. Срок действия гарантии на выполненные работы _____ года. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами акта приема-передачи работы.

5.2. Если в период действия гарантии обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

5.3. При неявке представителя Подрядчика для участия в составлении акта, отказе от составления акта или подписания акта об обнаруженных дефектах Заказчик составляет односторонний акт с привлечением представителей иных организаций, осуществляющих аналогичную деятельность или экспертной организации. При этом расходы по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

6. Ответственность Сторон

6.1. Если Подрядчик не приступил к работе в течение 3 (трех) рабочих дней после срока начала выполнения работ или выполняет ее настолько медленно, что станет очевидным невозможность окончания работ в срок, Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать у Подрядчика возмещения убытков.

6.2. Сторона Договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков.

6.3. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. За нарушение срока выполнения работ (в том числе и промежуточных сроков), указанного в пункте 1.4. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от суммы настоящего Договора за каждый день просрочки.

6.5. Подрядчик несет полную ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

6.6. Все риски случайной гибели работы и материалов и оборудования, используемых в работе, несет Подрядчик.

6.7. Подрядчик несет полную ответственность за исполнение требований правил по охране труда, технике безопасности и промышленной безопасности при выполнении работ.

6.8. Подрядчик несет полную ответственность за оформление нарядов – допусков на безопасное производство работ повышенной опасности.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчик предъявляет письменную претензию.

7.3. Заказчик обязан рассмотреть претензию, предъявленную в письменной форме, не позднее чем через 30 дней со дня ее регистрации. О результатах рассмотрения претензии Заказчик сообщает Подрядчику в письменной форме.

7.4. При отклонении претензии полностью или частично, а также в случае неполучения ответа в срок, установленный для ее рассмотрения, Подрядчик вправе предъявить иск в суд.

7.5. При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны могут передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд Волгоградской области.

7.6. Уступка права требования по настоящему Договору осуществляется только на основании письменного документа, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

8. Защита интересов Сторон

Условия конфиденциальности

8.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающим имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства.

8.2. По взаимному согласию Сторон в рамках данного Договора конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета, хода его выполнения и полученных результатов.

8.3. Подрядчик обязан обеспечивать защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ему в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.

8.4. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальность, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Вышеперечисленные обстоятельства действуют во все время проведения работ и в течение 3-х лет после окончания этих работ или расторжения договора.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1., каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы уполномоченных органов, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору.

10. Изменение и/или дополнение Договора

10.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.

10.2. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и скреплены печатями Сторон.

11. Возможность и порядок расторжения Договора

11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

11.2. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Договора, когда одна из его Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.

11.3. Договор может быть расторгнут его Сторонами или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, Договор между Сторонами вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему Договору.

11.4. В случае неустранения Подрядчиком недостатков и дефектов в работе, на которые ему было указано Заказчиком, Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.

11.5. Заказчик вправе в любое время до окончания работ расторгнуть настоящий Договор путем направления Подрядчику письменного извещения и уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

12. Действие Договора во времени

12.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания, с которого и становится обязательным для Сторон, заключивших его. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения настоящего Договора.

12.2. Настоящий Договор действует до момента окончания исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

12.3. Прекращение срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Договора от ответственности за его нарушения, которые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

12.4. Настоящий Договор составлен на 12 листах, включая приложения, в 2-х идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. У каждой Стороны находится по одному экземпляру настоящего Договора.

13. Приложения

13.1. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения, подписанные уполномоченными представителями Сторон:

Приложение № 1: «Задание на производство работ №1 »

Приложение № 2: «Локальный сметный расчет № 1»

14. Юридические адреса Сторон

14.1. В случае изменения юридического, почтового адреса или обслуживающего банка Стороны Договора обязаны в течение 5-ти дней в письменной форме уведомить об этом друг друга.

14.2. Вся документация и корреспонденция, исходящая от Сторон по настоящему Договору, направляется по адресам, указанным в п. 14.3. настоящего Договора.

14.3. Реквизиты Сторон:

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| МУП «Горводоканал г.Волгограда» |  |
| Юридический адрес:400002,г. Волгоград, ул. Песчанокопская,2/1. ИНН/КПП: 3446002106/344601001 Банк получателя: РОСФ ОАО «МДМ БАНК» г. Ростов-на-Дону Р/сч.: 40702810339050020764 К/сч.:30101810300000000290 БИК:046015290 | Юридический адрес: Почтовый адрес: Банк получателя: ИНН / КПП Р/с № К/с № БИК |
| ____________________ А.Г. Аношин | ____________________ |
| м.п. | м.п. |