| Открытый запрос предложений на оказание услуг по проведению комплексного (периодического и текущего) технического обслуживания лабораторного оборудования МУП «Горводоканал г. Волгограда» в 2014г. |
| --- |
| Предмет договора: | Оказание услуг по проведению комплексного (периодического и текущего) технического обслуживания лабораторного оборудования МУП «Горводоканал г. Волгограда» в 2014г. |
| Порядковый номер: | 274-2014 |
| Размещено (активация): | 24 февраля 2014 г. |
| Действительно до: | 03 марта 2014 г. 17-00 |
| Дата последнего редактирования: | 24 февраля 2014 г. |
| Организатор закупки: | МУП "Горводоканал г. Волгограда" |
| Место нахождения заказчика: | 400050, г. Волгоград, ул. Пархоменко, 47а |
| Порядок предоставления закупочной документации: | Документация по закупке предоставляется на бумажном носителе, каждая страница скреплена печатью и подписью уполномоченного лица. Копии конкурсной и сметной документации предоставить в электронном виде (на CD-диске или другом носителе). |
| Срок и место предоставления закупочной документации: | с 8-00 25 февраля 2014 г. до 17-00 03 марта 2014г., г. Волгоград, ул. Пархоменко, 47а, каб. 38 |
| Дата и время вскрытия конвертов | 07 марта 2014г., 13-00 |
| Дата и место проведения закупки и подведения итогов: | 11 марта 2014 г., г. Волгоград, ул. Пархоменко, 47а |
| Источник (программа) финансирования: | Производственная программа |
| Способ закупки: | Открытый запрос предложений |
| Условия оплаты: | Вид средств оплаты - безналичная форма расчетов. Цены должны быть указаны в рублях с НДС 18%. Фиксированная цена изменению не подлежит в течение срока действия договора |
| Сроки оплаты: | 100% отсрочка платежа (согласно условиям договора) |
| Состав работ: | Согласно Заданию на производство работ |
| Место доставки поставляемых товаров, выполнения работ, оказания услуг: | г. Волгоград |
| Альтернативные предложения: | рассматриваются |
| Ответственное лицо: | Шапиев Игорь Шапиевич |
| Номер контактного телефона заказчика: | +7 (8442) 26-74-60 |
| Контактный адрес e-mail: | Zakupki.Vv@gmail.com |
| Комментарии: |  |
| Отсутствие в составе Предложения какого-либо документа могут являться основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений. |
| Настоящий запрос предложений не является офертой (публичной офертой) организатора. Организатор вправе отказаться от проведения закупки в любое время со дня ее объявления, в том числе после окончания срока приема заявок. |
| Сайт Заказчика http://www.mupgvv.ru/ |
| Прочие условия: |
| 1. Обязательно наличие лицензии на производство и техническое обслуживание медицинской техники. 2. Обязательно предоставление сертификата соответствия системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2011, в системе сертификации ГОСТ Р |
| Приложения: |  |
| 1. Анкета делового партнера |
| 2. Требования к продукции (Лоты) |
| 3. Оценки заявок на участие в конкурсе |
| 4. Типовой договор МУП «Горводоканал г. Волгограда» |

Основные термины и определения

МУП «Горводоканал г. Волгограда» - Муниципальное унитарное предприятие «Городской водоканал г. Волгограда»

ППР - планово-предупредительный ремонт.

ТМЦ - товарно-материальные ценности.

ЦФО - центр финансовой ответственности.

ЭТП - электронная торговая площадка

ЭЦП - электронная цифровая подпись

Закупка - совокупность действий, предусмотренных Положением о закупке МУП «Горводоканал г. Волгограда» и направленных на своевременное и полное удовлетворение потребностей Заказчика в продукции на основе договора с необходимыми показателями цены, качества и надежности.

Закупочная документация - комплект документов, содержащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете закупки, условиях ее проведения и включающий проект договора.

Заявка на закупку - документ, содержащий сведения о потребности подразделения Организации в закупке продукции в соответствии с планом работ на период и утвержденный руководителем этого подразделения.

Извещение о закупке - документ, публикация или рассылка которого означает официальное объявление о начале процедур закупки. Извещение о проведении закупки является неотъемлемой частью документации о закупке.

Критерии оценки - совокупность качественных и количественных критериев оценки заявок претендентов в отношении характеристик, определённых в закупочной документации, по которым производится балльная оценка и распределяются приоритеты при выборе поставщика по итогам закупочной процедуры.

Официальный сайт - совокупность веб-страниц, размещенных в сети «Интернет» по адресу: http://zakupki.gov.ru, на которых размещается информация об отдельных аспектах осуществления закупочной деятельности Заказчика, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации

План закупок - сводный документ, определяющий распределенные по периодам годовые потребности всех подразделений Организации в закупке продукции, формирующийся на основе производственной программы, программы ППР, Инвестиционной программы и иных программ и планов, предусматривающих проведение закупок.

Победитель процедуры закупки - участник закупки, выбранный в качестве поставщика продукции по результатам процедуры закупки.

Положение - положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд МУП «Горводоканал г. Волгограда».

Поставщик - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, с которым Заказчиком заключен договор на поставку продукции.

Продукция - товары (в т.ч. товарно-материальные ценности), работы, услуги и иные объекты гражданских прав, приобретаемые Заказчиком.

Проект договора - зафиксированный в письменной форме проект соглашения, который будет подписан между Заказчиком и победителем процедуры закупки, фиксирующий установление, изменение, прекращение гражданских прав, касающихся предмета закупки. Порядок формирования проекта договора устанавливается локальными нормативными документами Заказчика.

Простая продукция - продукция, характеристики (потребительские свойства) которой легко формализуются и описываются, допускают установление однозначных требований к качеству, либо общеизвестны (в т.ч. стандартизованы), и при этом продукция не может быть отнесена к сложной.

Процедура закупки - процедура, результатом выполнения которой является определение контрагента для заключения гражданско-правового договора в целях приобретения Заказчиком необходимой продукции.

Прямая закупка - неконкурентный способ закупки товаров, работ, услуг, сведения о которой не размещаются на сайте Заказчика и стоимость которой не превышает лимита, установленного законодательством Российской Федерации.

Сайт Заказчика - совокупность веб-страниц, размещенных в сети «Интернет» по адресу: http://www.mupgvv.ru/, на которых, в том числе, размещается информация об осуществлении закупочной деятельности Заказчика.

Сложная продукция - продукция, в отношении которой выполняется хотя бы одно из трех условий (при ее закупке):

- квалифицированный Заказчик не может с достаточной степенью детализации описать однозначные требования к качественным и техническим характеристикам закупаемой продукции;

- ожидаются предложения инновационных решений;

- высока вероятность возникновения неприемлемо больших потерь Заказчика от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключаемого договора (например, многократно превосходящие цену закупки).

Сложный вид работ, услуг - работа, требующая применения сложных инженерно-технических решений или уникальных технологий с применением редкоиспользуемых материалов, оборудования и механизмов, разработка проектов, а так же работы производимые по разработанным и утвержденным проектам.

Техническая экспертиза - процедура оценки предложений участников закупки на соответствие требованиям закупочной документации. В рамках настоящего Положения термин «техническая экспертиза» применяется для экспертизы предложений на поставку любых видов продукции (в т.ч. работ, услуг).

Техническая закупочная документация - документ, формируемый Инициатором закупки в составе закупочной документации (Опросный лист, Техническое задание, Технические требования, Требования Заказчика или иной документ).

Участник закупки - потенциальный поставщик, явным образом принявший участие в соответствующих процедурах закупки.

Центр финансовой ответственности (ЦФО) - структурное подразделение Заказчика, на которое возложено совершение каких-либо действий, связанных с проведением закупки, и персональная ответственность за их исполнение.

Электронная торговая площадка (ЭТП) - комплекс информационных и технических решений, обеспечивающий взаимодействие Заказчика и потенциальных поставщиков через электронные каналы связи на всех этапах процедуры закупки.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

- Общие положения

Процедура запроса предложений проводится в следующей последовательности:

1. Организатор закупки размещает закупочную документацию (в т.ч. Извещение о закупке) на сайте Заказчика не менее чем за 15 рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в закупочной документации (при закупке сложной продукции и сложных видов работ, услуг, кроме финансовых), не менее чем за 10 рабочих дней (при закупке финансовых услуг) и не менее чем за 5 рабочих дней (при закупке простой продукции и прочих видов работ, услуг).

2. Размещаемая закупочная документация в обязательном порядке должна соответствовать требованиям, установленным разделом Положения о закупках товоров, работ и услуг МУП «Горводоканал г. Волгоград».

3. Любой участник закупки вправе направить Организатору закупки запрос о разъяснении положений закупочной документации. В течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного запроса Организатор закупки направляет в письменной форме или в форме электронного документа требуемые разъяснения, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня окончания подачи предложений участниками закупки.

4. В случае внесения изменений в закупочную документацию (в т.ч. в Извещение о закупке), срок подачи предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте Заказчика внесенных изменений до даты окончания подачи предложений участниками закупки, такой срок составлял не менее чем 4дня.

5. Изменения, вносимые в закупочную документацию (в т.ч. в Извещение о закупке), разъяснения положений такой документации размещаются Организатором закупки на сайте Заказчика не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. При этом разъяснения положений закупочной документации размещается с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

6. Предложение подается участником закупки в порядке и в соответствии с требованиями, установленными в закупочной документации.

7. Участник закупки, подавший предложение, вправе изменить или отозвать данное предложение в любое время до окончания срока, установленного в закупочной документации.

8. При необходимости Организатор закупки после окончания срока подачи предложений направляет поступившие предложения Экспертам для проведения технической экспертизы,

9. Эксперты в срок не более 5 дней рассматривают предложения участников закупки и формируют по результатам рассмотрения Экспертное заключение в произвольной форме.

10. Закупочная комиссия на очередном заседании рассматривает поступившие предложения на соответствие их требованиям, установленным в Извещении о закупке и закупочной документации, и оценивает такие заявки.

11. Оценка предложений участников закупки осуществляется на основании заключения Экспертов в соответствии с критериями и в порядке, установленными закупочной документацией.

12. Закупочная комиссия по результатам оценки определяет победителя запроса предложений.

13. Результаты рассмотрения и оценки предложений оформляются Протоколом о результатах запроса предложений, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, в том числе сумме договора, сведения об условиях исполнения договора, указанных в предложении победителя и иные необходимые сведения.

14. Протокол о результатах процедуры закупки подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии и размещается Организатором закупки на сайте Заказчика не позднее чем через 3 дня со дня подписания такого протокола.

15. В случае если по запросу предложений не подано ни одно предложение или по результатам оценки предложений не был выбран победитель, запрос предложений признается несостоявшимся.

16. Если при проведении процедуры запроса предложений поступило только одно предложение, то оно рассматривается, и в случае соответствия предложения и участника закупки требованиям закупочной документации, с таким участником может быть заключен договор. В случае несоответствия предложения и участника закупки требованиям закупочной документации, запрос предложений признается несостоявшимся.

- Порядок, место подачи заявок и порядок их приема

Участник подает заявку на бумажном носителе в отдельном запечатанном конверте по адресу: 400050, г. Волгоград, ул. Пархоменко, 47а, каб. 40 ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (пятница – с 8.00 до 16.00), обед с 12.00 до 12.48 (время московское).

Конверт должен содержать следующую информацию:

  - наименование и адрес Заказчика;

  - наименование и адрес участника;

  - наименование предмета запроса предложений, по которому подана конкурсная заявка;

  - слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО …» (проставляется время и дата начала процедуры вскрытия конвертов).

Если участник подаст заявку без соблюдения порядка, установленного настоящей документацией, то Заказчик вправе отклонить заявку данного участника.

Участник вправе не указывать на внешнем конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), если иное не предусмотрено правилами почтовой или курьерской пересылки.

В случае направления заявки почтой участник самостоятельно несет риск не поступления заявки в установленный срок Заказчику.

Организатор открытого запроса предложений заканчивает принимать заявки в 17.00 часов (время московское) 03 марта 2014 года. Заявки, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания. Заявки, поступившие в установленный срок, регистрируется уполномоченным лицом Заказчика в Журнале регистрации заявок в порядке поступления. При необходимости лицу, доставившему конверт, выдается расписка о его получении с указанием времени получения. О получении ненадлежащим образом запечатанной заявки делается соответствующая пометка в расписке.

Если Заказчик продлевает срок окончания приема заявок, то участник, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

  - отозвать заявку;

  - не отзывать заявку, продлив при этом срок ее действия на соответствующий период времени и изменив ее (при желании);

  - не отзывать заявку и не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок.

- Требования к участникам открытого запроса предложений:

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, являющейся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- в случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности. Для коллективного участника оценка осуществляется путем суммирования баллов участников, входящих в состав коллективного участника.

- Общие требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки

Участник открытого запроса предложений должен подготовить заявку по форме, установленной настоящей документацией. Заявка участника должна включать следующие документы:

- Устав и другие учредительные документы (в необходимых случаях нотариально заверенные) с учетом их изменений и дополнений;

- Свидетельство о государственной регистрации;

- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ;

- Бухгалтерский баланс с приложениями (за предшествующий год и последний отчетный период) с отметкой ИФНС;

- оригинал или нотариально заверенную участником копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения извещения о проведении открытого запроса предложений;

- Доверенность представителя на право ведения переговоров и заключение сделки, других документов, подтверждающих полномочия представителя;

- Приказ на руководителя или доверенность на лицо, имеющее право подписи счетов-фактур и других документов;

- Лицензий (если деятельность подлежит лицензированию).

- Справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей;

В случае если по каким-либо причинам участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения организатору о соответствии участника данному требованию.

Участник имеет право подать только одну заявку. В случае нарушения этого требования все заявки такого участника отклоняются без рассмотрения по существу.

Не допускается подача заявки на часть объема работ.

Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью участника запроса предложений и подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника уполномоченным лицом, кроме нотариально заверенных копий документов.

Документы, входящие в заявку, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. Все листы заявки подшиваются в один том и нумеруются. Если заявка состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.

Никакие исправления в тексте заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

При описании условий и предложений участниками должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего законодательства. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований.

Заявка должна быть действительна до завершения процедуры проведения закупки. Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения заявки.

- Требования к валюте заявки открытого запроса предложений

Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в российских рублях за исключением нижеследующего.

Документы, оригиналы которых выданы участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

- Лоты

Открытый запрос предложений проводится по следующим лотам:

Лот № 1 «Оказание услуг по проведению комплексного (периодического и текущего) технического обслуживания лабораторного оборудования МУП «Горводоканал г. Волгограда в 2014г.».

Начальная (предельная) стоимость лота – 523 830,00 рублей с НДС.

Муниципальное унитарное предприятие «Городской водоканал г. Волгограда»

На бланке организации

Дата, исх. номер

## Котировочная заявка

на оказание услуг по проведению комплексного (периодического и текущего) технического обслуживания лабораторного оборудования МУП «Горводоканал г. Волгограда» в 2014г.

1. ___________________________________________________________________________,

(наименование организации заявителя)

в лице _______________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.- указать полностью)

сообщает о согласии заключить договор подряда и выполнить работы для нужд МУП «Горводоканал г. Волгограда» в соответствии с условиями настоящего Извещения.

2._____________________________________________________________________________;

(наименование и объем выполняемых работ)

3. Место выполнения работ ______________________________________________________;

4. Сроки выполнения работ  ________________________________________________________;

5. Цена предложения составляет __________________________руб., в том числе НДС, расходы на перевозку и страхование, прочие платежи и сборы.

6. Срок и условия оплаты выполнения работ ________________________________________________;

7. Условия о гарантии на выполненные работы ______________________________________________;

Для оперативного решения организационных вопросов и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ______________________________________________________

______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон контактного лица организации)

______________________

(Подпись)

М.П.

Приложение 1.

Требования к выполнению работ

- Наименование выполняемых работ: оказание услуг по проведению комплексного (периодического и текущего) технического обслуживания лабораторного оборудования МУП «Горводоканал г. Волгограда».

- Объем: Выполнение ежемесячных регламентных работ по поддержанию работоспособности оборудования и инструментов, выполнение текущих ремонтных работ (контроль технического состояния, периодическое и текущее техническое обслуживание, текущий ремонт) согласно перечня медицинской техники (Приложение 2) с отметкой в журнале технического обслуживания.

- Места выполнения работ:

ЦИЛППВ

1) пр. Ленина, 195а, Тракторозаводский район

2) ул. Промысловая,11, Кировский район

3) ул. Вилянская,21, Красноармейский район

ИКХБЛ

1) Станция Аэрации, о. Голодный, Красноармейский район

2) «Правобережные очистные сооружения канализации», пос. Горьковский

ИВР

1) ул. Азербайджанская, Ворошиловский район

- Сроки   выполнения работ: с момента подписания контракта до 31 декабря  2014 года.

- Требования к безопасности: ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности несет Исполнитель.

- Порядок сдачи и приемки работ: на основании актов выполненных работ, утвержденных  Заказчиком. При  выполнении работы Исполнитель   заполняет всю  техническую документацию, (журналы технического обслуживания, дефектные ведомости  и т.д.)

- Требования по сроку гарантий качества на выполняемые работы: гарантийный срок на  работы не менее 3  месяцев со дня сдачи в эксплуатацию и отметки в журнале о разрешении работы.  Исполнитель безвозмездно устраняет недостатки (поломки), произошедшие по его вине, в течение десяти суток.

- Требования к качеству выполняемых работ и их безопасности: в соответствии с нормативными документами: ГОСТами, ТУ, СНИПами, СанПинами, РД, ВСН и др. Качество работ, безопасность и результаты работ должны соответствовать обязательным требованиям, установленным законодательством РФ; стабильность качества работ и результатов работ должны подтверждаться сертификатом соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2011 в Системе сертификации ГОСТ Р.

- На выполняемые работы у Исполнителя должна быть необходимая лицензия на виды техники, имеющиеся у Заказчика. На  поставляемые запасные части и агрегаты должны быть  необходимые регистрационные удостоверения, иные разрешительные документы, сертификаты соответствия, если таковые предусмотрены законодательством.

- Наличие не менее двух представителей Исполнителя на территории МУП «Горводоканал г. Волгограда» в течение рабочего времени.

- Выполнение срочных заявок по текущему ремонту оборудования в течение 2-х часов с момента поступления заявки от представителя Заказчика.

- Наличие мобильного телефона с прямым городским номером для своевременного получения заявок.

- Обязательное утверждение и письменное согласование с Заказчиком  регламентных работ, указанных в Приложении 3, выполняемых при техническом обслуживании отдельных видов техники МУП «Горводоканал г. Волгограда». Исполнитель обязуется нести  ответственность за  ненадлежащее исполнение регламентных работ  согласно штрафным санкциям, предусмотренными условиями контракта.

- Обязательное предоставление перечня лиц, которыми предполагается осуществлять работы по комплексному техническому обслуживанию, с предоставлением документов об их квалификации и личных медицинских книжек.

- Обязательное ввод и ведение новых журналов технического обслуживания по каждому из подразделений Заказчика. Ответственность представителей исполнителя за ведение журналов, предусмотренными условиями контракта. По  окончании ведения журналов они передаются ответственным лицам  Заказчика для архива. Пример бланка журнала приведен в приложении № 4, также допускается свой вариант, согласованный с Заказчиком.

- Исполнитель обязуется предоставлять дефектные ведомости на списание оборудования, находящегося на техническом обслуживании или на балансе учреждения, в счёт контракта без выставления дополнительных счетов.

- Исполнитель обязан поддерживать в чистоте помещения, предоставляемые под ПТО, а также осуществлять мелкий ремонт своими силами и средствами.

Приложение 2.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

| № п/п | Наименование |  | Кол-во | серийный/ заводской номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦИЛППВ |
| 1 | Анализатор жидкости | «Флюорат 02 | 1 | 3739 | 1998 |
| 2 | Анализатор жидкости | «Флюорат 02 | 1 | 1196 | 2005 |
| 3 | Колориметр фотоэлектрический концентрационный | КФК-2-УХЛ 4.2 | 1 | 9630550 | 1998 |
| 4 | Колориметр фотоэлектрический концентрационный | КФК-2-УХЛ 4.2 | 1 | 968143 | 1996 |
| 5 | Колориметр фотоэлектрический концентрационный | КФК-2-УХЛ 4.2 | 1 | 8602173 | 1986 |
| 6 | Колориметр фотоэлектрический концентрационный | КФК-2-УХЛ 4.2 | 1 | 8909386 | 1989 |
| 7 | Колориметр фотоэлектрический концентрационный | КФК-2 МП |  | 9000744 | 1990 |
| 8 | Фотометр фотоэлектрический | КФК-3 | 1 | 0200595 | 2001 |
| 9 | Фотометр фотоэлектрический | КФК-3 | 1 | 0001760 | 2000 |
| 10 | Фотометр фотоэлектрический | КФК-3 | 1 | 9100955 | 1991 |
| 11 | Фотометр фотоэлектрический | КФК-3 | 1 | 9104067 | 1991 |
| 12 | Колориметр фотоэлектрический концентрационный | КФК-3-01 «ЗОМЗ» | 1 | 0900551 | 2009 |
| 13 | Колориметр фотоэлектрический концентрационный | КФК-3-01 «ЗОМЗ» | 1 | 1170040 | 2011 |
| 14 | Стерилизатор воздушный | ГП-80-1 | 1 | 11414 | 1994 |
| 15 | Стерилизатор воздушный с принуд. охлаждением | ГП-80 СПУ | 1 | 1166 | 2005 |
| 16 | Стерилизатор воздушный с принуд. охлаждением | ГП-80 СПУ | 1 | 15124 | 2008 |
| 17 | Стерилизатор воздушный с принуд. охлаждением | ГП-80 СПУ | 1 | 17990 | 2010 |
| 18 | Стерилизатор воздушный с принуд. охлаждением | ГП-80 СПУ | 1 | 19795 | 2010 |
| 19 | Шкаф сушильный | ШС-80-01 СПУ | 1 | 4737 | 2006 |
| 20 | Шкаф суховоздушный | ШСвЛ-80 «Касимов» | 1 | 740 | 2003 |
| 31 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80М-2 | 1 | 2193 | 1990 |
| 22 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80М-2 | 1 | 3885 | 1991 |
| 23 | Термостат электрический суховоздушный | ТС 80М-2 | 1 | 216 | 1992 |
| 23 | Термостат электрический суховоздушный | ТС 1/80 СПУ | 1 | 14412 | 2006 |
| 24 | Термостат | ТСО-1/80 СПУ | 1 | 5860 | 2011 |
| 25 | Весы аналитические лабораторные | ВЛКТ-500 | 1 | 52 | 1992 |
| 26 | Весы электронные лабораторные | GR-200 | 1 | 142275598 | 2004 |
| 27 | Весы электронные лабораторные | GR-200 | 1 | 14233051 | 2010 |
| 28 | Весы электронные лабораторные | GR-200 | 1 | 14237087 | 2011 |
| 27 | Весы | ВСТ-600/10-0 | 1 | 3065 | 2006 |
| 28 | Весы лабораторные электронные | ВК-600-0,01 | 1 | 020065 | 2012 |
| 29 | Милливольтметр | рН-150 | 1 | 5418 | 1989 |
| 30 | Милливольтметр | рН-150 | 1 | 2701 | 1990 |
| 31 | Милливольтметр | рН-150 | 1 | 0010 | 2006 |
| 32 | Иономер | И-160 | 1 | 0079 | 1999 |
| 33 | Аквадистиллятор | ДЭ-10 «СПб» | 1 | 381 | 2006 |
| 34 | Аквадистиллятор | ДЭ-10 «СПб» | 1 | 299 | 2007 |
| 35 | Аквадистиллятор | ДЭ-25 «СПб» | 1 | 0895 | 2012 |
| 36 | рН-метр милливольтметр | Рн-410 | 1 | 8599 | 2010 |
| 37 | рН-метр милливольтметр | Рн-410 | 1 | 8620 | 2010 |
| 38 | рН-метр милливольтметр | 2210 «HANNA» | 1 | 08497060 | 2011 |
| 39 | Кондуктометр-солемер |  | 1 | 1618 | 2007 |
| 40 | Кондуктометр-солемер |  | 1 | 1098 | 2007 |
| 41 | Центрифуга | ОПН-3 | 1 | 2661 | 1994 |
| 42 | Бидистиллятор | БС-1 | 1 |  | 2000 |
| 43 | Печь двухкамерная программируемая | ПДП-18М | 1 | 507 | 2007 |
| 44 | Анализатор вольтамперометрический | ТА-4 | 1 | 786 | 2007 |
| 45 | Стерилизатор паровой | ВК-30-01 | 1 | 182 | 2007 |
| 46 | Стерилизатор паровой | ВК-30-01 | 1 | 40 | 2007 |
| 47 | Стерилизатор паровой | ВК-30-01 | 1 | 370 | 2008 |
| 48 | Стерилизатор паровой | ВК-30-01 | 1 | 00960610 | 2011 |
| 49 | Хроматографический комплекс на базе хроматографа | «Кристаллюкс-4000М» | 1 | 1249 | 2011 |
| ИКХБЛ |
| 50 | Анализатор жидкости | Флюорат-02-1 | 1 |  | 1997 |
| 51 | Анализатор жидкости | Флюорат-2-3М | 1 |  | 2004 |
| 52 | рН-метр-милливольтметр | рН-410 | 1 |  | 2010 |
| 53 | рН-метр-милливольтметр | рН-410 | 1 |  | 2010 |
| 54 | Стерилизатор воздушный | ГП-40 | 1 |  | 1997 |
| 55 | Термостат электрический суховоздушный | ТСО-1/80-СПУ | 1 |  | 2011 |
| 56 | Термостат электрический суховоздушный | ТСО-1/80-СПУ | 1 |  | 2009 |
| 57 | Термостат электрический суховоздушный | ТСО-1/80-СПУ | 1 |  | 2002 |
| 58 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80 У4.2 | 1 |  | 1976 |
| 59 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80 У4.2 | 1 |  | 1976 |
| 60 | Шкаф сушильный | ШС-80-01 СПУ | 1 |  | .2010 |
| 61 | Шкаф сушильный | ШС-80-01 СПУ | 1 |  | 2010 |
| 62 | Шкаф сушильный | ШС-80-01 СПУ | 1 |  | 2004 |
| 63 | Шкаф сушильный | ССША | 1 |  | 1997 |
| 64 | Шкаф сушильный стерилизационный | ШС-80П | 1 |  | 1976 |
| 65 | Муфельная печь | LM 111.10 | 1 |  | 1997 |
| 66 | Фотометр фотоэлектрический | КФК-3-1-"ЗОМЗ" | 1 |  | .2011 |
| 67 | Фотометр фотоэлектрический | КФК-3-1-"ЗОМЗ" | 1 |  | 2010 |
| 68 | Фотометр фотоэлектрический | КФК-3-1-"ЗОМЗ" | 1 |  | 2007 |
| 69 | Фотометр фотоэлектрический | КФК-3- | 1 |  |  |
| 70 | Лаборатория биотестирования |  | 1 |  | 2011 |
| 71 | Муфельная печь | LM 111.10 | 1 |  | 1997 |
| 72 | Весы лабораторные квадрантные | ВЛКТ-500 | 1 |  | 1993 |
| 73 | Весы электронные аналитические | КЕRN 770-13 | 1 |  | 2001 |
| 74 | Весы электронные аналитические | GR-200 | 1 |  | 2011 |
| 75 | Весы электронные аналитические | ЕК - 610i | 1 |  | 2009 |
| 76 | Весы электронные прецизионные | РТ-1200 | 1 |  | 1997 |
| 77 | Анализатор растворенного кислорода | МАРК-302Э | 1 |  | 2009 |
| 78 | Анализатор растворенного кислорода | МАРК-302Э | 1 |  | 2007 |
| 79 | Аквадистиллятор электрический | ДЭ-4-2"ЭМО" | 1 |  | 2009 |
| 80 | Аквадистиллятор электрический | ДЭ-10-СПБ | 1 |  | 2010 |
| 81 | Аквадистиллятор электрический | ДЭ-10-СПБ | 1 |  | 2010 |
| 82 | Аквадистиллятор электрический | ДЭ-10-СПБ | 1 |  | 2013 |
| 83 | Прибор вакуумного фильтрования | ПВФ-47/1 НБ(ВВ) | 1 |  | 2010 |
| 84 | Бидистиллятор | БС | 1 |  | 2002 |
| 85 | Микроскоп | БИОЛАМ Р-15 | 1 |  |  |
| 86 | Автоклав | ВК-75 | 1 |  | 1994 |
| 87 | Стерилизатор паровой горизонтальный настольный | ГК-10-1-"ТЗМОЙ" | 1 |  | 2005 |
| 88 | Магнитная мешалка |  | 3 |  | 1997 |
| 89 | Центрифуга | ОС-6М, | 1 |  | 1987 |
| 90 | Колбонагреватель | LOIP | 1 |  | 2013 |
| 91 | Колбонагреватель | LOIP | 1 |  | 2013 |
| ИВР |
| 92 | Фотометр фотоэлектрический | КФК-3 -01 | 1 | 9900185 |  |
| 93 | Фотометр фотоэлектрический | КФК-3-01 | 1 | 601523 |  |
| 94 | Шкаф суховоздушный | ШСвЛ-80 «Касимов» | 1 | 111 |  |
| 95 | Шкаф суховоздушный | ШСвЛ-80 «Касимов» | 1 | 155 |  |
| 96 | Шкаф суховоздушный | ШСвЛ-80 «Касимов» | 1 | 183 |  |
| 97 | Бидистиллятор стеклянный | БС | 1 |  |  |
| 98 | Аквадистиллятор | ДЭ-4 | 1 | 17601111 |  |
| 99 | Аквадистиллятор | ДЭ-4 | 1 | 2015 |  |

Приложение 3.

Регламентные работы,

выполняемые при техническом обслуживании отдельных видов оборудования

СОЛАСОВАНО

___________________________________

(Представитель сервисной организации)

___________________________________

(подпись)    М.П.

«____» _____________________________ 20    г.

Фотоэлектроколориметры типов КФК-2, КФК-3,

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

| №№ п.п. | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности | Ежемесячно |
| 2 | Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств | Ежемесячно |
| 3 | Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов*, соединительных кабелей | Ежемесячно |
| 4 | Замена предохранителя, сетевых шнура и вилки | По мере необходимости |
| 5 | Ремонт сетевого шнура, сетевой вилки | По мере необходимости |
| 6 | Контроль состояния узлов, механизмов и оптической системы, подверженных повышенному износу и загрязнению | Ежемесячно |
| 7 | Чистка механических узлов от пыли, грязи, следов окисления и коррозии, смазка механических двигающихся частей | Ежеквартально |
| 8 | Чистка оптики в кюветном отсеке и в блоке светофильтров | По мере необходимости и ежегодно |
| 9 | Замена источников излучения | По мере необходимости и ежегодно |
| 10 | Юстировка источников излучения | По мере необходимости и ежегодно |
| 11 | Замена комплектующих деталей с ограниченным сроком службы | По мере необходимости |
| 12 | Замена и дозаправка отработанных жидкостей, устранение течей системы промывки | По мере необходимости |
| 13 | Комплексная регулировка и настройка | По мере необходимости и ежегодно |
| 14 | Контроль и настройка метрологических параметров по инструкции о предповерочной подготовке | По мере необходимости и ежегодно |

* после окончания нормативного срока эксплуатации изделия (сопротивление изоляции изделия, токи утечки и т.п.) следует ежегодно проверять параметры электробезопасности с  получением  специального  протокола  об  их измерениях.

СОЛАСОВАНО

___________________________________

(Представитель сервисной организации)

___________________________________

(подпись)    М.П.

«____» _____________________________ 20    г.

Воздушные стерилизаторы, термостаты

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

| №№ п.п. | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Для всех видов аппаратов |
| 1 | Внешний осмотр аппарата. Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления * | Ежемесячно |
| 2 | Замена предохранителей, ламп, сетевого шнура, вилки, провода заземления, электронагревателей, термометров, электродвигателей | По мере необходимости |
| 3 | Замена элементов электрической схемы, замена коммутационных и установочных изделий | По мере необходимости |
| Шкафы сушильно-стерилизационные типов ШСС-80, ШСС- |
| 4 | Замена смазки: в буксе привода вентилятора, в подшипниках электродвигателя, в петлях и ручках створок шкафа | Ежеквартально |
| 5 | Проверка состояния и чистка контактов: реле коммутирующего устройства, автоматического выключателя | Ежеквартально |
| 6 | Проверка крепления механических контактов на соединительных платах коммутирующего устройства, зажимах электродвигателя и электронагревателя | Один раз в полгода |
| 7 | Проверка (регулировка) ремня привода вентилятора, проверка привода заслонки вентилятора | Один раз в полгода |
| 8 | Замена ремня, уплотнительных прокладок створок стеркамеры, реле времени | По мере необходимости |
| Стерилизаторы воздушные типа ГП-20, ГП-40, ГП-80 |
| 4 | Контроль автоматического поддержания температуры внутри стеркамеры на всех режимах | Один раз в полгода |
| 5 | Контроль режимов работы электрической схемы | Ежегодно |
| 6 | Контроль температуры срабатывания при аварийном перегреве | Один раз в полгода |
| 7 | Подстройка температурных режимов | По мере необходимости |
| 8 | Проверка электродвигателя с целью не допустить загрязнения, проверка механических креплений и электрических контактов | Ежеквартально |
| 9 | Проверка крепления электронагревателей, чистка изоляционных втулок и контактных стержней | Ежегодно |
| 10 | Проверка внешнего вида магнитного пускателя, состояния крепления контактных зажимов и состояния контактов | Ежеквартально |
| 11 | Затяжка креплений магнитного пускателя, чистка контактов | По мере необходимости |
| 12 | Проверка плотности закрывания двери стерилизатора | Один раз в полгода |
| 13 | Регулировка прижатия двери стеркамеры к корпусу, замена уплотнительной прокладки | По мере необходимости |
| Термостаты, термостатирующие устройства |
| 4 | Контроль автоматического поддержания температуры | Один раз в полгода |
| 5 | Контроль режимов работы электрической схемы | Ежегодно |
| 6 | Перестройка температурных режимов | По мере необходимости |

* - после окончания нормативного срока эксплуатации изделия следует ежегодно проверять параметры его электробезопасности (сопротивление изоляции, токи утечки и т.п.) с получением специального протокола об их измерениях.

СОЛАСОВАНО

___________________________________

(Представитель сервисной организации)

___________________________________

(подпись)    М.П.

«____» _____________________________ 20    г.

Стерилизаторы паровые типа ВК-75, ГК-10, ГК-100-1,  ГК-100-3, ГК-100-3М, ГП-400, ГП-560,

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

| №№ п.п. | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр стерилизатора, осмотр электрооборудования ЦСО. Проверяется: состояние электрошкафа или электрощитка, состояние электроконтактов, надежность крепления электрооборудования, надежность соединения электрических цепей, надежность подключения заземляющего провода, состояние металлорукавов | Ежемесячно |
| 2 | Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание пускателей | Ежемесячно |
| 3 | Замена предохранителей, ламп | По мере надобности |
| 4 | Замена (ремонт) сетевого шнура, провода заземления, сетевой вилки, деталей электрической схемы* | По мере надобности |
| 5 | Смазка винта корпуса прижима стерилизационной камеры (для стерилизаторов ВК-30 и ВК-74) | Ежеквартально |
| 6 | Смазка резьбовой части откидных болтов стерилизационной камеры (для стерилизаторов ВК-30 и ВК-75) | Ежемесячно |
| 7 | Подтяжка резьбовых соединений запорных устройств | По мере надобности |
| 8 | Осмотр центрального затвора дверей, проверка состояния и крепления деталей, проверка регулировки рычагов, контроль захода рычагов в окна пластин стерилизационной камеры при снятом кожухе, проверка состояния резьбы ходового винта и гайки. Смазка затвора и рычагов. | 1 раз в полгода |
| 9 | Смазка подшипников центрального затвора | Ежеквартально |
| 10 | Проверка герметичности соединений, плотности закрывания стерилизационной камеры | Ежемесячно |
| 11 | Замена прокладок стерилизационной камеры, парогенератора | По мере надобности |
| 12 | Очистка от накипи и механических загрязнений трубопровода и арматуры трубопровода стерилизатора, электронагревателей, парогенератора, стерилизационной камеры | 1 раз в полгода |
| 13 | Замена вентилей | По мере надобности |
| 14 | Очистка от накипи и механических загрязнений обратного клапана и конденсатоотводчика, притирка рабочих поверхностей | Ежеквартально |
| 15 | Замена клапанов, конденсатоотводчика | По мере надобности |
| 16 | Очистка от накипи электромагнитных вентилей: - прочистка калиброванного и загрузочного отверстий - промывка поршня, сердечника с удалением механических загрязнений и накипи | Ежеквартально |
| 17 | Проверка герметичности затвора электромагнитных вентилей, очистка затвора от накипи | Ежемесячно |
| 18 | Чистка, проверка срабатывания предохранительного клапана | Ежемесячно |
| 19 | Замена предохранительного клапана | По мере надобности |
| 20 | Частичная разборка насоса, очистка от грязи, накипи, ржавчины, промывка в бензине | Ежегодно |
| 21 | Замена прокладок | По мере надобности |
| 22 | Проверка крепления насоса и набивка сальников | Ежемесячно |
| 23 | Очистка водоуказательного стекла | Ежеквартально |
| 24 | Замена водоуказательного стекла | По мере надобности |
| 25 | Очистка датчика уровня воды | Ежеквартально |
| 26 | Замена датчика уровня воды | По мере надобности |
| 27 | Чистка электрических контактов реле, пускателей, выключателей | Ежемесячно |
| 28 | Замена электрооборудования: пускателей, выключателей и т.п. | По мере надобности |
| 29 | Демонтаж манометров перед поверкой | Ежегодно |
| 30 | Монтаж манометров | Ежегодно |
| 31 | Замена манометров | По мере надобности |

СОЛАСОВАНО

___________________________________

(Представитель сервисной организации)

___________________________________

(подпись)    М.П.

«____» _____________________________ 20    г.

Аквадистилляторы и дистилляторы типов

ДЭ-10, ДЭ-25

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

| №№ п.п. | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр аппарата, осмотр электрооборудования. Проверяется: состояние электропульта управления, состояние электроконтактов, надежность крепления электрооборудования, надежность соединения электрических цепей, надежность присоединения заземляющего провода, состояние сетевого шнура и сетевой вилки, заземляющего провода* | Ежемесячно |
| 2 | Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств | Ежемесячно |
| 3 | Замена (ремонт) заземляющего, сетевого проводов (шнуров, кабелей), сетевой вилки, замена предохранителей и ламп | По мере необходимости |
| 4 | Проверка герметичности аппарата, присоединение трубопровода | Ежемесячно |
| 5 | Замена резиновой прокладки (кольца), набивка сальников, устранение нарушений герметичности | По мере необходимости |
| 6 | Замена электрооборудования: пускателей, выключателей, замена элементов электрической схемы | По мере необходимости |
| 7 | Чистка электрических контактов реле, пускателей, выключателей | Один раз в полгода |
| 8 | Механическая чистка от накипи внутренней поверхности испарителя, электронагревателей, верхней части аппарата | Один раз в полгода |
| 9 | Очистка от накипи и механических загрязнений парообразующей камеры | Ежемесячно |
| 10 | Чистка электроконтактов датчика уровня воды | По мере необходимости |
| 11 | Ремонт (замена) датчика уровня воды | По мере необходимости |
| 12 | Замена электронагревателей | По мере необходимости |
| 13 | Устранение течи соединений трубопровода, нарушения герметичности | По мере необходимости |

СОЛАСОВАНО

___________________________________

(Представитель сервисной организации)

___________________________________

(подпись)    М.П.

«____» _____________________________ 20    г.

Облучатель-рециркулятор ОБР-15/30’’ Медтеко”, ОБН-150 и т.п.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

| № п.п. | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности | Ежемесячно |
| 2 | Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств | Ежемесячно |
| 3 | Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов, соединительных кабелей | Ежемесячно |
| 4 | Замена предохранителя, сетевых шнура и вилки | По мере необходимости |
| 5 | Ремонт сетевого шнура, сетевой вилки | По мере необходимости |
| 6 | Контроль состояния узлов, механизмов подверженых загрязнению | Ежемесячно |
| 7 | Чистка механических узлов от пыли, грязи, следов окисления и коррозии, смазка механических двигающихся частей | По мере необходимости и ежегодно |
| 8 | Замена источников излучения | По мере необходимости |
| 9 | Юстировка источников излучения | По мере необходимости и ежегодно |
| 10 | Замена комплектующих деталей с ограниченным сроком сл | По мере необходимости |
| 11 | Замена защитных экранов | По мере необходимости |
| 12 | Комплексная регулировка и настройка | По мере необходимости и ежегодно |

СОЛАСОВАНО

___________________________________

(Представитель сервисной организации)

___________________________________

(подпись)    М.П.

«____» _____________________________ 20    г.

Хроматографы газовые типа «Кристаллюкс-4000», «Кристаллюкс-4000М» и т.п.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

| № п/п | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка целостности мембраны (прокладки)испарителя | проверять после 20-50 вводов пробы микрошприцом |
| 2 | Проверка напряжения на клапанах регуляторов расхода | ежедневно в начале рабочего дня. Ежемесячно |
| 3 | Проверка входного давления | проводится ежедневно в начале рабочего. Ежемесячно |
| 4 | Проверка герметичности газовых магистралей | проводится еженедельно, а также после перестановки колонок, аналитического модуля и изменении газовой схемы. Ежемесячно |
| 5 | Замена уплотняющих прокладок в испарителях | по мере их усадки. Ежемесячная проверка. |
| 6 | Чистка испарителя | при увеличении значения фона, шума и дрейфа. но не реже чем раз в месяц |
| 7 | Чистка и техническое обслуживание детекторов | при увеличении значения фона, шума и дрейфа выходного сигнала детектора. |
| 8 | Кондиционирование колонок | при превышении величины фона детекторов обычных значений |
| 9 | Регенерацию адсорбента в фильтрах | при превышении величины фона детекторов обычных значений. Не реже 1 раз в полгода |

Приложение 4.

Образец журнала

технического обслуживания

Лист № 1

Журнал

технического обслуживания

________________________________________________________________________________________

(наименование учреждения)

___________________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения или кабинета)

___________________________________________________________________________________________

(наименование службы технического обслуживания)

___________________________________________________________________________________________

(адрес и телефон  службы технического обслуживания)

___________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. , телефон  ответственного инженера службы технического обслуживания)

Лист № 2

Для организации технического обслуживания и обеспечения контроля над качеством обслуживания, соблюдения правил эксплуатации электроустановок и правил техники безопасности при эксплуатации различной техники вводится Журнал технического обслуживания.

Журнал технического обслуживания (далее - Журнал) рекомендуется вести в каждом отделении и отдельном кабинете учреждения, в которых эксплуатируется оборудование.

Журналы следует вести отдельно по различным договорам на техническое обслуживание. По решению руководителя учреждения допускается ведение единого журнала технического обслуживания для всех отделений и кабинетов учреждения по каждому конкретному договору на техническое обслуживание.

На техническое обслуживание принимается только исправное оборудование.

Техническое обслуживание проводится по графику, согласованному с руководителем эксплуатирующего учреждения.

Порядок ведения журнала технического обслуживания

- Журнал заполняется специалистами, осуществляющими техническое обслуживание техники, указанной в разделе 1 журнала, и сотрудниками учреждения, ответственными за техническое состояние техники.

- В журнале (раздел 1) должен быть зафиксирован перечень оборудования, принятого службой технического обслуживания на обслуживание.

- Персонал заносит в журнал (раздел 6) замечания по работе оборудования во время отсутствия специалиста службы технического обслуживания.

- Специалист службы технического обслуживания по прибытии в учреждение знакомится с записями в журнале. Исправляет все отмеченные дефекты оборудования и записывает об этом в журнале (раздел 3).

- Выполнив техническое обслуживание, специалист проводит (при необходимости) инструктаж персонала по правилам эксплуатации и технике безопасности и записывает об этом в журнал (раздел 2).

Лист № 3

Раздел  1. Перечень  техники,

включённой  в  договор  о  техническом  обслуживании

| №№ п/п | Наименование, тип, марка изделия | Заводской № год выпуска | Год установки в учреждении | Плановая периодичность технического обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

и  т. д.

Раздел  2. Сведения  о  проведении  инструктажа  персонала

по  правилам  эксплуатации  электроустановок  потребителей (ПЭЭП)

и  правилам  техники  безопасности (ПТБ)

| Дата | Тема инструктажа | Инструктируемый | Инструктирующий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фамилия И.О. | Должность | Подпись | Фамилия И.О. | Должность | Подпись |

и  т. д.

Раздел  3. Сведения  о  выполнении  работ

по  техническому  обслуживанию

| Дата | Наименование, тип, марка, заводской № | Вид Технического обслуживания | Перечень выполненных работ | Запасные части, материалы | Решение о дальнейшей эксплуатации | Работы выполнил | Работы принял |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Должность, Ф.И.О. | Подпись | Должность, Ф. И. О. | Подпись |

и  т. д.

Раздел  4. Перечень  типовых  регламентных  работ

по  техническому  обслуживанию  (без учёта регламентных работ по конкретным картам обслуживания)

| Контроль технического состояния | Периодическое техническое обслуживание |
| --- | --- |
| П е р е ч е н ь р а б о т | Перед использованием | Ежемесячно |  |
| 1. Внешний осмотр рабочего места и изделия: |  |  | 1. Очистка от пыли, |
| - проверка наличия экранов, ограждений, |  |  | грязи и т.п. изделия в |
| защитных устройств, средств предупредительной | + | + | целом или его |
| сигнализации |  |  | составных частей; |
| 2. Проверка соответствия изделия требованиям |  |  | 2. Чистка, смазка и, |
| электробезопасности и надежности: |  |  | при необходимости, |
| - проверка состояния узлов заземления, |  |  | переборка |
| целостности сетевых шнуров, кабелей, | + | + | механизмов и узлов; |
| соединительных проводников, приборных вилок, |  |  | 3. Затяжка |
| других коммутирующих устройств, питающих |  |  | ослабленных |
| магистралей; |  |  | крепежных |
| - проверка органов управления и контроля на |  | + | элементов; |
| целостность, четкость фиксации, отсутствие |  |  | 4. Заправка |
| люфтов, срабатывание защитных устройств и |  |  | расходными |
| защитных блокировок; |  |  | материалами, |
| - контроль состояния устройств индикации и | + | + | специальными |
| сигнализации; |  |  | жидкостями и др.; |
| - контроль состояния деталей, узлов, механизмов, |  | + | 5. Замена |
| в т.ч. подверженных повышенному износу; |  |  | отработавших ресурс |
| - контроль соблюдения графиков поверки средств |  | + | составных частей |
| измерений медицинского назначения |  |  | (щетки |
| 3. Проверка наличия расходных материалов и | + | + | электромашин, |
| заправка ими изделия |  |  | фильтры и т.д.); |
| 4. Проверка готовности изделия к использованию: |  |  | 6. Работы, |
| - проверка исходных положений органов | + | + | специфические для |
| управления |  |  | данного изделия, |
| 5. Включение и проверка работоспособности |  |  | установленные |
| изделия: |  |  | эксплуатационной |
| - проверка функционирования основных и | - | + | документацией; |
| вспомогательных узлов, измерительных и |  |  | 7. Настройка и |
| регистрирующих устройств, органов управления, |  |  | регулировка изделия |
| индикации и сигнализации, защитных блокировок; |  | + |  |
| - инструментальный контроль основных |  |  |  |
| технических характеристик; |  |  |  |
| - контроль выполнения операций, специфических |  | + |  |
| для конкретного типа изделий |  |  |  |

и  т. д.

Последний лист

В настоящем журнале

Прошнуровано и пронумеровано

______________________________________________________

Количество страниц прописью

М.П.

______________________________________________________

Подпись ответственного лица

Начальник ЦИЛППВ                                                                                                 Т.Ю. Колесникова

Согласовано:

Первый заместитель директора –

Главный инженер                                                                                                       С.И. Скачков

Приложение № 5

Методика оценки предоставляемых заявок

В рамках оценочной стадии Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Предложения, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, исходя из следующих критериев:

- Стоимость предложения – 30%;

- Технологические и организационно-технические предложения по оказанию услуг – 10%;

- Надежность Исполнителя (опыт, ресурсные возможности, деловая репутация и т.д.) – 20%;

- Условия и график поставок – 20%;

- Условия и график оплаты– 20%.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

Если стоимость договора, содержащаяся в предложении участника, на 50 и более процентов ниже средней стоимости, рассчитанной комиссией на основании предложений всех участников, допущенных комиссией к оценке и сопоставлению, комиссия вправе принять решение об отклонении данного предложения.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Приложение № 6

ДОГОВОР № ______________

(техническое обслуживание)

г. Волгоград 					               «___» _______________________ 20__ г.

Муниципальное унитарное предприятие «Городской водоканал г. Волгограда», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________________, действующего на основании ________________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель (Лицензия Росздравнадзора №__________________________ от ______________________________________) обязуется оказывать услуги по техническому обслуживанию оборудования Заказчика в части текущего ремонта и контроля ее технического состояния, включая определение причин неисправности и неработоспособности, а Заказчик обязуется принимать оказанные услуги и оплачивать их.

1.2. Исполнитель обязуется оказывать услуги по техническому обслуживанию оборудования согласно нормативной и эксплуатационной документации, в т.ч. в соответствии с Методическими рекомендациями, утв. Министерством здравоохранения РФ №293-22/233 от 27 октября 2003 г. Стабильность качества работ и результатов работ Исполнителя должны подтверждаться наличием действующего сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2011 в Системе сертификации ГОСТ Р (№ сертификата, когда и кем выдан, срок действия).

1.3. Перечень оборудования, в отношении которого Исполнитель по поручению Заказчика обязуется производить текущий ремонт и контроль технического состояния, указан в Приложении 1 к настоящему договору.

1.4. Объем и содержание работ:

1.4.1. Контроль технического состояния - проверка соответствия значений параметров и характеристик изделия требованиям нормативной и эксплуатационной документации, выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения ответственными лицами Заказчика эксплуатационной документации.

1.4.2. Текущий ремонт - внеплановый ремонт, выполняемый без частичного или полного восстановления ресурса изделия путем замены и (или) восстановления отдельных деталей или сменных комплектующих частей с послеремонтным контролем технического состояния изделия в объеме, установленном в эксплуатационной документации.

1.4.3. Выполнение по поручению Заказчика других работ по техническому обслуживанию в целях восстановления работоспособности и обеспечения безопасной эксплуатации техники.

1.5. Периодичность и сроки выполнения работ:

1.5.1. Периодичность и сроки выполнения работ по контролю технического состояния: первичная диагностика - не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения настоящего договора; плановая диагностика – в соответствии с требованиями нормативной и эксплуатационной документации по согласованному с Заказчиком графику предупредительно-профилактических работ; срочная внеплановая диагностика – в минимально возможные технические сроки, согласованные с Заказчиком.

1.5.2. Периодичность и сроки выполнения работ по текущему ремонту: несрочный внеплановый текущий ремонт – в соответствии с требованиями нормативной и эксплуатационной документации по согласованному с Заказчиком графику предупредительно-профилактических работ; срочный внеплановый текущий ремонт – в минимально возможные технические сроки, согласованные с Заказчиком.

1.5.3. Сроки выполнения других работ по техническому обслуживанию, не предусмотренных п. 1.4.1 и п. 1.4.2 настоящего договора, согласовываются сторонами в заказах-нарядах или дополнительных договорах на конкретные виды ремонтно-восстановительных работ и/или работ по обеспечению безопасной эксплуатации оборудования.

Примечание: Исполнитель обязуется следовать указаниям Заказчика и немедленно информировать его в случаях, если соблюдение указаний Заказчика могут отрицательно повлиять на сроки или качество выполнения работ.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость услуг Исполнителя в части текущего ремонта и контроля технического состояния (п. 1.4.1, п. 1.4.2 настоящего договора) является фиксированной и составляет _____________________________________, в т.ч. НДС __________________________. В счет указанной стоимости Исполнитель обязуется производить первичную, плановую и внеплановую диагностику технического состояния оборудования Заказчика, обеспечивать выполнение предупредительно-профилактических работ в течение всего срока действия настоящего договора, а также обязуется оказывать консультации Заказчику по поддержанию оборудования в исправном состоянии.

2.2. В случае необходимости проведения работ по восстановлению работоспособности неисправной медицинской техники и/или работ по обеспечению безопасной эксплуатации медицинской техники, не предусмотренных п. 1.4.1 и п. 1.4.2. настоящего договора, Исполнитель обязуется представить Заказчику на согласование заказ-наряд или дополнительный договор с перечнем необходимых работ, запасных частей и материалов с указанием сроков выполнения таких работ и их стоимости. Исполнитель обязуется выполнить ремонтно-восстановительные работы и/или другие работы по обеспечению безопасной эксплуатации оборудования на основании дополнительного договора или на основании утвержденного Заказчиком заказа-наряда, имеющего силу дополнительного соглашения к настоящему договору.

2.3. Заказчик обязуется оплачивать услуги Сервисной службы в безналичной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней после утверждения Акта об оказании услуг и получения счета на оплату.

2.4. Источник финансирования ____________________________________________

_______________________________________________________________________

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

3.1. По окончании каждого календарного месяца в период действия настоящего договора и по факту завершения работ, предусмотренных предметом настоящего договора, Исполнитель представляет Заказчику Акт об оказании услуг.

3.2. Заказчик обязуется подписать акт об оказании услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения или направить Исполнителю мотивированный отказ.

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта об оказании услуг по причинам недоработок или некачественного выполнения работ, допущенных по вине Исполнителя, стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Срок действия настоящего договора:

с  «___»   _________________ 20__ г.

по «___»  _________________ 20__ г.

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами принятых по настоящему договору обязательств.

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

6. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Городской водоканал г. Волгограда», 400002, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Песчанокопская, 2/1. ИНН 3446002106, КПП 344601001, _________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Исполнитель: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

от Заказчика:                                                    	от Исполнителя:

________________ /___________________/ 	    _______________ /________________________/

М.П.                                                                    	М.П.