| Открытый запрос предложений на Строительство второй очереди коллектора хозяйственно-бытовой канализации № 28 вдоль «Проломного оврага» в Дзержинском районе Волгограда для нужд МУП «Горводоканал г. Волгограда». |
| --- |
| Предмет договора: | Строительство второй очереди коллектора хозяйственно-бытовой канализации № 28 вдоль «Проломного оврага» в Дзержинском районе Волгограда для нужд МУП «Горводоканал г. Волгограда» |
| Порядковый номер: | 269-2015 |
| Размещено (активация): | 12 октября 2015г |
| Действительно до: | 02 ноября 2015г. |
| Дата последнего редактирования: | 12 октября 2015г |
| Организатор закупки: | МУП "Горводоканал г. Волгограда" |
| Место нахождения заказчика: | 400050, г. Волгоград, ул. Пархоменко, 47а |
| Порядок предоставления закупочной документации: | Предоставление конкурсной документации осуществляется без взимания платы |
| Срок и место предоставления заявок: | с 8-00 13 октября 2015г. до 16-00 02 ноября 2015г. г.Волгоград, ул. Пархоменко, 47а, каб. 38 Документация доступна для ознакомления на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (согласно ч. 10 ст.8 Федерального закона №223-ФЗ) и на сайте Заказчика. |
| Начальная (максимальная) цена договора: | Начальная (максимальная) цена договора – 28 805 750,38 рублей с НДС. |
| Объем выполняемых работ: | В соответствии с заданием на производство работ (см. закупочную документацию) |
| Дата и время вскрытия конвертов | 03 ноября 2015г. 13-00 по адресу: г. Волгоград, ул. Пархоменко, д.47а |
| Дата и место проведения закупки и подведения итогов: | 05 ноября 2015г., по адресу: г. Волгоград, ул. Пархоменко, 47а |
| Источник (программа) финансирования: | Инвестиционная программа |
| Способ закупки: | Открытый запрос предложений |
| Условия оплаты: | Вид средств оплаты - безналичная форма расчетов. Цены должны быть указаны в рублях с НДС 18%. Фиксированная цена изменению не подлежит в течение срока действия договора |
| Сроки, порядок оплаты: | Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре по факту выполнения работ на основании подписанного обеими Сторонами акта формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и выставленного счета-фактуры (при наличии) в течение 30 рабочих дней со дня его выставления. |
| Место доставки поставляемых товаров, выполнения работ, оказания услуг: | г. Волгоград, Дзержинский район. Вдоль «Проломного оврага». |
| Ответственное лицо: | Рукомина Галина Петровна |
| Номер контактного телефона заказчика: | +7 (8442) 52-53-18 |
| Контактный адрес e-mail: | mupgvv@mupgvv.ru |
| Комментарии: |  |
| Отсутствие в составе Предложения (заявки) какого-либо документа могут являться основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений. |
| Настоящий запрос предложений не является офертой (публичной офертой) организатора. Организатор вправе отказаться от проведения закупки в любое время со дня ее объявления, в том числе после окончания срока приема заявок. |
| Сайт Заказчика http://www.mupgvv.ru/ |
| Состав работ согласно заданию на производство работ Составить и согласовать с Заказчиком: - Сметную документацию согласно заданию на производство работ - Спецификацию на материалы по фактической цене Поставить необходимые строительные материалы, оборудование и технику в соответствии с техническими условиями, спецификацией и государственными стандартами; Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды; Гарантийный срок на выполненные работы не менее 3 лет с даты подписания акта приемки в эксплуатацию; За свой счет устранять дефекты выполненных работ, выявленные в течение гарантийного срока. Сдать выполненные работы Заказчику в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». |
| Приложения: |  |
| 1. Задание на производство работ |  |
| 2. Анкета делового партнера. 3. Заявка. 4. Спецификация на материалы. 5. Требования для определения сметной стоимости работ 6. Критерии оценки заявок. 7. Типовой договор. |

# Основные термины и определения

МУП «Горводоканал г. Волгограда» - Муниципальное унитарное предприятие «Городской водоканал г. Волгограда»

ППР - планово-предупредительный ремонт.

ТМЦ - товарно-материальные ценности.

ЦФО - центр финансовой ответственности.

ЭТП - электронная торговая площадка

ЭЦП - электронная цифровая подпись

Закупка - совокупность действий, предусмотренных Положением о закупке МУП «Горводоканал г. Волгограда» и направленных на своевременное и полное удовлетворение потребностей Заказчика в продукции на основе договора с необходимыми показателями цены, качества и надежности.

Закупочная документация - комплект документов, содержащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете закупки, условиях ее проведения и включающий проект договора.

Заявка на закупку - документ, содержащий сведения о потребности подразделения Организации в закупке продукции в соответствии с планом работ на период и утвержденный руководителем этого подразделения.

Извещение о закупке - документ, публикация или рассылка которого означает официальное объявление о начале процедур закупки. Извещение о проведении закупки является неотъемлемой частью документации о закупке.

Критерии оценки - совокупность качественных и количественных критериев оценки заявок претендентов в отношении характеристик, определённых в закупочной документации, по которым производится балльная оценка и распределяются приоритеты при выборе поставщика по итогам закупочной процедуры.

Единая информационная система в сфере закупок (далее – «единая информационная система») – совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация и документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, размещаются на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

План закупок - сводный документ, определяющий распределенные по периодам годовые потребности всех подразделений Организации в закупке продукции, формирующийся на основе производственной программы, программы ППР, Инвестиционной программы и иных программ и планов, предусматривающих проведение закупок.

Победитель процедуры закупки - участник закупки, выбранный в качестве поставщика продукции по результатам процедуры закупки.

Положение - положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд МУП «Горводоканал г. Волгограда».

Поставщик - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, с которым Заказчиком заключен договор на поставку продукции.

Продукция - товары (в т.ч. товарно-материальные ценности), работы, услуги и иные объекты гражданских прав, приобретаемые Заказчиком.

Проект договора - зафиксированный в письменной форме проект соглашения, который будет подписан между Заказчиком и победителем процедуры закупки, фиксирующий установление, изменение, прекращение гражданских прав, касающихся предмета закупки. Порядок формирования проекта договора устанавливается локальными нормативными документами Заказчика.

Простая продукция - продукция, характеристики (потребительские свойства) которой легко формализуются и описываются, допускают установление однозначных требований к качеству, либо общеизвестны (в т.ч. стандартизованы), и при этом продукция не может быть отнесена к сложной.

Процедура закупки - процедура, результатом выполнения которой является определение контрагента для заключения гражданско-правового договора в целях приобретения Заказчиком необходимой продукции.

Прямая закупка - неконкурентный способ закупки товаров, работ, услуг, сведения о которой не размещаются на сайте Заказчика и стоимость которой не превышает лимита, установленного законодательством Российской Федерации.

Сайт Заказчика - совокупность веб-страниц, размещенных в сети «Интернет» по адресу: http://www.mupgvv.ru/, на которых, в том числе, размещается информация об осуществлении закупочной деятельности Заказчика.

Сложная продукция - продукция, в отношении которой выполняется хотя бы одно из трех условий (при ее закупке):

- квалифицированный Заказчик не может с достаточной степенью детализации описать однозначные требования к качественным и техническим характеристикам закупаемой продукции;

- ожидаются предложения инновационных решений;

- высока вероятность возникновения неприемлемо больших потерь Заказчика от неисполнения или ненадлежащего исполнения заключаемого договора (например, многократно превосходящие цену закупки).

Сложный вид работ, услуг - работа, требующая применения сложных инженерно-технических решений или уникальных технологий с применением редкоиспользуемых материалов, оборудования и механизмов, разработка проектов, а так же работы, производимые по разработанным и утвержденным проектам.

Техническая экспертиза - процедура оценки предложений участников закупки на соответствие требованиям закупочной документации. В рамках настоящего Положения термин «техническая экспертиза» применяется для экспертизы предложений на поставку любых видов продукции (в т.ч. работ, услуг).

Техническая закупочная документация - документ, формируемый Инициатором закупки в составе закупочной документации (Опросный лист, Техническое задание, Технические требования, Требования Заказчика или иной документ).

Участник закупки - потенциальный поставщик, явным образом принявший участие в соответствующих процедурах закупки.

Центр финансовой ответственности (ЦФО) - структурное подразделение Заказчика, на которое возложено совершение каких-либо действий, связанных с проведением закупки, и персональная ответственность за их исполнение.

Электронная торговая площадка (ЭТП) - комплекс информационных и технических решений, обеспечивающий взаимодействие Заказчика и потенциальных поставщиков через электронные каналы связи на всех этапах процедуры закупки.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

- Общие положения

# Процедура запроса предложений проводится в следующей последовательности:

1. Организатор закупки размещает закупочную документацию (в т.ч. Извещение о закупке) на сайте Заказчика не менее чем за 15 рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в закупочной документации (при закупке сложной продукции и сложных видов работ, услуг, кроме финансовых), не менее чем за 10 рабочих дней (при закупке финансовых услуг) и не менее чем за 5 рабочих дней (при закупке простой продукции и прочих видов работ, услуг).

2. Размещаемая закупочная документация в обязательном порядке должна соответствовать требованиям, установленным разделом Положения о закупках товаров, работ и услуг МУП «Горводоканал г. Волгоград».

3. Любой участник закупки вправе направить Организатору закупки запрос о разъяснении положений закупочной документации. В течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного запроса Организатор закупки направляет в письменной форме или в форме электронного документа требуемые разъяснения, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня окончания подачи заявок участниками закупки.

4. В случае внесения изменений в закупочную документацию (в т.ч. в Извещение о закупке), срок подачи предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте Заказчика внесенных изменений до даты окончания подачи предложений участниками закупки, такой срок составлял не менее чем 4дня.

5. Изменения, вносимые в закупочную документацию (в т.ч. в Извещение о закупке), разъяснения положений такой документации размещаются Организатором закупки в единой информационной системе и на сайте Заказчика не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. При этом разъяснения положений закупочной документации размещается с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

6. Предложение подается участником закупки в порядке и в соответствии с требованиями, установленными в закупочной документации.

7. Участник закупки, подавший предложение, вправе изменить или отозвать данное предложение в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в закупочной документации.

8. В день, во время, в месте, указанные в извещении о проведении открытого запроса предложений, Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом запросе предложений.

Комиссия ведет протокол вскрытия конвертов с заявками, который подписывают все присутствующие члены Закупочной комиссии не позднее следующего дня после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений.

Данный протокол размещается в единой информационной системе и на сайте Заказчика не позднее чем через 3 дня после подписания такого протокола.

9. При необходимости Организатор закупки после окончания срока подачи предложений направляет поступившие предложения Экспертам для проведения технической экспертизы,

10. Эксперты в срок не более 5 дней рассматривают предложения участников закупки и формируют по результатам рассмотрения Экспертное заключение в произвольной форме.

11. В день, во время, в месте, указанные в извещении о проведении открытого запроса предложений Закупочная комиссия рассматривает поступившие предложения на соответствие их требованиям, установленным в Извещении о закупке и закупочной документации, и оценивает такие заявки.

12. Оценка предложений участников закупки осуществляется на основании заключения Экспертов в соответствии с критериями и в порядке, установленными закупочной документацией.

13. Закупочная комиссия по результатам оценки определяет победителя запроса предложений.

14. Результаты рассмотрения и оценки предложений оформляются Протоколом о результатах запроса предложений, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, в том числе сумме договора, сведения об условиях исполнения договора, указанных в предложении победителя и иные необходимые сведения.

15. Протокол о результатах процедуры закупки подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии и размещается Организатором закупки в единой информационной системе и на сайте Заказчика не позднее чем через 3 дня со дня подписания такого протокола.

16. В случае если по запросу предложений не подано ни одно предложение или по результатам оценки предложений не был выбран победитель, запрос предложений признается несостоявшимся.

17. Если при проведении процедуры запроса предложений поступило только одно предложение, то оно рассматривается, и в случае соответствия предложения и участника закупки требованиям закупочной документации, с таким участником может быть заключен договор. В случае несоответствия предложения и участника закупки требованиям закупочной документации, запрос предложений признается несостоявшимся.

- Порядок, место подачи заявок и порядок их приема

Участник подает заявку по каждому лоту отдельно на бумажном носителе в отдельном запечатанном конверте по адресу: 400050, г. Волгоград, ул. Пархоменко, 47а, каб. 38 ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 16.00 обед с 12.00 до 12.48 (время московское) с 13 октября 2015г.

Конверт должен содержать следующую информацию:

  - наименование и адрес Заказчика;

  - наименование и адрес участника;

  - наименование предмета запроса предложений, по которому подана заявка на участие в запросе предложений, номер и наименование лота, на участие в котором он подает заявку;

  - слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО …» (проставляется время и дата начала процедуры вскрытия конвертов).

Если участник подаст заявку без соблюдения порядка, установленного настоящей документацией, то Заказчик вправе отклонить заявку данного участника.

Участник вправе не указывать на внешнем конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), если иное не предусмотрено правилами почтовой или курьерской пересылки.

В случае направления заявки почтой участник самостоятельно несет риск не поступления заявки в установленный срок Заказчику.

Организатор открытого запроса предложений заканчивает принимать заявки в 16.00 часов (время московское) 02 ноября 2015 года. Заявки, полученные позже указанного срока, не рассматриваются Заказчиком, независимо от причин опоздания. Заявки, поступившие в установленный срок, регистрируется уполномоченным лицом Заказчика в Журнале регистрации заявок в порядке поступления. При необходимости лицу, доставившему конверт, выдается расписка о его получении с указанием времени получения. О получении ненадлежащим образом запечатанной заявки делается соответствующая пометка в расписке.

- Требования к участникам открытого запроса предложений:

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, являющейся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- сведения об участниках закупок должны отсутствовать в Реестре недобросовестных    
поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона №223-ФЗ.

- сведения об участниках закупок должны отсутствовать в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд».

- в случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности. Для коллективного участника оценка осуществляется путем суммирования баллов участников, входящих в состав коллективного участника.

- Членство в СРО.

- Наличие опыта работы, соответствующих специалистов, материальных ресурсов, машин и механизмов.

- Наличие разрешительных документов на проведение данного вида работ.

- Общие требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки

Участник открытого запроса предложений должен подготовить заявку по форме, установленной настоящей документацией (Приложение № 3). Заявка участника по каждому лоту (в случае подачи заявок на участие в открытом запросе предложений по нескольким лотам) должна включать следующие документы:

- Нотариально заверенные копии Устава и другие учредительные документы с учетом их изменений и дополнений;

- Нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной регистрации;

- Нотариально заверенную копию Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ;

- копию Бухгалтерского баланса с приложениями (за предшествующий год и последний отчетный период) с отметкой ИФНС;

- оригинал или нотариально заверенную участником копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения извещения о проведении открытого запроса предложений;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника открытого запроса предложений действует иное лицо, заявка на участие в открытом запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого запроса предложений, заверенную печатью участника открытого запроса предложений и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица

- копии лицензий

- Оригинал или нотариально заверенную копию справки из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения извещения о проведении открытого запроса предложений;

- Анкета делового партнера (по форме Приложения № 2)

- Сметная документация (в соответствии с Требованиями Приложения № 5)

- Спецификация материалов (по форме Приложения № 4)

Заявка, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке. В случае предоставления в составе заявки на участие в открытом запросе предложений сведений и документов на любом ином языке, обязательно наличие перевода таковых сведений или документов.

Участник имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. В случае нарушения этого требования все заявки такого участника отклоняются без рассмотрения по существу.

Не допускается подача заявки на часть объема товаров.

Все листы заявки на участие в открытом запросе предложений должны быть прошиты и пронумерованы. Том заявки на участие в открытом запросе предложений должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника открытого запроса предложений (для юридического лица) и подписаны участником открытого запроса предложений или лицом, уполномоченным таким участником. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в открытом запросе предложений, поданы от имени участника открытого запроса предложений и он несет ответственность за подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в открытом запросе предложений документов и сведений. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.

Никакие исправления в тексте заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

К оформлению комплекта документов, подаваемых для внесения изменений в заявку на участие в открытом запросе предложений, предъявляются те же требования, что и к оформлению документов, подаваемых в качестве заявки на участие в открытом запросе предложений. На конверте с документами должно быть дополнительно указано «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. (указать наименование закупки и номер и наименование лота) .

При описании условий и предложений участниками должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего законодательства. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований.

Заявка должна быть действительна до завершения процедуры проведения закупки. Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения заявки.

- Требования к валюте заявки открытого запроса предложений

Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в российских рублях за исключением нижеследующего.

Документы, оригиналы которых выданы участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

- Предмет открытого запроса предложений, начальная (максимальная) цена договора (лота), порядок формирования цены договора (лота), форма, сроки и порядок оплаты, место, условия, сроки поставки.

Открытый запрос предложений проводится по следующему лоту:

Лот № 1: Строительство второй очереди коллектора хозяйственно-бытовой канализации № 28 вдоль «Проломного оврага» в Дзержинском районе Волгограда.

Начальная (максимальная) цена договора по лоту -  28 805 750,38 рублей с НДС.

# Порядок формирования цены договора:

Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по нему, в том числе стоимость товаров (материалов) и оборудования, используемых для выполнения Работ, затраты на транспортировку и разгрузку всех товаров (материалов), используемых для выполнения Работ, иные транспортные расходы Подрядчика, в том числе расходы по вывозу мусора, образовавшегося в связи с выполнением Работ, расходы на уплату всех налогов и пошлин, выплаченных и/или подлежащих выплате за счет Подрядчика, а также расходы на уплату всех иных сборов и обязательных платежей, связанных с выполнением Работ по Договору.

Место выполнения работ: г. Волгоград, Дзержинский район. Вдоль «Проломного оврага».

# Срок выполнения работ – до 31.12.2015г.

| Приложение №1 ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1 Восстановление насаждений | № пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 1 2 3 4 5 Раздел 1. 1 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: с добавлением растительной земли до 50% | 10 ям 5,8 2 Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7x0,7 м 10 деревьев 5,8 3 Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 50% 10 ям 2,8 4 Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5x0,5 м 10 кустарников-саженцев 2,8 5 Спирея (разные виды), высота 40-60 см шт. 13 6 Форзиция (разные виды), высота 50-60 см шт. 15 7 Уход за саженцами с оголенной корневой системой: деревьев | 10 саженцев деревьев или кустарников 5,8 8 Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,3x0,3 м 10 деревьев или кустарников 2,8 ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котлован насосной станции |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |
| 1 | Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 6,399 |  |
| 2 | Перевозка автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 | 1 т | 11198,25 |  |
| 3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,429 |  |
| 4 | Перевозка автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км класс груза 1 | 1 т | 2500,75 |  |
| 5 | Устройство качественной насыпи плошадки | 1000 м3 грунта | 1,429 |  |
| 6 | Засыпка пазух объемом: до 10000 м3 грунтами несвязными | 1000 м3 грунта | 2,1 |  |
| 7 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 2121 |  |
| 8 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 1,65 |  |
| 9 | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 2,97 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №3 |
| --- |
| Строительство подземной части канализационной насосной станции |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Строительные работы |
| Стены |
| 1 | Установка закладных деталей весом: более 20 кг | 1 т | 0,3407 |  |
| 2 | Строительство подземной части насосных станций: стен круглых | 100 м3 железобетона в деле | 0,436 |  |
| 3 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | -4,186 |  |
| 4 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 2,83 |  |
| 5 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 6 м, толщиной 300 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,161 |  |
| 6 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | -2,19 |  |
| 7 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 1,26 |  |
| 8 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,06 |  |
| 9 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0,57 |  |
| 10 | Установка закладных деталей весом: более 20 кг | 1 т | 0,21 |  |
| 11 | Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: мелких деталей | 1 м2 покрытия | 34 |  |
| 12 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,05 |  |
| 13 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 6 м, толщиной до 1000 мм | 100 м3 в деле | 0,056 |  |
| 14 | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: угловых участков стен в емкостных сооружениях | 100 м3 железобетона в деле | 0,0267 |  |
| 15 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 28,1 |  |
| 16 | Устройство поясов: в опалубке | 100 м3 железобетона в деле | 0,0347 |  |
| 17 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0,05 |  |
| 18 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,02 |  |
| 19 | Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: мелких деталей | 1 м2 покрытия | 1,5 |  |
| 20 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром до 2 м | 100 м3 железобетона в деле | 0,01 |  |
| 21 | Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади: до 6 м | 100 м3 в деле | 0,056 |  |
| 22 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,03 |  |
| 23 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0,22 |  |
| 24 | Установка закладных деталей весом: более 20 кг | 1 т | 0,29 |  |
| 25 | Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: мелких деталей | 1 м2 покрытия | 16 |  |
| 26 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки: до 6 м при высоте балок до 800 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,1018 |  |
| 27 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,02 |  |
| 28 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0,21 |  |
| 29 | Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: мелких деталей | 1 м2 покрытия | 6,7 |  |
| 30 | Укладка балок перекрытий массой: до 3 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,05 |  |
| 31 | Балки железобетонные: перекрытий | м3 | 2,57 |  |
| 32 | Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: мелких деталей | 1 м2 покрытия | 6,3 |  |
| 33 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,15 |  |
| 34 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,07 |  |
| 35 | Укладка плит перекрытий площадью: более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,03 |  |
| 36 | Плиты (блоки) железобетонные перекрытия | м3 | 8,91 |  |
| 37 | Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: мелких деталей | 1 м2 покрытия | 13,8 |  |
| 38 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 |  |
| 39 | Перемычки железобетонные брусковые | м3 | 0,3 |  |
| 40 | Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: мелких деталей | 1 м2 покрытия | 0,2 |  |
| 41 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 0,07 |  |
| 42 | Балки промежуточные | т | 0,07 |  |
| 43 | Монтаж защитных ограждений оборудования (Монтаж металлического короба) | 1 т конструкций | 0,19 |  |
| 44 | Конструкции стальные индивидуальные: листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т | т | 0,19 |  |
| 45 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (Стальные настилы и щиты для перекрытия короба) | 1 т конструкций | 0,14 |  |
| 46 | Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения | т | 0,14 |  |
| 47 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 1,36 |  |
| 48 | Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения | т | 1,29 |  |
| 49 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,07 |  |
| 50 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,31 |  |
| 51 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,31 |  |
| 52 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,26 |  |
| 53 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 0,26 |  |
| 54 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М | 100 м рельса в одну нитку | 0,152 |  |
| 55 | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья: прямолинейные | т | 0,58 |  |
| 56 | Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей | т | 0,29 |  |
| Раздел 2. Полы |
| 57 | Устройство покрытий на битумной мастике из плиток: керамических одноцветных с красителем для полов | 100 м2 покрытия | 0,21 |  |
| 58 | Устройство покрытий на битумной мастике из плиток: керамических одноцветных с красителем для полов | 100 м2 покрытия | 0,32 |  |
| 59 | Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 покрытия | 0,29 |  |
| Раздел 3. Отделочные работы |
| 60 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,68 |  |
| 61 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,03 |  |
| 62 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,829 |  |
| 63 | Мастика битумная кровельная горячая | т | -0,439 |  |
| 64 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | -0,0439 |  |
| 65 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | -0,0293 |  |
| 66 | Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка 'Пенетрон' | кг | 182,9 |  |
| 67 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 41,55 |  |
| 68 | Шпатлевка поверхностей: эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 0,41 |  |
| 69 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 58,67 |  |
| 70 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,59 |  |
| 71 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, последующий слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,59 |  |
| 72 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,48 |  |
| 73 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 |  |
| 74 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,17 |  |
| 75 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,36 |  |
| 76 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,36 |  |
| 77 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 |  |
| 78 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 |  |
| 79 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |  |
| 80 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |  |
| 81 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,64 |  |
| 82 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,64 |  |
| Раздел 4. Разные работы |
| 83 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0258 |  |
| 84 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0,04 |  |
| 85 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 | 100 м2 подливки под оборудование | 0,12 |  |
| 86 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0013 |  |
| 87 | Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции | 1 т | 0,01 |  |
| 88 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0,01 |  |
| 89 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 | 100 м2 подливки под оборудование | 0,01 |  |
| 90 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0021 |  |
| 91 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,04 |  |
| 92 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм | 1 т фасонных частей | 0,21 |  |
| 93 | Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные | кг | 39,2 |  |
| 94 | Оштукатуривание поверхности изоляции трубопроводов асбоцементным раствором (Зачеканка сальников асбоцементным раствором) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,02 |  |
| 95 | Оклейка поверхностей стеклотканью: на нефтебитуме, первый слой | 1 м2 оклеиваемой поверхности | 8 |  |
| 96 | Испытание емкостей на водонепроницаемость | 100 м3 емкости | 0,7 |  |
| 97 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 900-1600 мм | 1 т фасонных частей | 0,18 |  |
| 98 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |  |
| 99 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |  |
| 100 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,18 |  |
| 101 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,17 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №4 |
| --- |
| Строительство надземной части канализационной насосной станции |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Строительные работы |
| Стены |
| 1 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 63,24 |  |
| 2 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1,94 |  |
| 3 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,16 |  |
| 4 | Установка закладных деталей при массе элементов: до 5 кг | 1 т арматуры, закладных деталей | 0,04 |  |
| 5 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,18 |  |
| 6 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,01 |  |
| 7 | Перемычки железобетонные брусковые | м3 | 0,7 |  |
| 8 | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (Подушки опорные) | 100 шт. сборных конструкций | 0,07 |  |
| 9 | Блоки железобетонные: опорные | м3 | 0,12 |  |
| 10 | Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: мелких деталей | 1 м2 покрытия | 0,7 |  |
| 11 | Укладка подоконных железобетонных плит: гладких | 100 м2 плит (в деле) | 0,01 |  |
| 12 | Плиты подоконные железобетонные: с мозаичным покрытием | м2 | 1,02 |  |
| Покрытие |
| 13 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м | 100 шт. сборных конструкций | 0,03 |  |
| 14 | Плиты железобетонные: покрытий и перекрытий ребристые | м3 | 3,87 |  |
| 15 | Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм: мелких деталей | 1 м2 покрытия | 6,7 |  |
| 16 | Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций: до 10 т и высоте зданий до 25 м | 100 шт. сборных конструкций | 0,18 |  |
| 17 | Плиты железобетонные: покрытий и перекрытий ребристые | м3 | 1,278 |  |
| 18 | Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм (Набетонка вокруг отверстий) | 100 м2 перекрытий | 0,2 |  |
| 19 | Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий: до 25 м (Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов) | 100 шт. сборных конструкций | 0,03 |  |
| 20 | Стаканы железобетонные | м3 | 0,54 |  |
| Перегородки |
| 21 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1,23 |  |
| 22 | Кладка стен кирпичных наружных: сложных при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 0,91 |  |
| 23 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,52 |  |
| Кровля |
| 24 | Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,86 |  |
| 25 | Устройство пароизоляции: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-04 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,86 |  |
| 26 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 0,86 |  |
| 27 | Утепление покрытий: керамзитом | 1 м3 утеплителя | 9,89 |  |
| 28 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 0,9 |  |
| 29 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до толщ. 25мм | 100 м2 стяжки | 0,9 |  |
| 30 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 0,93 |  |
| 31 | Материалы рулонные кровельные для: нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | м2 | -107,9 |  |
| 32 | Стеклоизол ПТ 3,0 для нижних слоев | м2 | 107,9 |  |
| 33 | Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | -106 |  |
| 34 | Стеклоизол КТ 4,0 для верхних слоев | м2 | 106 |  |
| 35 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,15 |  |
| 36 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб | 100 м2 фасада (без вычета проемов) | 1,45 |  |
| 37 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 0,36 |  |
| 38 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |  |
| 39 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 |  |
| 40 | Укладка по фермам прогонов: из брусьев (Укладка каркаса ходового мостика на кровле) | 1 м3 древесины в конструкции | 0,06 |  |
| 41 | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм сплошного (Устройство настила ходового мостика сплошного) | 100 м2 покрытия | 0,0315 |  |
| Окна |
| 42 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,0951 |  |
| 43 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) | м2 | -9,51 |  |
| 44 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 | м2 | 9,51 |  |
| 45 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 |  |
| 46 | Решетки жалюзийные воздухзаборные неподвижные 460х600мм | шт | 1 |  |
| Двери |
| 47 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0963 |  |
| 48 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | -9,63 |  |
| 49 | Полотна глухие высотой: 2000 мм ПГ 20-6 (ДГ 21-7; ДГ 21-13), площадь 1,2 м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), площадь 1,4м2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9), площадь 1,6 м2 | м2 | 9,63 |  |
| 50 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных | компл. | 6 |  |
| 51 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,65 |  |
| 52 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,1318 |  |
| 53 | Обшивка каркасных стен: плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,1452 |  |
| 54 | Обшивка каркасных стен: плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,121 |  |
| 55 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с двух сторон | 100 м2 проемов | 0,512 |  |
| 56 | Установка арматурных стыковых накладок | 1 т стальных элементов | 0,004 |  |
| 57 | Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах: каменных, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,1318 |  |
| 58 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 4 |  |
| 59 | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой | т | 0,04 |  |
| 60 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: здание двупольных | компл. | 4 |  |
| 61 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М | 100 м рельса в одну нитку | 0,1738 |  |
| 62 | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья: прямолинейные | т | 0,67 |  |
| 63 | Балки промежуточные | т | 0,5 |  |
| 64 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 3,0 т | 1 т конструкций | 0,42 |  |
| 65 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст4пс | т | 0,42 |  |
| 66 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,34 |  |
| 67 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,34 |  |
| 68 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,16 |  |
| 69 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,16 |  |
| 70 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | 100 м2 поверхности облицовки | 0,97 |  |
| 71 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных | 1 м3 изоляции | 5 |  |
| 72 | Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 | м3 | -4,85 |  |
| 73 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-11-9000-1200-100 | м3 | 4,85 |  |
| Раздел 2. Полы |
| Тип 1 |
| 74 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,26 |  |
| 75 | Шлифовка бетонных поверхностей | 100 м2 шлифуемой поверхности | 0,26 |  |
| Тип 2 |
| 76 | Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 покрытия | 0,17 |  |
| 77 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03 до толщ.30мм | 100 м2 покрытия | 0,17 |  |
| 78 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,16 |  |
| Тип 3 |
| 79 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,02 |  |
| 80 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,02 |  |
| 81 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до толщ. 40мм | 100 м2 стяжки | 0,02 |  |
| 82 | Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 покрытия | 0,02 |  |
| 83 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03 до толщ.30мм | 100 м2 покрытия | 0,02 |  |
| Тип 4 |
| 84 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,02 |  |
| 85 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0233 |  |
| 86 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0233 |  |
| 87 | Затирка поверхности гидроизоляции песком | 100 м2 затирки | 0,0233 |  |
| 88 | Устройство покрытий на битумной мастике из плиток: керамических одноцветных с красителем для полов | 100 м2 покрытия | 0,02 |  |
| тип 5 |
| 89 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,03 |  |
| 90 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0326 |  |
| 91 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0326 |  |
| 92 | Затирка поверхности гидроизоляции песком | 100 м2 затирки | 0,0326 |  |
| 93 | Устройство покрытий на битумной мастике из плиток: керамических одноцветных с красителем для полов | 100 м2 покрытия | 0,03 |  |
| Раздел 3. Отделка |
| 94 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,31 |  |
| 95 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: известковая | 100 м2 фасада | 0,07 |  |
| 96 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит | 100 м2 отделываемой поверхности | 1,16 |  |
| 97 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,75 |  |
| 98 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,47 |  |
| 99 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,45 |  |
| 100 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по кирпичу и бетону | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,65 |  |
| 101 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,04 |  |
| 102 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,44 |  |
| 103 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,29 |  |
| 104 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 105 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,21 |  |
| 106 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,76 |  |
| 107 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 108 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,19 |  |
| 109 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |  |
| 110 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,13 |  |
| 111 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |  |
| 112 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |  |
| 113 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1 |  |
| Раздел 4. Разные работы |
| 114 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,27 |  |
| 115 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,27 |  |
| 116 | Кладка стен приямков и каналов | 1 м3 кладки | 0,35 |  |
| 117 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,36 |  |
| 118 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,36 |  |
| 119 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | -1,36 |  |
| 120 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | -0,1224 |  |
| 121 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм | м3 | -0,136 |  |
| 122 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 1,6184 |  |
| 123 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,01 |  |
| 124 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,07 |  |
| 125 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,07 |  |
| 126 | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной | 1 м3 изолирующего слоя | 0,7 |  |
| 127 | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,03 |  |
| 128 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0236 |  |
| 129 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0018 |  |
| 130 | Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции | 1 т | 0,17 |  |
| 131 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0,01 |  |
| 132 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 | 100 м2 подливки под оборудование | 0,01 |  |
| 133 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |  |
| Венткамера |
| 134 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,12 |  |
| 135 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,05 |  |
| 136 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 137 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 138 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: перегородок | 1 м3 изоляции | 0,95 |  |
| 139 | Арматура-сетка из арматурной стали класса А-I диаметром 12-14 мм | т | 0,05 |  |
| 140 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,16 |  |
| 141 | Устройство каркаса при оштукатуривании: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,16 |  |
| 142 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |  |
| 143 | Установка дверей герметических: неутепленных размером 1250х500 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 144 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 145 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №5 |
| Теплоснабжение установки П-1 |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |
| 1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |  |
| 2 | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15мм | шт. | 2 |  |
| 3 | Вентили проходные муфтовые: 15кч 18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | 100 м трубопровода | 0,35 |  |
| 5 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |  |
| 6 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1072 |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №6 |
| Теплоснабжение водоподогревателя |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |
| 1 | Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2 | 1 секция | 4 |  |
| 2 | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: II | 1 компл. | 1 |  |
| 3 | Регулятор температуры Рт-ДО-25 ф25мм | шт | 1 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 5 | Вентили проходные муфтовые: 15кч 18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 2 |  |
| 6 | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 3 |  |
| 7 | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15мм | шт. | 2 |  |
| 8 | Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 40 мм | шт. | 1 |  |
| 9 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,3 |  |
| 10 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 11 | Изоляция трубопроводов шнурами: асбестовыми пуховыми | 1 м3 изоляции | 0,12 |  |
| 12 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,0032 |  |
| 13 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №7 |
| --- |
| Узел управления |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |
| 1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |  |
| 3 | Вентили проходные муфтовые: 15кч 18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 7 |  |
| 4 | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15мм | шт. | 4 |  |
| 5 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 6 | Вентили проходные фланцевые: 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 1 |  |
| 7 | Вентили проходные фланцевые: 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 1 |  |
| 8 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 159 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 9 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 |  |
| 10 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 2 |  |
| 11 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 2 |  |
| 12 | Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 40 мм | шт. | 1 |  |
| 13 | Вентили проходные муфтовые: 15кч 18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1 |  |
| 14 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,1 |  |
| 15 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 16 | Изоляция трубопроводов шнурами: асбестовыми пуховыми | 1 м3 изоляции | 0,8 |  |
| 17 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,03 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №8 |
| --- |
| Вентиляция |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |
| 1 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 2 |  |
| 2 | Вентиляторы радиальные ВР80-75-3,15 | компл. | 2 |  |
| 3 | Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т | 1 шт. | 2 |  |
| 4 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 5 | Вентиляторы осевые: В-06-300-4 (0,75/3000) из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя АВЕ-071 | компл. | 1 |  |
| 6 | Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т | 1 шт. | 1 |  |
| 7 | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 8 | Вентиляторы крышные: ВКР5 (0,75/1000) | компл. | 1 |  |
| 9 | Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т | 1 шт. | 1 |  |
| 10 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 5 |  |
| 11 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные: ВР 80-75-2,5 В1 (0,55/3000) тип электродвигателя АИМ63А4 | компл. | 5 |  |
| 12 | Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т | 1 шт. | 5 |  |
| 13 | Установка калориферов массой: до 0,2 т | 1 калорифер | 1 |  |
| 14 | Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КСК3-6-02А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м2 | шт. | 1 |  |
| 15 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,045 |  |
| 16 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм | м2 | 4,5 |  |
| 17 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,25 |  |
| 18 | Установка клапанов: перекидных утепленных в шахте | 1 клапан | 1 |  |
| 19 | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения Коп-5 периметром 4000 мм | шт. | 1 |  |
| 20 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,03 |  |
| 21 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 3 |  |
| 22 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1000 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 23 | Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом: КВР 250х250 | шт. | 1 |  |
| 24 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | 1 клапан | 7 |  |
| 25 | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм | шт. | 7 |  |
| 26 | Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных, размер 150х580 мм | 1 решетка | 3 |  |
| 27 | Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем | шт | 15 |  |
| 28 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 1 |  |
| 29 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,34 |  |
| 30 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм | 1 дефлектор | 1 |  |
| 31 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа: ЦАГИ № 3, диаметр патрубка 280 мм | шт. | 1 |  |
| 32 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 560 мм | 10 узлов | 0,1 |  |
| 33 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка: до 560 мм | шт. | 1 |  |
| 34 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 800 мм | 10 узлов | 0,1 |  |
| 35 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка: до 800 мм | шт. | 1 |  |
| 36 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 0,5 |  |
| 37 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм | 1 зонт | 1 |  |
| 38 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, периметром шахты 3200 мм | шт. | 1 |  |
| 39 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1712 |  |
| 40 | Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 17,12 |  |
| 41 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1904 |  |
| 42 | Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм | м2 | 19,04 |  |
| 43 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1504 |  |
| 44 | Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 15,04 |  |
| 45 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,2383 |  |
| 46 | Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм | м2 | 23,83 |  |
| 47 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,348 |  |
| 48 | Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм | м2 | 34,8 |  |
| 49 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,08 |  |
| 50 | Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 8 |  |
| 51 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,2 мм, диаметром 1400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0826 |  |
| 52 | Воздуховоды из листовой стали толщиной: 1,2 мм, диаметром до 1600 мм | м2 | 8,26 |  |
| 53 | Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,01 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №9 |
| --- |
| Хоз-питьевой водопровод |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |
| 1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм | 100 м трубопровода | 0,22 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |  |
| 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,09 |  |
| 5 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 7,74 |  |
| 6 | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15мм | шт. | 1 |  |
| 7 | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 2 |  |
| 8 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 |  |
| 9 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,2 |  |
| 10 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 4 |  |
| 11 | Вентили проходные фланцевые: 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 4 |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №10 |
| Бытовая канализация |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |
| 1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,14 |  |
| 3 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 4,69 |  |
| 4 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 |  |
| 5 | Установка трапов диаметром: 50 мм | 10 компл. | 0,2 |  |
| 6 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,1 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №11 |
| --- |
| Технологическое оборудование |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |
| 1 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,9 т | 1 шт. | 4 |  |
| 2 | Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т | 1 шт. | 4 |  |
| 3 | Насос СМС-150-125-315/4с с эл. двигателем 4А200Л4Уз | шт | 4 |  |
| 4 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,17 т | 1 шт. | 2 |  |
| 5 | Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т | 1 шт. | 2 |  |
| 6 | Насос вихревой консольный ВК2/26С | шт | 2 |  |
| 7 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т | 1 шт. | 2 |  |
| 8 | Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т | 1 шт. | 2 |  |
| 9 | Насос грязевый, тип ГНОМ 10-10Т | шт. | 2 |  |
| 10 | Дробилка молотковая однороторная, ротор диаметром: 1450 мм, длиной 1300 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 11 | Дробилка канализационная молотковая с эл.двигателем № 22кВ ДЗб 4А180 | шт | 1 |  |
| 12 | Таль электрическая канатная, грузоподъемность: 1 т, высота подъема 18 м | 10 шт. | 0,1 |  |
| 13 | Таль электрическая канатнаяТЭ100-52120-01 ТЭ100-52140 | шт | 1 |  |
| 14 | Таль ручная передвижная, грузоподъемность: 3,2 т, высота подъема 6 м | 10 шт. | 0,1 |  |
| 15 | Таль ручная передвижная червячная г/п 1 т Н=5,5м | шт | 1 |  |
| 16 | Таль ручная передвижная, грузоподъемность: 3,2 т, высота подъема 12 м | 10 шт. | 0,1 |  |
| 17 | Кран мостовой ручной однобалочный г/п НП-12м | шт | 1 |  |
| 18 | Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,1 т | 1 шт. | 2 |  |
| 19 | Затвор щитовой ЗЩ Р600*900 | шт | 2 |  |
| 20 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 250 мм | 1 шт. | 7 |  |
| 21 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм | 1 шт. | 3 |  |
| 22 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 200 мм | шт. | 3 |  |
| 23 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт. | 3 |  |
| 24 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 250 мм | шт. | 7 |  |
| 25 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 250 мм | шт. | 7 |  |
| 26 | Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,5 т | 1 шт. | 2 |  |
| 27 | Решетка механическая РМУ-1Б | шт | 2 |  |
| 28 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм | 1 т фасонных частей | 0,1 |  |
| 29 | Противопожарный щит с огнетушителем | шт | 1 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №12 |
| --- |
| Трубопроводы и арматура |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |
| 1 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 273 мм | 100 м трубопровода | 0,355 |  |
| 2 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм | 100 м трубопровода | 0,075 |  |
| 3 | Трубопровод из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 40-90 мм | 100 м | 0,4 |  |
| 4 | Закладное устройство отбора давления идеальных газов | 1000 шт. | 0,003 |  |
| 5 | Закладное устройство отбора давления идеальных газов | 1000 шт. | 0,005 |  |
| 6 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм | 1 шт. | 6 |  |
| 7 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 8 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 9 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм | 1 шт. | 3 |  |
| 10 | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода: 250 мм, толщиной стенки 7 мм | т | 1,76 |  |
| 11 | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода: 200 мм, толщиной стенки 6 мм | т | 0,25 |  |
| 12 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 63 мм | 10 м | 4,16 |  |
| 13 | Угольник ПНД ПЭ100 SDR11 д.63мм | шт | 10 |  |
| 14 | Тройник ПНД ПЭ100 SDR11 63мм | шт | 7 |  |
| 15 | Переход ПНД ПЭ100 SDR11 50х32мм | шт | 6 |  |
| 16 | Переход ПНД ПЭ100 SDR11 63х32мм | шт | 2 |  |
| 17 | Втулка под фланец 25мм | шт | 2 |  |
| 18 | Втулка под фланец 32мм | шт | 1 |  |
| 19 | Втулка под фланец 50мм | шт | 4 |  |
| 20 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 200 мм | шт. | 3 |  |
| 21 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт. | 3 |  |
| 22 | Клапан обратный фланцевый чугунный Ду 200 мм | шт | 3 |  |
| 23 | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 2 |  |
| 24 | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 1 |  |
| 25 | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 3 |  |
| 26 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 3 |  |
| 27 | Устройство отборное | шт | 8 |  |
| 28 | Трубопровод из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 40-90 мм | 100 м | 0,15 |  |
| 29 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм | 1 шт. | 4 |  |
| 30 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 32 мм | 10 м | 0,62 |  |
| 31 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 63 мм | 10 м | 0,94 |  |
| 32 | Угольник ПНД ПЭ100 SDR11 д.25мм | шт | 12 |  |
| 33 | Угольник ПНД ПЭ100 SDR11 д.50мм | шт | 5 |  |
| 34 | Вентили проходные фланцевые: 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2 |  |
| 35 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2 |  |
| 36 | Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр диаметром 50 мм | шт | 2 |  |
| 37 | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1 т конструкций | 0,16 |  |
| 38 | Конструкции стальные индивидуальные: листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т | т | 0,16 |  |
| 39 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,23 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №13 |
| --- |
| Трубопровод технической воды |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |
| 1 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм | 1 шт. | 3 |  |
| 2 | Вентиль мембранный с электромагнитным приводом 15кч888рСВМ ф25мм | шт | 3 |  |
| 3 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 3 |  |
| 4 | Трубопровод из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 40-90 мм | 100 м | 0,215 |  |
| 5 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм | 1 шт. | 4 |  |
| 6 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм | 1 шт. | 3 |  |
| 7 | Закладное устройство отбора давления идеальных газов | 1000 шт. | 0,003 |  |
| 8 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 32 мм | 10 м | 1,04 |  |
| 9 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 63 мм | 10 м | 1,04 |  |
| 10 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 90 мм | 10 м | 0,16 |  |
| 11 | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 1 |  |
| 12 | Вентили проходные фланцевые: 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 3 |  |
| 13 | Вентили проходные фланцевые: 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2 |  |
| 14 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 3 |  |
| 15 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2 |  |
| 16 | Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр диаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 17 | Устройство отборное | шт | 3 |  |
| 18 | Переход ПНД ПЭ100 SDR11 32х25мм | шт | 3 |  |
| 19 | Переход ПНД ПЭ100 SDR11 63х32мм | шт | 1 |  |
| 20 | Переход ПНД ПЭ100 SDR11 63х50мм | шт | 2 |  |
| 21 | Угольник ПНД ПЭ100 SDR11 д.25мм | шт | 13 |  |
| 22 | Угольник ПНД ПЭ100 SDR11 д.50мм | шт | 7 |  |
| 23 | Тройник ПНД ПЭ100 SDR11 50мм | шт | 1 |  |
| 24 | Тройник ПНД ПЭ100 SDR11 50х25мм | шт | 2 |  |
| 25 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 25 мм | м | 20 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №14 |
| --- |
| Внутриплощадочные трубопроводы. Канализационный трубопровод напорный КН1-1, КН1-2 |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,55 |  |
| 2 | Перевозка автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км класс груза 1 | 1т | 962,5 |  |
| 3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,95 |  |
| 4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,455 |  |
| 5 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 550 |  |
| 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 4,55 |  |
| 7 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,455 |  |
| 8 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0,9 |  |
| 9 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | -9,9 |  |
| 10 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 9,9 |  |
| Канализационный трубопровод напорный КН1-1 |
| 11 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 0,0727 |  |
| 12 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 315 мм | 10 м | -7,343 |  |
| 13 | Трубы ПЭ100 SDR26 280х10,7 | м | 73,43 |  |
| 14 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,8 |  |
| 15 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 90х75 мм | 10 шт. | -0,8 |  |
| 16 | Отвод сварной из полиэтилена тип С ф280мм | шт | 8 |  |
| Канализационный трубопровод напорный КН1-2 |
| 17 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 0,0363 |  |
| 18 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 315 мм | 10 м | -3,666 |  |
| 19 | Трубы ПЭ100 SDR26 280х10,7 | м | 36,66 |  |
| 20 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,3 |  |
| 21 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 90х75 мм | 10 шт. | -0,3 |  |
| 22 | Отвод сварной из полиэтилена тип С ф280мм | шт | 3 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №15 |
| --- |
| Внутриплощадочные трубопроводы Канализационный трубопровод самотечный К-1 |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Трубопровод самотечный К-1 |
| Землянные работы |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,55 |  |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,093 |  |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,02 |  |
| 4 | Перевозка автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км класс груза 1 | 1т | 1128,75 |  |
| 5 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0,43 |  |
| 6 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | -4,73 |  |
| 7 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 4,73 |  |
| 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Обсыпка труб песком на 30см выше верха трубы) | 100 м3 грунта | 0,33 |  |
| 9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,612 |  |
| 10 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 645 |  |
| 11 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 6,12 |  |
| 12 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,612 |  |
| Трубопровод |
| 13 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 500 мм | 100 м трубопроводов | 0,21 |  |
| 14 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17 д.500х29,7мм | м | 21,21 |  |
| 15 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,2 |  |
| 16 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм | 10 шт. | -0,2 |  |
| 17 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 500х29,7 L=115 | шт | 2 |  |
| 18 | Фланец стальной для разъемных соединений ПЭ труб Д 500мм | шт | 2 |  |
| 19 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 500 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 20 | Задвижки чугунные фланцевые Ду Д=500 мм с электроприводом | шт | 1 |  |
| 21 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм | 1 т фасонных частей | 0,2255 |  |
| 22 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 500 мм | шт. | 2 |  |
| Раздел 2. Колодец задвижки ККЗ. |
| 23 | Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона: прямоугольных в мокрых грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,537 |  |
| 24 | Устройство покрытий: щебеночных с пропиткой битумом | 100 м2 покрытия | 0,12 |  |
| 25 | Люки чугунные: тяжелый | шт. | 2 |  |
| 26 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,064 |  |
| 27 | Кладка стен приямков и каналов | 1 м3 кладки | 0,16 |  |
| 28 | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (Водоупорный замок из мятой глины) | 1 м3 изолирующего слоя | 2 |  |
| 29 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,008 |  |
| 30 | Установка закладных деталей весом: более 20 кг | 1 т | 0,09215 |  |
| 31 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,035 |  |
| 32 | Конструкции стальные индивидуальные: листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т | т | 0,035 |  |
| 33 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,014 |  |
| 34 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,021 |  |
| 35 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784, первый слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,56 |  |
| 36 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784, последующий слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,56 |  |
| 37 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХП-734 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,68 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №16 |
| --- |
| Внутриплощадочные трубопроводы. Водопровод хоз.питьевой. |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,152 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,03 |  |
| 3 | Перевозка автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км класс груза 1 | 1т | 271,25 |  |
| 4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,155 |  |
| 5 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 155 |  |
| 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 1,55 |  |
| 7 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,155 |  |
| 8 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм | 1 км трубопровода | 0,03 |  |
| 9 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 63 мм | 10 м | -3,03 |  |
| 10 | Трубы ПЭ-100 SDR 17 Д=63х3,8мм | м | 30,3 |  |
| 11 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,03 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №17 |
| --- |
| Внутриплощадочные трубопроводы дренажный коллектор. |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Дренажный коллектор |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,098 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,02 |  |
| 3 | Перевозка автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км класс груза 1 | 1 т | 175 |  |
| 4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,1 |  |
| 5 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 100 |  |
| 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 1 |  |
| 7 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,1 |  |
| 8 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного (Отсыпка призм) | 10 м3 основания | 0,75 |  |
| 9 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм | м3 | -9,375 |  |
| 10 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 7,875 |  |
| 11 | Устройство основания под трубопроводы: гравийного (Отсыпка призм) | 10 м3 основания | 2,15 |  |
| 12 | Гравий для строительных работ марка: Др.8, фракция 20-40 мм | м3 | -26,88 |  |
| 13 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 50-65 % | м3 | 22,575 |  |
| 14 | Устройство основания под трубопроводы: глинисто- щебеночного | 10 м3 основания | 0,75 |  |
| 15 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм | м3 | -9,375 |  |
| 16 | Глина | м3 | 2,8125 |  |
| 17 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 6,5625 |  |
| 18 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм (160мм) | 100 м трубопроводов | 0,545 |  |
| 19 | Дренажные полиэтиленовые трубы ПЕРФОКОР SN8 д.160 мм | м | 54,5 |  |
| Раздел 2. Колодцы КДр1-КДр3 (3шт) |
| 20 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,1815 |  |
| 21 | Железнение поверхности | 100 м2 поверхности | 0,21 |  |
| 22 | Устройство покрытий: щебеночных с пропиткой битумом | 100 м2 покрытия | 0,096 |  |
| 23 | Люки чугунные: тяжелый | шт. | 3 |  |
| 24 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (Стремянка С1-09) | т | 0,3627 |  |
| 25 | Кирпичная кладка горловины колодца | 1 м3 кладки | 0,16 |  |
| 26 | Водоупорный замок из мятой глины | 1 м3 изолирующего слоя | 2,5 |  |
| 27 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,018 |  |
| 28 | Монтаж металлоконструкций второй крышки из листовой стали | 1 т конструкций | 0,0525 |  |
| 29 | Конструкции стальные индивидуальные: листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т | т | 0,0525 |  |
| 30 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,014 |  |
| 31 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,021 |  |
| 32 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784, первый слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,799 |  |
| 33 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784, последующий слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,799 |  |
| 34 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХП-734 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,799 |  |
| 35 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 1,8 |  |
| 36 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,8 |  |
| Раздел 3. Восставление колодца КДР |
| 37 | Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,17 |  |
| 38 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный с погрузкой экскаватором емкостью грейфера до 1 м3 | т | 4 |  |
| 39 | Перевозка автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 | т | 4 |  |
| 40 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,083 |  |
| 41 | Люки чугунные: тяжелый | шт. | 1 |  |
| 42 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (Стремянка С1-09) | т | 0,0397 |  |
| 43 | Кирпичная кладка горловины колодца | 1 м3 кладки | 0,12 |  |
| 44 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,006 |  |
| 45 | Установка закладных деталей весом: более 20 кг | 1 т | 0,0551 |  |
| 46 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (второй крышки из листовой стали) | 1 т конструкций | 0,0175 |  |
| 47 | Конструкции стальные индивидуальные: листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т | т | 0,0175 |  |
| 48 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |  |
| 49 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |  |
| 50 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784, первый слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,265 |  |
| 51 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784, последующий слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,265 |  |
| 52 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХП-734 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,795 |  |
| 53 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 0,6 |  |
| 54 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,6 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №18 |
| --- |
| Силовое электрооборудование КНС |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтажные работы |
| 1 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм | 1 м ширины по фронту | 2,25 |  |
| 2 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,23 |  |
| 3 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 |  |
| 4 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3 | 1 шт. | 5 |  |
| 5 | Сборка из нескольких ящиков, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями на: до 100 А | 1 ящик | 2 |  |
| 6 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 | 1 шт. | 6 |  |
| 7 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | 1 т | 0,065 |  |
| 8 | Рукав металлический наружным диаметром: до 78 мм | 100 м | 0,15 |  |
| 9 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0,85 |  |
| 10 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 2,8 |  |
| 11 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,78 |  |
| 12 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,73 |  |
| 13 | Монтаж гибкого токоподвода: роликами или кольцами на тросе | 10 м троса | 1 |  |
| 14 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт. | 18 |  |
| 15 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7 | 1 шт. | 42 |  |
| 16 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14 | 1 шт. | 18 |  |
| 17 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 | 100 м | 0,2 |  |
| 18 | Конструкция сварная | 1 т | 0,2 |  |
| 19 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 10,7749 |  |
| 20 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. | 2,4979 |  |
| Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником |
| 21 | Ящики силовые серии ЯРП типа ЯРП-20 на 20А | шт | 2 |  |
| 22 | Кабель силовойс аллюминиевыми жилами АВВГ 3х4+1х2,5мм2 | м | 56,1 |  |
| 23 | Кабель силовойс аллюминиевыми жилами АВВГ 3х25+1х16мм2 | м | 56,1 |  |
| 24 | Кабель силовойс аллюминиевыми жилами АВВГ 3х10+1х6мм2 | м | 30,6 |  |
| 25 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2 | 1000 м | 0,0102 |  |
| 26 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,0918 |  |
| 27 | Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4 | 1000 м | 0,1632 |  |
| 28 | Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7 | 1000 м | 0,0051 |  |
| 29 | Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10 | 1000 м | 0,0306 |  |
| 30 | Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14 | 1000 м | 0,1071 |  |
| 31 | Профиль монтажный | шт. | 14 |  |
| 32 | Коробка разветвительная У-615 АУ2 | шт | 6 |  |
| 33 | Шланг ШЭМ22У2 | м | 14 |  |
| 34 | Шланг ШЭМ50У2 | м | 9 |  |
| 35 | Муфта МТ22 У2 | шт | 11 |  |
| 36 | Муфта МВ22 У2 | шт | 11 |  |
| 37 | Муфта МТ-50У2 | шт | 5 |  |
| 38 | Муфта МВ-50У2 | шт | 5 |  |
| 39 | Наконечники кабельные: для электротехнических установок | шт. | 9 |  |
| 40 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,11 |  |
| Раздел 3. Эектросиловое оборудование |
| 41 | Шкаф управления Ш5101-3974 разм 2200*2250*600 | комп. | 1 |  |
| 42 | Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок: ПМА-4200 УХЛ4В | шт. | 1 |  |
| 43 | Переключатели: универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-58 У3А | шт. | 7 |  |
| 44 | Посты управления кнопочные: ПКЕ212-2 У3 | шт. | 5 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №19 |
| --- |
| Электроосвещение КНС |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтажные работы |
| 1 | Ящик с понижающим трансформатором | 1 шт. | 1 |  |
| 2 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 40 кг | 1 шт. | 2 |  |
| 3 | Выключатель: полугерметический и герметический | 100 шт. | 0,12 |  |
| 4 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0,05 |  |
| 5 | Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам | 100 шт. | 0,13 |  |
| 6 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,1 |  |
| 7 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 3,5 |  |
| 8 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 0,15 |  |
| 9 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,15 |  |
| 10 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,2 |  |
| 11 | Металлические конструкции | 1 т | 0,02 |  |
| 12 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 2,3 |  |
| 13 | Скобы | 10 шт. | 2,5 |  |
| Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником |
| 14 | Ящики с понижающим трансформатором автомат.выключателем, 36вЯТП-0,25-1 | шт | 1 |  |
| 15 | Щитк осветительные ОЩВ-6 | шт | 2 |  |
| 16 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | шт. | 5 |  |
| 17 | Выключатели ВК-11-1930 | шт. | 12 |  |
| 18 | Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02 | шт. | 13 |  |
| 19 | Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание | шт. | 10 |  |
| 20 | Кабель силовой с аллюминиемыви жилами в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0кВ 3*2,5мм2 | м | 255 |  |
| 21 | Кабель силовой с аллюминиемыви жилами в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0кВ 3*4,0мм2 | м | 76,5 |  |
| 22 | Кабель силовой с аллюминиемыви жилами в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0кВ 4*2,5мм2 | м | 25,5 |  |
| 23 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,0309 |  |
| 24 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм | м | 20 |  |
| 25 | Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа: Г 215-225-500-1 | шт | 10 |  |
| 26 | Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа: Г 220-230-500-1 | шт | 13 |  |
| 27 | Разветвительная коробка: У994 | шт. | 65 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №20 |
| --- |
| КИП и средства автоматизации |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтажные работы |
| 1 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | 1 шт. | 17 |  |
| 2 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,22 |  |
| 3 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,83 |  |
| 4 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7 | 1 шт. | 18 |  |
| 5 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14 | 1 шт. | 4 |  |
| 6 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм | 100 м | 0,21 |  |
| 7 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 0,4 |  |
| 8 | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг | 1 шт. | 9 |  |
| 9 | Скобы | 10 шт. | 0,1 |  |
| 10 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 2,1 |  |
| Раздел 2. Оборудование |
| 11 | Устройство терморегулирующее ТУДА-1-15 | шт. | 2 |  |
| 12 | Манометр электроконтактный | шт. | 3 |  |
| 13 | Манометр показывающий МП4-У | шт. | 8 |  |
| 14 | Блок контроля сопротивления БКС-2.2У3 | шт. | 1 |  |
| 15 | Датчик уровня поплавковой электрический ДПЭ | шт. | 1 |  |
| Раздел 3. Материалы, неучтенные ценником |
| 16 | Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4 | 1000 м | 0,0408 |  |
| 17 | Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5 | 1000 м | 0,0051 |  |
| 18 | Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7 | 1000 м | 0,0204 |  |
| 19 | Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки: АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14 | 1000 м | 0,0255 |  |
| 20 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,0153 |  |
| 21 | Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х2,5 мм2 | 1000 м | 0,0412 |  |
| 22 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 3 мм | м | 21,63 |  |
| 23 | Коробки соединительные | шт. | 4 |  |
| 24 | Трубки защитные гофрированные | м | 80 |  |
| 25 | Профиль монтажный перфорированный | шт. | 1 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №21 |
| --- |
| Канализационный трубопровод КН1 от ПКО до Уг2 |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Земляные работы |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,20654 |  |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,38582 |  |
| 3 | Перевозка автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1км, класс груза 1 | т | 675,185 |  |
| 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1832 |  |
| 5 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 3,224 |  |
| 6 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | -35,46 |  |
| 7 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 35,46 |  |
| 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,1832 |  |
| 9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,32763 |  |
| 10 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 380,545 |  |
| 11 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,22486 |  |
| 12 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 5,5249 |  |
| 13 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,55249 |  |
| 14 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,416 |  |
| Раздел 2. Напорны коллектор КН1 на две нитки от ПК0 до перехода под а/д по ул. Батумская |
| 15 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 0,124 |  |
| 16 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 315 мм | 10 м | -12,52 |  |
| 17 | Трубы ПЭ100 SDR26 280х10,7 | м | 125,2 |  |
| 18 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,6 |  |
| 19 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 90х75 мм | 10 шт. | -0,6 |  |
| 20 | Отвод сварной мз полиэтилена тип С ф280мм | шт | 6 |  |
| 21 | Устройствозащитного покрытия над трубами из плит | 100 м3 сборных конструкций | 0,0264 |  |
| 22 | Плита перекрытия: П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып. 2) | шт. | 6 |  |
| 23 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,55 |  |
| Раздел 3. Устройство колодцев клапана впуска и защемления воздуха КВп1 и КВп2 |
| 24 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,035 |  |
| 25 | Конструкции стальные индивидуальные: листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т | т | 0,035 |  |
| 26 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |  |
| 27 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №22 |
| --- |
| Канализационный трубопровод самотечный К1 |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Канализационный трубопровод самотечный К1 |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,059 |  |
| 2 | Перевозка автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1км, класс груза 1 | т | 103,25 |  |
| 3 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 1,559 |  |
| 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,19 |  |
| 5 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0,364 |  |
| 6 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | -4,004 |  |
| 7 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 4,004 |  |
| 8 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм | 100 м трубопроводов | 0,22 |  |
| 9 | Труба Polytron ProKan SN8 д.315 | м | 22 |  |
| 10 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,0976 |  |
| 11 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 10,736 |  |
| 12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,0924 |  |
| 13 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,568 |  |
| 14 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 уплотненного грунта | 1,568 |  |
| 15 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих (переключение стоков КК1 КК3) | 1 врезка | 2 |  |
| 16 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | -0,4 |  |
| 17 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 0,4 |  |
| 18 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,2 |  |
| Раздел 2. Колодцы канализационные КК1-КК2 |
| 19 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,744 |  |
| 20 | Люки чугунные: тяжелый | шт. | 2 |  |
| 21 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,1307 |  |
| 22 | Устройство покрытий: щебеночных с пропиткой битумом | 100 м2 покрытия | 0,01 |  |
| 23 | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (Водоупорный замок) | 1 м3 изолирующего слоя | 2,2 |  |
| 24 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,005 |  |
| 25 | Кладка стен приямков и каналов | 1 м3 кладки | 0,15 |  |
| 26 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,035 |  |
| 27 | Конструкции стальные индивидуальные: листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т | т | 0,035 |  |
| 28 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |  |
| 29 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |  |
| 30 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-785, первый слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,079 |  |
| 31 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-785, последующий слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,079 |  |
| 32 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХП-734 (3слоя) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,079 |  |
| 33 | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: разжиженным битумом в два слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0628 |  |
| 34 | Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой: в два слоя по 5 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0628 |  |
| 35 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 1,2 |  |
| 36 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,2 |  |
| Раздел 3. Колодцы канализационные КК8 |
| 37 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,675 |  |
| 38 | Люки чугунные: тяжелый | шт. | 1 |  |
| 39 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,028 |  |
| 40 | Устройство покрытий: щебеночных с пропиткой битумом | 100 м2 покрытия | 0,005 |  |
| 41 | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной (Водоупорный замок) | 1 м3 изолирующего слоя | 4 |  |
| 42 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,03365 |  |
| 43 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0,0291 |  |
| 44 | Установка закладных деталей весом: более 20 кг | 1 т | 0,0848 |  |
| 45 | Кладка стен приямков и каналов | 1 м3 кладки | 0,12 |  |
| 46 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,0175 |  |
| 47 | Конструкции стальные индивидуальные: листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т | т | 0,0175 |  |
| 48 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 49 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 50 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-785, первый слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |  |
| 51 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-785, последующий слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |  |
| 52 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХП-734 (3слоя) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |  |
| 53 | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: разжиженным битумом в два слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0314 |  |
| 54 | Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой: в два слоя по 5 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0314 |  |
| 55 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 0,6 |  |
| 56 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,6 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №23 |
| --- |
| Канализационный трубопровод самотечный К1-2, К1-3 |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Канализационный трубопровод самотечный К1-2 |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,03 |  |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный, с погрузкой вручную | т | 0,2 |  |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный с погрузкой экскаватором емкостью грейфера до 1 м3 | т | 4 |  |
| 4 | Перевозка автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 | т | 4,2 |  |
| 5 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 покрытия | 0,012 |  |
| 6 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03 (до толщ. 25см) | 1000 м2 покрытия | 0,012 |  |
| Земляные работы |
| 7 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,16 |  |
| 8 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,8 |  |
| 9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,152 |  |
| 10 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 1,52 |  |
| 11 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,08 |  |
| 12 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 8 |  |
| 13 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,41 |  |
| 14 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,41 |  |
| 15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,32 |  |
| 16 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 32 |  |
| 17 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,047 |  |
| 18 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,047 |  |
| 19 | Перевозка автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км класс груза 1 | т | 82,25 |  |
| Подготовка основания и трубопроводов |
| 20 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,021 |  |
| 21 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0,25 |  |
| 22 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | -2,75 |  |
| 23 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 2,75 |  |
| 24 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,003 |  |
| 25 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 0,3 |  |
| 26 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,015 |  |
| 27 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 160 мм | 10 м | -1,515 |  |
| 28 | Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR17 160х9,5 | м | 15,15 |  |
| Подключение трубопровода к колодцу КК5 |
| 29 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих | 1 врезка | 1 |  |
| 30 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | -0,2 |  |
| 31 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 0,2 |  |
| 32 | Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всею перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т | 0,0203 |  |
| 33 | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной | 1 м3 изолирующего слоя | 0,6 |  |
| Раздел 2. Колодец канализационный КК1 |
| 34 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,3805 |  |
| 35 | Железнение поверхности | 100 м2 поверхности | 0,085 |  |
| 36 | Устройство покрытий: щебеночных с пропиткой битумом | 100 м2 покрытия | 0,032 |  |
| 37 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,0032 |  |
| 38 | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной | 1 м3 изолирующего слоя | 2 |  |
| 39 | Люки чугунные: тяжелый | шт. | 1 |  |
| 40 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (Стремянка С1-06) | т | 0,0297 |  |
| 41 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,004 |  |
| 42 | Кладка стен приямков и каналов | 1 м3 кладки | 0,04 |  |
| 43 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,0175 |  |
| 44 | Конструкции стальные индивидуальные: листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т | т | 0,0175 |  |
| 45 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,036 |  |
| 46 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,054 |  |
| 47 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784, первый слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,19 |  |
| 48 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784, последующий слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,19 |  |
| 49 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХП-734 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,57 |  |
| 50 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,032 |  |
| 51 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 0,6 |  |
| 52 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,6 |  |
| 53 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих (Переключение стоков в колодце КК11) | 1 врезка | 1 |  |
| 54 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | -0,2 |  |
| 55 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 0,2 |  |
| Раздел 3. Канализационный трубопровод самотечный К1-3 |
| Земляные работы |
| 56 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,095 |  |
| 57 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,087 |  |
| 58 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,87 |  |
| 59 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,08 |  |
| 60 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 8 |  |
| 61 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,008 |  |
| 62 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,008 |  |
| 63 | Перевозка автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км класс груза 1 | т | 14 |  |
| 64 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,008 |  |
| Подготовка основания и трубопровод |
| 65 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,021 |  |
| 66 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного t=25 см | 10 м3 основания | 0,25 |  |
| 67 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | -2,75 |  |
| 68 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 2,75 |  |
| 69 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,003 |  |
| 70 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 0,3 |  |
| 71 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,015 |  |
| 72 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 160 мм | 10 м | -1,515 |  |
| 73 | Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR17 160х9,5 | м | 15,15 |  |
| Подключение трубопроводов к колодцу КК4 |
| 74 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих | 1 врезка | 1 |  |
| 75 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | -0,2 |  |
| 76 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 0,2 |  |
| 77 | Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всею перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т | 0,0203 |  |
| 78 | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной | 1 м3 изолирующего слоя | 0,6 |  |
| Установка гасителя в колодце подключения КК4; |
| 79 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 0,0033 |  |
| 80 | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1 т конструкций | 0,0455 |  |
| 81 | Конструкции стальные индивидуальные: листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т | т | 0,0197 |  |
| 82 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,0258 |  |
| 83 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,144 |  |
| 84 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,216 |  |
| Переключение стоков к существующем колодцам |
| 85 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 (тампонаж выводимой из эксплуатации труб 100 ммм бетоном В7,5) | 1 м3 заделки | 0,01 |  |
| 86 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих (переключение стоков в колодце) | 1 врезка | 1 |  |
| 87 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | -0,2 |  |
| 88 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 0,2 |  |
| 89 | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной | 1 м3 изолирующего слоя | 0,6 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №24 |
| --- |
| Канализационный трубопровод самотечный К1-1 |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Канализационный трубопровод самотечный К1-1 |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 1,37 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 1,2 |  |
| 3 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного t=20см | 10 м3 основания | 0,85 |  |
| 4 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | -9,35 |  |
| 5 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 9,35 |  |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,48 |  |
| 7 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 48 |  |
| 8 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 1,4335 |  |
| 9 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм | 100 м трубопроводов | 0,48 |  |
| 10 | Труба Polytron ProKan SN8 д.200 | м | 48 |  |
| 11 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,25 м2 | 1 м короба | 4 |  |
| 12 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих | 1 врезка | 2 |  |
| 13 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | -0,4 |  |
| 14 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 0,4 |  |
| 15 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 (тампонаж выводимой из эксплуатации труб 200мм бетоном В7,5) | 1 м3 заделки | 0,04 |  |
| Раздел 2. Колодцы канализационные КК9-КК10 (ТКР14) |
| 16 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,911 |  |
| 17 | Железнение поверхности | 100 м2 поверхности | 0,195 |  |
| 18 | Устройство покрытий: щебеночных с пропиткой битумом | 100 м2 покрытия | 0,064 |  |
| 19 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,064 |  |
| 20 | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной | 1 м3 изолирующего слоя | 4 |  |
| 21 | Люки чугунные: тяжелый | шт. | 2 |  |
| 22 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (Стремянки С1-08, С1-10) | т | 0,0795 |  |
| 23 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,012 |  |
| 24 | Кладка стен приямков и каналов | 1 м3 кладки | 0,12 |  |
| 25 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,035 |  |
| 26 | Конструкции стальные индивидуальные: листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т | т | 0,035 |  |
| 27 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |  |
| 28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |  |
| 29 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784, первый слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,564 |  |
| 30 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784, последующий слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,564 |  |
| 31 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХП-734 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,692 |  |
| 32 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,064 |  |
| 33 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 1,2 |  |
| 34 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,2 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №25 |
| --- |
| Водопровод хоз.-пит. В1 КНС |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Водоровод В1 |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,32 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,099 |  |
| 3 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0,784 |  |
| 4 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | -8,624 |  |
| 5 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 8,624 |  |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,099 |  |
| 7 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,009 |  |
| 8 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 20,79 |  |
| 9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,30316 |  |
| 10 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм | 1 км трубопровода | 0,049 |  |
| 11 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 63 мм | 10 м | -4,949 |  |
| 12 | Трубы ПЭ-100 SDR 17 Д=63х3,8мм | м | 49,49 |  |
| 13 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 |  |
| 14 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | 1 фланец | 1 |  |
| 15 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |  |
| 16 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,1 |  |
| 17 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 90х75 мм | 10 шт. | -0,1 |  |
| 18 | Втулка под фланец 63мм | шт | 1 |  |
| 19 | Фланец стальной свободный для ПЭ труб Ду 50мм | шт | 1 |  |
| 20 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,144 |  |
| Раздел 2. Колодец водопроводный КВ1 |
| 21 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 0,6 |  |
| 22 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,6 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №26 |
| --- |
| Внешнее электроснабжение КНС |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Строительные работы |
| 1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см | 100 м2 | 0,38 |  |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,095 |  |
| 3 | Перевозка автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км класс груза 1 | 1 т | 20 |  |
| 4 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,038 |  |
| 5 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2 основания | 0,38 |  |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,038 |  |
| 7 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | -3,515 |  |
| 8 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 | 1000 м2 покрытия | 0,152 |  |
| 9 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | -1,763 |  |
| 10 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип В | т | 5,2782 |  |
| 11 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,038 |  |
| 12 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А | т | -3,671 |  |
| 13 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,076 |  |
| 14 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А | т | -0,9196 |  |
| 15 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип В | т | 4,5904 |  |
| 16 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0646 |  |
| Прокладка трубопроводов открытым способом и безтраншейным в футляре под автодорогой |
| 17 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 2,9 |  |
| 18 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,072 |  |
| 19 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,02 |  |
| 20 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,31 |  |
| 21 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 31 |  |
| 22 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 2,59 |  |
| 23 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,2 |  |
| 24 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 20 |  |
| 25 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,074 |  |
| 26 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 250 мм (Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием: 120 Кн) | 100 м продавливания | 0,24 | Кмат=0 |
| 27 | Полимер для стабилизации буровых скважин: "ФИЛЬТР ЧЕК" | т | 0,0744 |  |
| 28 | Полимер для стабилизации буровых скважин: EZ MUD | т | 0,0288 |  |
| 29 | Глина бентонитовая марки ПБМГ | т | 0,5904 |  |
| 30 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0,02 |  |
| 31 | Трубы ПЭ-100 SDR26 д.280х10,7 | м | 44,44 |  |
| 32 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0,36 |  |
| 33 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,46 |  |
| 34 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм | 1 сальник | 2 |  |
| 35 | Бетон тяжелый, класс: В10 (М150) | м3 | 0,3 |  |
| 36 | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, одноцепных объемом до 2 м3 | 1 м3 опор | 1,5 |  |
| 37 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 5 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |
| 38 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | 1 шт. | 1 |  |
| 39 | Шкаф управления и регулирования | 1 шкаф | 3 |  |
| 40 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг | 100 м кабеля | 4,6 |  |
| 41 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 2,35 |  |
| 42 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 | 100 м кабеля | 2,35 |  |
| 43 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м кабеля | 5 |  |
| 44 | Конструкция сварная | 1 т | 0,36 |  |
| 45 | Выключатель путевой или конечный рычажный контактный общего назначения массой до 10 кг, устанавливаемый: на конструкции на стене или колонне | 1 шт. | 2 |  |
| 46 | Патрон: стенной или потолочный | 100 шт. | 0,03 |  |
| 47 | Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА,: на кронштейнах на мостиках | 100 шт. | 0,05 |  |
| 48 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7 | 1 шт. | 4 |  |
| 49 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт. | 24 |  |
| 50 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт. | 0,1 |  |
| 51 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм | 100 м | 0,4 |  |
| 52 | Скоба П-образная из полосовой или угловой стали | 1 т | 0,107 |  |
| 53 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |  |
| Материалы, не учтенные ценником |
| 54 | Кабель марки АВБбШв с числом жи и номиналым сечением 4х150 | м | 734,4 |  |
| 55 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида АВБбШв,4х10мм2 | м | 153 |  |
| 56 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида АВБбШв,4х25мм2 | м | 51 |  |
| 57 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией АВВГ,1кВ 4х35мм2 | м | 20,4 |  |
| 58 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,051 |  |
| 59 | Светильники ГС24-150-001 с лампами накаливания ДРИ 150 | шт. | 5 |  |
| 60 | Выключатели ПВ2-16 | шт. | 2 |  |
| 61 | Лента сигнальная СЛ300 | м | 686 |  |
| 62 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 65 мм, толщина стенки 4 мм | м | 212,18 |  |
| Раздел 3. Оборудование |
| 63 | Трансформатор ТМГ-630/6/0,4 кв. | шт. | 1 |  |
| 64 | Панель вводная ЩО70-1-34У3 | шт. | 1 |  |
| 65 | Панель распределительная ЩО70-1-03У3 | шт. | 1 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №27 |
| --- |
| Устройство покрытия площадок КНС и съездов |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |
| Площадка |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,88 |  |
| 2 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 206,8 |  |
| 3 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 1,336 |  |
| 4 | Плиты дорожные ПД2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход арматуры 84,99 кг/ (серия 3.503-17 вып. 1) | шт. | 167 |  |
| 5 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см | 1000 м2 покрытия | 0,1885 |  |
| 6 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | -7,54 |  |
| 7 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 7,54 |  |
| 8 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (до толщ. 18см) | 1000 м2 покрытия | -0,1885 |  |
| 9 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,94 |  |
| 10 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А | т | -90,8 |  |
| 11 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до толщ. 5см) | 1000 м2 покрытия | 0,94 |  |
| 12 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А | т | -22,75 |  |
| 13 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип В | т | 113,55 |  |
| Съезды |
| 14 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,6 |  |
| 15 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 60 |  |
| 16 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,28 |  |
| 17 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 140,8 |  |
| 18 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,64 |  |
| 19 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см | 1000 м2 покрытия | 0,312 |  |
| 20 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | -12,48 |  |
| 21 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 12,48 |  |
| 22 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (до толщ. 15см) | 1000 м2 покрытия | -0,312 |  |
| 23 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0,5265 |  |
| 24 | Плиты дорожные ПД2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход арматуры 84,99 кг/ (серия 3.503-17 вып. 1) | шт. | 65 |  |
| 25 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см | 1000 м2 покрытия | 0,03572 |  |
| 26 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | -1,429 |  |
| 27 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 1,429 |  |
| 28 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (до толщ. 18см) | 1000 м2 покрытия | -0,03572 |  |
| 29 | Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 0,2 |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №28 |
| Устройство ограждения площадки КНС |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |
| 1 | Установка металлических оград по железобетонным столбам: с цоколем из сетчатых панелей высотой до 2 м | 100 м ограды | 1,34 |  |
| 2 | Панели металлические сетчатые | м2 | 266,2 |  |
| 3 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,8 мм | м | 132,3 |  |
| 4 | Устройство ворот распашных ВМ1Б | 100 шт. | 0,02 |  |
| 5 | Устройство калиток КМ1Б | 100 шт. | 0,02 |  |
| 6 | Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания (ворота, калитка) | т | 0,64 |  |
| 7 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,36 |  |
| 8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-1120 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,54 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №29 |
| --- |
| Озеленение площадки КНС |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |
| 1 | Разбивка участка | 100 м2 | 13,1 |  |
| 2 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: с добавлением растительной земли до 50% | 10 ям | 1,2 |  |
| 3 | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7x0,7 м | 10 деревьев | 1,2 |  |
| 4 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом | 100 м2 | 25,75 |  |
| 5 | Семена газонных трав (смесь) | кг | 69,53 |  |
| 6 | Полив посевов трав водой | 100 м2 | 25,75 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №30 |
| --- |
| Ливневая лотковая сеть |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |
| 1 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,148 |  |
| 2 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,02 |  |
| 3 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона | 100 м3 лотка | 0,4401 |  |
| 4 | Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций | м3 | 44,01 |  |
| 5 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 1 м3 основания | 40 |  |
| 6 | Песок природный для строительных: растворов средний | м3 | -48 |  |
| 7 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 48 |  |
| 8 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 30 |  |
| 9 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5 (3)-10 мм | м3 | -39 |  |
| 10 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм | м3 | 39 |  |
| 11 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,04 |  |
| 12 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | -4,08 |  |
| 13 | Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) | м3 | 4,08 |  |
| 14 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 7,21 |  |
| 15 | Устройство добора лотков | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,025 |  |
| 16 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | -2,55 |  |
| 17 | Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) | м3 | 2,55 |  |
| 18 | Установка дождеприемника | 1 шт. | 18 |  |
| 19 | Люки чугунные: тяжелый | шт. | -18 |  |
| 20 | Дождеприемник ДБ1 | шт | 18 |  |
| 21 | Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски | 100 м3 материала по проекту | 0,06 |  |
| 22 | Камень бутовый марка: 300, размер от 150 до 500 мм | м3 | -6,18 |  |
| 23 | Камень бутовый марка: 800, размер от 150 до 500 мм | м3 | 6,18 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №31 |
| --- |
| Ливневая сеть загрезненных стоков |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Лотковая сеть загрезненных стоков |
| 1 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,184 |  |
| 2 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,02 |  |
| 3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,112 |  |
| 4 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 112 |  |
| 5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 1,12 |  |
| 6 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,112 |  |
| 7 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 10,8 |  |
| 8 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5 (3)-10 мм | м3 | -14,04 |  |
| 9 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 14,04 |  |
| 10 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,47 |  |
| 11 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | -47,71 |  |
| 12 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | -0,705 |  |
| 13 | Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс: В30 (М400) | м3 | 47,705 |  |
| 14 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм | т | 0,7991 |  |
| 15 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,2151 |  |
| 16 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,97 |  |
| 17 | Установка дождеприемника | 1 шт. | 11 |  |
| 18 | Люки чугунные: тяжелый | шт. | -11 |  |
| 19 | Дождеприемник ДБ1 | шт | 11 |  |
| 20 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 0,13 |  |
| 21 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 315 мм | 10 м | -13,13 |  |
| 22 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR 17 д.315х18,7мм | м | 131,3 |  |
| 23 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,186 |  |
| 24 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,186 |  |
| 25 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-03 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,93 |  |
| Раздел 2. Резервуар накопитель |
| 26 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 1,9 |  |
| 27 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 190 |  |
| 28 | Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев площадью: до 3 м2 в мокрых грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций | 3,733 |  |
| 29 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм | т | 1,5 |  |
| 30 | Устройство покрытий: щебеночных с пропиткой битумом | 100 м2 покрытия | 0,275 |  |
| 31 | Кладка горловины колодца | 1 м3 кладки | 0,24 |  |
| 32 | Водоупорный замок из мятой глины | 1 м3 изолирующего слоя | 2 |  |
| 33 | Люки чугунные: тяжелый | шт. | 2 |  |
| 34 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,0466 |  |
| 35 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,008 |  |
| 36 | Монтаж металлоконструкций второй крышки | 1 т конструкций | 0,035 |  |
| 37 | Конструкции стальные индивидуальные: листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т | т | 0,035 |  |
| 38 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм | 1 сальник | 2 |  |
| 39 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,034 |  |
| 40 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,051 |  |
| 41 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,18 |  |
| 42 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784, первый слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,855 |  |
| 43 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784, последующий слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,855 |  |
| 44 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХП-734 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,565 |  |
| 45 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 1,2 |  |
| 46 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,2 |  |
| Раздел 3. Камера дождевая перепадная (2шт) |
| 47 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,8 |  |
| 48 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 80 |  |
| 49 | Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев площадью: до 3 м2 в мокрых грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций | 1,6482 |  |
| 50 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм | т | 0,08568 |  |
| 51 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 10 мм | т | 0,07696 |  |
| 52 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 12 мм | т | 0,0503 |  |
| 53 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм | т | 0,13836 |  |
| 54 | Устройство покрытий: щебеночных с пропиткой битумом | 100 м2 покрытия | 0,088 |  |
| 55 | Кладка горловины колодца | 1 м3 кладки | 0,08 |  |
| 56 | Водоупорный замок из мятой глины | 1 м3 изолирующего слоя | 1,7 |  |
| 57 | Люки чугунные: тяжелый | шт. | 2 |  |
| 58 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,06932 |  |
| 59 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,0112 |  |
| 60 | Установка закладных деталей весом: более 20 кг | 1 т | 0,1118 |  |
| 61 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм | 1 сальник | 4 |  |
| 62 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм | 1 сальник | 2 |  |
| 63 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |  |
| 64 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |  |
| 65 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,118 |  |
| 66 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784, первый слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,568 |  |
| 67 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784, последующий слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,568 |  |
| 68 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХП-734 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,704 |  |
| 69 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 0,6 |  |
| 70 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,6 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №32 |
| --- |
| Ливнеотводы верхней зоны |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ливнеотвод №1 |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,035 |  |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,07 |  |
| 3 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,07 |  |
| 4 | Перевозка автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 18 км класс груза 1 | 1т | 122,5 |  |
| 5 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,14 |  |
| 6 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-03 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,7 |  |
| 7 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,019 |  |
| 8 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,01 |  |
| 9 | Устройство основания щебеночного | 1 м3 основания | 1,8 |  |
| 10 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5 (3)-10 мм | м3 | -2,34 |  |
| 11 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 2,34 |  |
| 12 | Устройство железобетонных лотков | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,026 |  |
| 13 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | -2,639 |  |
| 14 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | -0,026 |  |
| 15 | Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) | м3 | 2,639 |  |
| 16 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм | т | 0,026 |  |
| 17 | Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток | т | 0,07 |  |
| 18 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,35 |  |
| 19 | Монтаж металлоконструкций решеток | 1 т конструкций | 0,45 |  |
| 20 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,45 |  |
| 21 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,32 |  |
| 22 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,48 |  |
| 23 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона | 100 м3 лотка | 0,0216 |  |
| 24 | Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций | м3 | 1,08 |  |
| 25 | Плиты покрытий железобетонные | м3 | 1,08 |  |
| Врезка в существующий колодец |
| 26 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона | 1 м3 | 0,1 |  |
| 27 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0,0145 |  |
| 28 | Монтаж металлоконструкций | 1 т конструкций | 0,5343 |  |
| 29 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 7 мм | м | 6,5 |  |
| 30 | Конструкции стальные индивидуальные: листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т | т | 0,0283 |  |
| 31 | Швеллеры: № 10-14 сталь марки 18сп | т | 0,15 |  |
| 32 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,38 |  |
| 33 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,57 |  |
| Раздел 2. Ливнеотвод №2 |
| Устройство нагорного вала |
| 34 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,174 |  |
| 35 | Перевозка автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 18 км класс груза 1 | 1т | 304,5 |  |
| 36 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,174 |  |
| 37 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,174 |  |
| 38 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-03 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,87 |  |
| 39 | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,275 |  |
| 40 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом | 100 м2 | 2,8 |  |
| 41 | Семена газонных трав (смесь) | кг | 7,56 |  |
| 42 | Полив посевов трав водой | 100 м2 | 2,8 |  |
| Ливнеотводная канавка из сборных лотков |
| 43 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,071 |  |
| 44 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,02 |  |
| 45 | Устройство основания песчаного | 1 м3 основания | 5,3 |  |
| 46 | Песок природный для строительных: растворов средний | м3 | -6,36 |  |
| 47 | Песок природный для строительных: работ средний (с перевозкой на 16км.) | м3 | 6,36 |  |
| 48 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона | 100 м3 лотка | 0,0561 |  |
| 49 | Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций | м3 | 5,61 |  |
| 50 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,026 |  |
| 51 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | -2,652 |  |
| 52 | Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) | м3 | 2,652 |  |
| 53 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,82 |  |
| 54 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,073 |  |
| Подключение лотка к ливнесборнику |
| 55 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона | 1 м3 | 0,1 |  |
| 56 | Установка закладных деталей весом: более 20 кг | 1 т | 0,043 |  |
| 57 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,012 |  |
| 58 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм | 1 т фасонных частей | 0,2254 |  |
| 59 | Монтаж металлоконструкций для крепления фасонных частей | 1 т конструкций | 0,07 |  |
| 60 | Швеллеры: № 10-14 сталь марки 18сп | т | 0,07 |  |
| 61 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,26 |  |
| 62 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-5116 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,39 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №33 |
| --- |
| Пусконаладочные работы КНС |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Насос центробежный при подаче: до 150 м3/ч | 1 насос | 4 |  |
| 2 | Насос центробежный при подаче: до 10 м3/ч | 1 насос | 4 |  |
| 3 | Устройство контроля уровня напряжения переменного или выпрямленного оперативного тока | 1 устройство | 1 |  |
| 4 | Дробилка, производительность до 60 т/ч | 1 дробилка | 1 |  |
| 5 | Решетка механизированная с дробилками, производительность: до 1600 м3/сут | 1 узел | 1 |  |
| 6 | Кран подвесной электрический однобалочный однопролетный, управление с пола, высота подъема - 6, 12, 18 м; скорость: подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин; грузоподъемность: 1 т | 1 кран | 2 |  |
| 7 | Кран подвесной электрический однобалочный двухпролетный, управление с пола, высота подъема - 6, 12, 18 м; скорость: подъема - 8 м/мин, передвижения тали - 20 м/мин, передвижения крана - 32 м/мин; грузоподъемность: 1 т, пролетом 10,5+10,5 м | 1 кран | 1 |  |
| 8 | Устройство (панель) автоматики: ПДЭ-2103 | 1 устройство | 2 |  |
| 9 | Трансформатор силовой однофазный масляный напряжением: до 1 кВ | 1 шт. | 1 |  |
| 10 | Устройство комплектное для питания цепей электромагнитных приводов высоковольтных выключателей: с аппаратурой контроля, регулирования и сигнализации | 1 устройство | 1 |  |
| 11 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8 | 1 устройство | 2 |  |
| 12 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 10 | 1 устройство | 8 |  |
| 13 | Установка теплообменная с количеством нагревателей: 1 | 1 установка | 1 |  |

Приложение № 2

# Анкета делового партнёра

| 1. Полное наименование организации: |  |
| --- | --- |
| 2. Организационно-правовая форма: |  |
| 3. Юридический адрес: |
| 4. Фактический адрес: |
| Телефоны: |  | Факс: |  |
| 5. Банковские реквизиты: |  |
| № расчетного счета: |  | Название банка: |  |
| Кор. счет: |  | БИК: |  |
| 6. Основные виды экономической деятельности: |  |
| 7. Регистрационные данные (дата регистрации, № свидетельства, регистрирующий орган, ОГРН): |  |
| 8. Данные о постановки на учёт в налоговом органе (№ свидетельства, дата и место постановки, ИНН, КПП) |  |

9. Сведения об учредителях или крупных акционерах (более 10% акций):

| ФИО | Дата рождения | Паспортные данные | Регистрация по месту жительства | Доля в уставном капитале |
| --- | --- | --- | --- | --- |

10. Численный состав работников организации – всего _______ чел., в том числе:

# 10.1. Руководящий состав:

| Должность | Ф.И.О. | Образование, специальность | Стаж работы (лет) | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  |  |
| Заместитель директора |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер |  |  |  |  |

10.2. ИТР – всего ________ чел.

# 10.3. Рабочих – всего ________ чел.

11. Техническая база организации:

11.1. Количество собственных машин, механизмов, станков, сооружений всего _________ единиц, в том числе (перечислить):

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

11.2. Количество арендуемых строительных машин и механизмов всего ____ единиц, в том числе: _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

11.3. Площади производственных и складских помещений _____ м2, их местонахождение ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

11.4. Наличие офисных помещений ________________________ м2;

их местонахождение ______________________________________________________________

12. Краткая справка о производственной деятельности делового партнёра (приложить).

13. Отзывы заказчиков на основные выполненные работы (приложить).

# Я заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.

# Руководитель организации ________________________________________________________

# МП

# Приложение № 3

Кому: Муниципальное унитарное предприятие «Городской водоканал г. Волгограда»

На бланке организации

Дата, исх. номер

Заявка на участие в открытом запросе предложений По лоту___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

1. ___________________________________________________________________________,

(наименование организации заявителя)

в лице _______________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.- указать полностью)

сообщает о согласии заключить договор подряда и выполнить работы для нужд МУП «Горводоканал г. Волгограда»  в соответствии с условиями закупочной документации.

2._____________________________________________________________________________;

(наименование и объем выполняемых работ)

3. Предложение о цене контракта.

Цена заявки на участие в запросе предложений _________________________________________________________________________

(с учетом НДС (указать размер и ставку), а также других налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей)

4. Срок выполнения работ _________________________________________________________

5. Условия оплаты________________________________________________________________

6. Предложение о качестве работ, являющихся предметом закупки

| №№ п/п | Содержание качественной характеристики | Данные Участника закупки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подробное описание последовательности и порядка выполнения работ по каждой позиции Задания на производство работ |  | Участник представляет в свободной форме информацию о реализации при выполнении по предмету открытого запроса предложений требований, установленных Заданием на производство работ. |
| 2. | Методология выполнения работ |  | Участник представляет в свободной форме информацию о способах и методах решения каждой из поставленных задач, указанных в Задании на производство работ, для достижения наилучшего результата |

7. Сведения об опыте работы по успешному выполнению работ сопоставимого характера за последние 3 года

| Наименование показателя | Данные участника закупки | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Опыт выполнения аналогичных предмету открытого запроса предложений работ за последние 3 года |  | Участником закупки предоставляются копии: договоров и актов выполненных работ, аналогичных предмету открытого запроса предложений. |

Для оперативного решения организационных вопросов и взаимодействия с Заказчиком нами  уполномочен ______________________________________________________

______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон контактного лица организации)

_____________________________                                                                             ______________________

(Должность)                                                                                                                         (Подпись)

# М.П.

# Приложение № 4

| Согласовано: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации |  |  |  |
| __________________Ф.И.О. Руководителя организации |  |  |  |
| "___"_______________2015г. |  |  |  |
| Спецификация материалов |
| на Строительство второй очереди коллектора хозяйственно-бытовой канализации № 28 вдоль «Проломного оврага» в Дзержинском районе Волгограда. |
| № п/п | Наименование материала | Ед. изм | Кол. | Стоимость материалов за ед. без НДС в руб. | Стоимость материалов без НДС в руб. |
| 1 |  |  |  |  | 0,00 |
| 2 |  |  |  |  | 0,00 |
| 3 |  |  |  |  | 0,00 |
| ИТОГО: | 0,00 |
| Цены соответствуют среднерыночным |
| Должность ___________________________Ф.И.О. |  |

# Приложение № 5

# ТРЕБОВАНИЯ

для определения сметной стоимости  работ

1. Определение сметной стоимости ремонтных работ производить на основании задания на производство работ  с учетом фактической стоимости используемых материалов по спецификации.

2. Сметную документацию выполнять в программе ГРАНД-Смета  базисно - индексным методом с применением ТСНБ-2001 Волгоградской области в редакции 2009-2010 гг. и использованием индексов изменения сметной стоимости к каждой единичной расценке ТЕР -2001 в действующей редакции (2009-2010 гг.) за 4 квартал 2014 года, разработанных ГАУ ВО «Региональный Центр по ценообразованию в строительстве Волгоградской области» (далее ГАУ ВО РЦЦС).

3. При определении стоимости в сметной документации руководствоваться положениями:

а)  Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 (далее МДС 81-35.2004), принятой и введенной в действие с 9 марта 2004 г. постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004 г. № 15/1 (с учётом изменений, изложенных в Письме Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 23.06.2004 г. № АП -3230/06 и приказе Минрегиона России от 01.06.2012 №220 (далее – МДС 81-35.2004), регистрационный номер 94 от 15.12.2009 федерального реестра сметных нормативов.

б) «Порядка определения стоимости строительной продукции на территории Волгоградской области», утвержденного приказом Министерства строительства Волгоградской области от 04 сентября 2014г № 806-ОД.

# Основные положения по разработке сметной документации

| № п/п | Наименование работ и затрат | Обоснование | Порядок определения Стоимости |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Прямые затраты | МДС 81-35.2004; Порядок определения стоимости строительной продукции на территории Волгоградской области», утвержденного приказом Министерства строительства Волгоградской области от 04 сентября 2014г № 806-ОД; индексы изменения стоимости к ТЕР-2001, ФЕР - 2001 в действующей редакции 2009-2010 гг. | По сметно-нормативной базе ТСНБ - 2001 г. Волгоградской области в действующей редакции 2009-2010 гг. |
| 1.1. | Основная зарплата рабочих и зарплата рабочих, обслуживающих механизмы | МДС 81-35.2004; Протокол об утверждении показателей по ценообразованию в строительстве за текущий квартал, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области; индексы изменения стоимости к ТЕР-2001, ФЕР-2001 в действующей редакции 2009-2010 гг. | По разрядам работ и индексам изменения стоимости на 4 квартал 2014 г. |
| 1.2. | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | МДС 81-35.2004; Протокол об утверждении показателей по ценообразованию в строительстве за текущий квартал, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области; индексы изменения стоимости к ТЕР-2001, ФЕР-2001 в действующей редакции 2009-2010 гг. | Исходя из нормативной потребности машин и механизмов (маш.-час.) и соответствующей цены по состоянию на 4 квартал 2014 г. |
| 1.3. | Материальные ресурсы | МДС 81-35.2004; Протокол об утверждении показателей по ценообразованию в строительстве за текущий квартал, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области; индексы изменения стоимости к ТЕР-2001, ФЕР-2001 в действующей редакции 2009 – 2010 гг. | Исходя из нормативной потребности по фактическим ценам, но не выше средне сложившихся цен в регионе, приведённых в «Сборнике текущих средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в Волгоградской области в уровне цен 4 квартала 2014 г., разработанного ГАУ ВО РЦЦС. В исключительных случаях, при невозможности приобретения материалов по средним ценам, применение материалов с более высокими ценами согласовывать с заказчиком письменно до начала производства работ. Величину транспортных расходов по доставке материалов до приобъектного склада определять исходя из данных об источниках их получения, наиболее рациональных способах их транспортирования по кратчайшему расстоянию и тарифов на перевозку грузов. Тарифы на перевозку грузов автомобильным транспортом принимать в соответствии с классификацией грузов по ценам, разработанным ГАУ ВО РЦЦС по состоянию на 4 квартал 2014 г. Погрузочные работы, как правило, учитываются непосредственно отпускной ценой, а разгрузочные – в составе единичных расценок. Для материалов и оборудования, включенных в сметный расчет по оптовой цене, заготовительно-складские расходы определять расчётом, но не более чем: а) для оборудования – 1,2%; б) для металлоконструкций – 0,75%; в) для остальных материалов – 2% |
| 1.4. | Дополнительные затраты на усложненные условия производства работ | МДС 81-35.2004; Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 23.06.2004 № АП-3230/06 | Применять к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая затраты труда и заработную плату рабочих, обслуживающих машины). Данные затраты учитывать на основании проекта организации строительства (ПОС), проектов производства работ (ППР) и заданием на производство работ, утвержденных заказчиком. Если усложняющие факторы учтены элементными сметными нормами и единичными расценками, коэффициенты, приведенные в МДС 81-35.2004 и Письме Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 23.06.2004 № АП-3230/06 - не применять. |
| 2. | Накладные расходы | МДС 81-33.2004 Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу с учетом изменений и дополнений, изложенных в письме Федерального агентства по строительству и ЖКК от 08.02.2008 № ВБ-338/02. Порядок применения нормативов накладных расходов в строительстве в текущем уровне цен сообщен письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Минрегиона России от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС | Начислять от фонда оплаты труда по МДС 81-33.2004 (по видам работ). Нормативы накладных расходов на работы по капитальному ремонту производственных зданий и сооружений начислять в размерах, установленных для строительных работ. При определении сметной стоимости изготовления узлов, полуфабрикатов, а также металлических и трубных заготовок, изготовляемых в построечных условиях, накладные расходы начислять в размере 66% к фонду оплаты труда. При определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, нормативы накладных расходов следует начислять с коэффициентом 0,9. Для подрядных организаций, использующих упрощенную систему налогообложения, необходимо применять понижающий коэффициент 0,94. Для индивидуальных частных предпринимателей – по индивидуальной норме. К нормативам накладных расходов следует применять коэффициент 0,85(за исключением определения сметной стоимости изготовления узлов, полуфабрикатов, а также металлических и трубных заготовок, изготовляемых в построечных условиях). |
| 3. | Сметная прибыль | МДС 81-25.2001 Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу с учетом изменений и дополнений, изложенных в письме Федерального агентства по строительству и ЖКК от 18.11.2004 № АП-5536/06. Порядок применения нормативов сметной прибыли в строительстве в текущем уровне цен сообщен письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Минрегиона России от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС | Начислять от фонда оплаты труда по МДС 81-25.2001 (по видам работ). Для индивидуальных частных предпринимателей – не применять. Для подрядных организаций, использующих упрощенную систему налогообложения, применять понижающий коэффициент 0,9. |
| 4. | Затраты на временные здания и сооружения | ГЭСН 01-05-01-2001, пункт 3.2 ГЭСНр 81-05-01-2001, пункт 3.2 | Расчет между заказчиками и подрядчиками за титульные временные здания и сооружения производить за фактически построенные временные здания и сооружения. Не титульные временные здания и сооружения оплачиваются за счет накладных расходов. |
| 5. | Прочие работы и затраты | МДС 81-35.2004 | Принимать по приложению № 8 МДС 81-35.2004 и только при их фактическом наличии у подрядчика |
| 6. | Непредвиденные работы и затраты | МДС 81-35.2004, пункт 4.96. | В размере 2% |

Кроме того:

1. В заголовке локального сметного расчета должны быть указаны следующие сведения:

- № сметы

- № дополнений к смете

- ссылка на документ, на основании которого приняты объемы и условия производства работ (проект, опись работ, задание на производство работ, акт на дополнительные работы и т.д.),

# - по каким ценовым факторам составлена сметная документация

- отнесение к виду затрат: реконструкция, капитальный ремонт, новое строительство и т.д.

- четкое наименование объекта по ведомости основных средств МУП «Горводоканал г. Волгограда» (инвентарный номер).

2. В тех случаях, когда отсутствуют необходимые сметные нормативы в действующей сметно-нормативной базе или технология работ и потребность в ресурсах существенно отличаются от предусмотренных в действующих элементных сметных норм ГЭСН, разрабатывать индивидуальные нормы и расценки.

3. Использование нормативной базы ценообразования в строительстве уровня 2001 года, не включенных в Федеральный реестр сметных нормативов (согласованных в Министерстве регионального развития Российской Федерации), не допускается.

4. Расход материальных ресурсов следует определять в физических единицах измерения: м3, м2, т и пр., а стоимость их включать в состав сметной документации (ведомости договорных цен, сметы, акты выполненных работ) независимо от того, кому принадлежат материалы – заказчику или подрядчику (см. п. 4.22 МДС 81-35.2004).

5. В локальных сметных расчётах (сметах) построчные и итоговые цифры округляются до целых рублей, в объектных сметных расчётах (сметах) итоговые цифры из локальных сметных расчётов (смет) показываются в тысячах рублей (в текущем уровне цен) с округлением до двух знаков после запятой, в сводных сметных расчётах стоимости строительства или ремонта (сводках затрат) итоговые суммы из объектных сметных  расчётов (смет) показываются в тысячах рублей с округлением до двух знаков после запятой. Сумма налогов не округляется.

# Приложение № 6

# Оценки заявок на участие.

В рамках оценочной стадии Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Предложения, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, исходя из следующих критериев:

# - Стоимость предложения – 80%; Rai = ((Amax – Ai ) /Amax)*100

где:

Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по данному критерию;

Amax – начальная (максимальная) цена контракта;

Ai – предложение i-го участника открытого запроса предложений по цене контракта.

- Условия и график оплаты– 20%.

| 1 | цена договора (80%) | Rai = ((Amax – Ai ) /Amax)*100 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Условия оплаты (20%) | отсрочка 60 и более дней | отсрочка до 40 дней | отсрочка до 20 дней | предоплата или не указано |
|  |  | 20 | 15 | 10 | 0 |

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

В случае если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие, которая поступила ранее других заявок на участие, содержащих такие же условия.

Победителем признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие с наибольшим рейтингом.

Если стоимость договора, содержащаяся в предложении участника, на 50 и более процентов ниже средней стоимости, рассчитанной комиссией на основании предложений всех участников, допущенных комиссией к оценке и сопоставлению, комиссия вправе принять решение об отклонении данного предложения.

# Приложение № 7

Договор подряда № ____________

| г. Волгоград | «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- |

Муниципальное унитарное предприятие «Городской водоканал г. Волгограда», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Торбина Сергея Пантелеевича, действующей на основании Устава, с одной стороны и ___________________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, в дальнейшем по тексту совместно либо раздельно именуемые соответственно «Стороны» либо «Сторона», заключили настоящий Договор, в дальнейшем по тексту именуемый «Договор», о нижеследующем.

# 1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в пункте 1.2. настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: _____________________________, именуемую в дальнейшем «Работа». Объем и содержание выполняемой работы определяется заданием на производство работ №1, изложенным в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов и при необходимости допускается применение материалов Заказчика (давальческий материал), на своем оборудовании и своими инструментами. Количество, качество и стоимость материалов, используемых Подрядчиком, в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. В случае несогласования оплата использованных материалов Заказчиком производиться не будет.

1.4. Срок выполнения работ:

- начало: «_____» _______ 201_г.;

- окончание: «___» ______ 201_г.

Начало выполнения работ может быть отложено, при невыполнении п. 3.2 Заказчиком.

Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право выполнить работы досрочно.

1.5. Работа считается выполненной после подписания акта приема-передачи работы Заказчиком или его уполномоченным представителем, а также Подрядчиком.

1.6. Заказчик может оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы, условия которого оговариваются в дополнительных соглашениях.

# 2. Права и обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему. В случае необходимости проведения земляных или иных  работ, требующих предварительного согласования  с компетентными органами, Подрядчик собственными силами и  за свой счет производит необходимые согласования с получением разрешительной документации.

2.1.2. Сдать работу в срок, указанный в пункте 1.4. настоящего Договора.

2.1.3 Собственными силами в счет стоимости работ, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии со строительными нормами и правилами возводить все необходимые временные сооружения.

2.1.4. Обеспечивать в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

2.1.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения работы до ее приемки Заказчиком.

2.1.6. Немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от него обстоятельствах, которые грозят причинением ущерба работе либо создают невозможность завершения работы в срок.

2.1.7. Передать результат работы Заказчику с приложением исполнительной документации в составе, предусмотренном СНиП 3.01.04-87 и другой предусмотренной договором нормативно-технической документацией.

2.1.8. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 10-ти дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы.

2.1.9. Следовать указаниям Заказчика о ходе выполнения работ.

2.1.10. Нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ людям, зданиям или оборудованию.

2.1.11. Производить очистку объекта производства работ от отходов, оставшихся после выполнения работы в течение 5-ти дней с момента выполнения работ. Материальные ценности, полученные при разборке и демонтаже, содержащие цветные и (или) черные металлы или иные ценные сплавы, подлежащие утилизации, а также пригодные для дальнейшего использования должны быть переданы Подрядчиком по акту формы М-35 Заказчику в течение 3-х дней после производства демонтажа. До момента передачи демонтированных материалов Заказчику, Подрядчик несет ответственность за сохранность демонтированных материалов.

2.1.12. На следующей день после окончания скрытых работ извещать Заказчика о готовности к сдаче скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

2.1.13. Обеспечить доступ представителя Заказчика к объекту работ или его части в рабочее время.

2.1.14. Относиться к информации, передаваемой ему Заказчиком, как к конфиденциальной.

2.1.15. Передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета настоящего Договора.

2.1.16  Предоставить Заказчику перед началом выполнения работ календарный график производства работ.

2.1.17. Предоставить Заказчику проект производства работ, стоимость которого, согласно приложению 6 МДС 81-33.2004, учтена накладными расходами.

2.1.18. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенные в цену настоящего Договора, необходимо подтвердить фактически выполненными работами на основании подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.

# 2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (Субподрядчиков). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком в соответствии с правилами статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации, а перед Субподрядчиком – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему Договору.

# 2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Принять работы, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, путем подписания обеими Сторонами акта приема-передачи по форме КС-2 в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.

2.3.2. Оплатить работу по цене и в порядке, указанном в разделе 3 настоящего Договора.

# 2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результатов работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

2.4.4. Отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время работы станет очевидно, что она не будет выполнена надлежащим образом, в случае если Подрядчик не выполняет обязанности в сроки, предусмотренные п. 2.1.8 настоящего Договора.

# 3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Договора составляет ______, в том числе НДС 18% - ________, за весь период действия настоящего Договора согласно локального сметного расчета №1, утвержденного Сторонами, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Оплата производится в следующем порядке:

Расчёт производится за фактически выполненные работы на основании подписанного обеими Сторонами акта формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и выставленного счета-фактуры в течение        рабочих дней со дня его выставления.

3.3. Оплата Заказчиком Подрядчику цены выполненных работ по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.

# 4. Сдача-приемка работы

4.1. На следующий день после окончания работ Подрядчик уведомляет Заказчика о выполнении работ, указанных в п. 1.2. настоящего Договора, и передает Заказчику 2 экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

4.2. Заказчик обязан в течение 10-ти дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы либо по истечении срока, указанного в пункте 1.4. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работы, на основании чего Сторонами оформляется и подписывается акт приема-передачи работ по форме КС-2. Обнаруженные в ходе приемки работ отступления от Договора, ухудшающие результат работы, или иные недостатки в работе, фиксируются Заказчиком в акте приема-передачи по форме КС-2 и (или) ином документе (письменные возражения, претензия и т.п.).

4.3. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

4.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 6 (шести) месяцев с момента их обнаружения.

4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

# 5. Гарантии качества работы

5.1. Срок действия гарантии на выполненные работы _____ года. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами акта приема-передачи работы.

5.2. Если в период действия гарантии обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

5.3. При неявке представителя Подрядчика для участия в составлении акта, отказе от составления акта или подписания акта об обнаруженных дефектах Заказчик составляет односторонний акт с привлечением представителей иных организаций, осуществляющих аналогичную деятельность или экспертной организации. При этом расходы по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

# 6. Ответственность Сторон

6.1. Если Подрядчик не приступил к работе в течение 3 (трех) рабочих дней после срока начала выполнения работ или выполняет ее настолько медленно, что станет очевидным невозможность окончания работ в срок, Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать у Подрядчика возмещения убытков.

6.2. Сторона Договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков.

6.3. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. За нарушение срока выполнения работ (в том числе и промежуточных сроков), указанного в пункте 1.4. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от суммы настоящего Договора за каждый день просрочки.

6.5. Подрядчик несет полную ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

6.6. Все риски случайной гибели работы и материалов и оборудования, используемых в работе, несет Подрядчик.

6.7. Подрядчик несет полную ответственность за исполнение требований правил по охране труда, технике безопасности и промышленной безопасности при выполнении работ.

6.8. Подрядчик несет полную ответственность за оформление нарядов – допусков на безопасное производство работ повышенной опасности.

# 7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчик предъявляет письменную претензию.

7.3. Заказчик обязан рассмотреть претензию, предъявленную в письменной форме, не позднее чем через 30 дней со дня ее регистрации. О результатах рассмотрения претензии Заказчик сообщает Подрядчику в письменной форме.

7.4. При отклонении претензии полностью или частично, а также в случае неполучения ответа в срок, установленный для ее рассмотрения, Подрядчик вправе предъявить иск в суд.

7.5. При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны могут передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд Волгоградской области.

7.6. Уступка права требования по настоящему Договору осуществляется только на основании письменного документа, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

# 8. Защита интересов Сторон

# Условия конфиденциальности

8.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающим имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства.

8.2. По взаимному согласию Сторон в рамках данного Договора конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета, хода его выполнения и полученных результатов.

8.3. Подрядчик обязан обеспечивать защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ему в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.

8.4. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальность, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Вышеперечисленные обстоятельства действуют во все время проведения работ и в течение 3-х лет после окончания этих работ или расторжения договора.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1., каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы уполномоченных органов, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору.

# 10. Изменение и/или дополнение Договора

10.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.

10.2. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и скреплены печатями Сторон.

# 11. Возможность и порядок расторжения Договора

11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

11.2. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Договора, когда одна из его Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.

11.3. Договор может быть расторгнут его Сторонами или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, Договор между Сторонами вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему Договору.

11.4. В случае неустранения Подрядчиком недостатков и дефектов в работе, на которые ему было указано Заказчиком, Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.

11.5. Заказчик вправе в любое время до окончания работ расторгнуть настоящий Договор путем направления Подрядчику письменного извещения и уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

12. Действие Договора во времени

12.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания, с которого и становится обязательным для Сторон, заключивших его. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения настоящего Договора.

12.2. Настоящий Договор действует до момента окончания исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

12.3. Прекращение срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Договора от ответственности за его нарушения, которые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

12.4. Настоящий Договор составлен на __ листах, включая приложения, в 2-х идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. У каждой Стороны находится по одному экземпляру настоящего Договора.

# 13. Приложения

13.1. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения, подписанные уполномоченными представителями Сторон:

Приложение № 1: «Задание на производство работ №1 »

Приложение № 2: «Локальный сметный расчет № 1»

Приложение № 3: «Спецификация материалов»

# 14. Юридические адреса Сторон

14.1. В случае изменения юридического, почтового адреса или обслуживающего банка Стороны Договора обязаны в течение 5-ти дней в письменной форме уведомить об этом друг друга.

14.2. Вся документация и корреспонденция, исходящая от Сторон по настоящему Договору, направляется по адресам, указанным в п. 14.3. настоящего Договора.

14.3. Реквизиты Сторон:

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| МУП «Горводоканал г.Волгограда» |  |
| Юридический адрес:400002, г. Волгоград, ул. Песчанокопская,2/1. Почтовый адрес: 400050, г. Волгоград, ул. Пархоменко, 47а ИНН/КПП: 3446002106/345250001 Банк получателя: Волгоградский Филиал Банка «Возрождение» (ПАО) г. Волгоград Р/сч.: 40702810700500344331 К/сч.: 30101810800000000824 БИК: 041806824: | Юридический адрес: Почтовый адрес: Банк получателя: ИНН / КПП Р/с № К/с № БИК |
| ____________________ С.П. Торбин | ____________________ |
| м.п. | м.п. |